## 物资采购清册
序号 | 标的 | 标包 | 物资品类名称 | 物资名称 | 物资编码 | 计量单位 | 配件名称 | 配件规格型号及技术参数 | 配件数量 | 配件计量单位 | 配置类型 | 单价最高限价（元） | 备注
1 | 标1:西门子公司断路器A修配件 | 包1：西门子公司断路器A修配件 | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修 | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，本体A修包，单相本体极柱选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 165000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，本体A修包，单相导电部分选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 27000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，本体A修包，单相防爆膜选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 130000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，本体A修包，单相灭弧部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 33400
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，本体A修包，单相绝缘部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 18000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，本体A修包，单相密封件、吸附剂选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 3200
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，本体A修包，气路管道及接头选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 相 | 组合多选 | 6400
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，本体A修包，单相三通阀选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 3200
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，本体A修包，单相防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 4500
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，本体A修包，单相密度继电器及部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 11000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，本体A修包，单相1只S16储能辅助开关选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 7700
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，本体A修包，状态感知智能组件柜 | 1 | 台 | 组合多选 | 85000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，本体A修包，机械特性传感器及附件 | 1 | 台 | 组合多选 | 75600
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，本体A修包，断口位置传感器及附件 | 1 | 台 | 组合多选 | 78550
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，本体A修包，电流监测传感器 | 1 | 台 | 组合多选 | 62000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，本体A修包，相间连杆选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 相 | 组合多选 | 5600
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，本体A修包，合闸掣子固定更换件（1相断路器用量） | 1 | 相 | 组合多选 | 11500
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，本体A修包，分闸掣子固定更换件（1相断路器用量） | 1 | 相 | 组合多选 | 11500
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，机构A修包，合闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 8000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，机构A修包，分闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 18000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，机构A修包，观察窗固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1200
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，本体A修包，转动轴、销等机械元件固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 120000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，本体A修包，分闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 54000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，本体A修包，合闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 58200
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，本体A修包，分闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 35000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，本体A修包，合闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 35000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，机构A修包，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 33000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，机构A修包，转换开关1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 2200
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，机构A修包，行程开关1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 540
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，机构A修包，S1辅助开关3只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 33000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，机构A修包，时间继电器4只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 8800
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，机构A修包，中间继电器7只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 15400
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，机构A修包，储能接触器3只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 4200
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，机构A修包，闭锁继电器3只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 4200
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，机构A修包，防跳继电器3只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 4200
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，机构A修包，加热器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 9600
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，机构A修包，指示灯、按钮、动作计数器、空气开关、电阻固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 9160
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，本体A修包，单台操作机构整套更换 | 1 | 台 | 组合多选 | 150000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，本体A修包，单台操作机构机构FA5部分更换 | 1 | 台 | 组合多选 | 130000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，A修耗材包，润滑脂固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 相 | 组合多选 | 2500
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，A修耗材包，百洁布及无毛纸等固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1800
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，A修耗材包，机构门密封条，门密封条固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 6000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，技术服务费，差旅费（每到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 相 | 组合多选 | 7000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，A修服务费，机构A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 56000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3FI-550型断路器A修，A修服务费，本体A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 48000
[6 empty] | 个 | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修 | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，A修耗材包，润滑脂固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，A修服务费，差旅费（每1人到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 7000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，本体A修包，单相防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 4500
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，本体A修包，单相密度继电器及部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 11000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，本体A修包，单相1只S16储能辅助开关选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 7700
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，本体A修包，状态感知智能组件柜 | 1 | 台 | 组合多选 | 85000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，本体A修包，机械特性传感器及附件 | 1 | 台 | 组合多选 | 75600
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，本体A修包，断口位置传感器及附件 | 1 | 台 | 组合多选 | 78550
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，本体A修包，电流监测传感器 | 1 | 台 | 组合多选 | 62000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，本体A修包，单相三通阀选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 3000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，本体A修包，气路管道及接头选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 5800
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，本体A修包，单相密封件、吸附剂固定更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 5000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，本体A修包，单相绝缘部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 21820
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，本体A修包，单相灭弧部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 56160
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，本体A修包，单相导电部分选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 41500
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，本体A修包，单相电流互感器选配更换 | 1 | 相 | 组合多选 | 172400
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，本体A修包，单只套管选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 110000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，本体A修包，单相罐体选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 258000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，本体A修包，单相防爆膜选配更换 | 1 | 相 | 组合多选 | 106800
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，本体A修包，单台操作机构整套更换 | 1 | 台 | 组合多选 | 130000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，本体A修包，单台操作机构机构机芯FA5部分更换 | 1 | 台 | 组合多选 | 108290
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，本体A修包，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 36000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，本体A修包，闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 24500
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，本体A修包，分闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 20000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，A修耗材包，门密封条固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 6400
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，机构A修包，指示灯、按钮、动作计数器、空气开关、电阻固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 18000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，机构A修包，加热器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 9000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，机构A修包，防跳继电器3只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 6000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，机构A修包，闭锁继电器2只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 4500
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，机构A修包，储能接触器3只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 7100
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，机构A修包，中间继电器6只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 8400
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，机构A修包，时间继电器3只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 8400
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，机构A修包，辅助开关3只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 35000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，机构A修包，行程开关2只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 580
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，机构A修包，转换开关1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 2300
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，本体A修包，分闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 54000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，本体A修包，合闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 58200
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，本体A修包，转动轴、销等机械元件固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 125000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，机构A修包，观察窗固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1200
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，机构A修包，分闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 18000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，机构A修包，合闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 8000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，机构A修包，分闸掣子固定更换件（1相断路器用量） | 1 | 相 | 组合多选 | 11500
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，机构A修包，合闸掣子固定更换件（1相断路器用量） | 1 | 相 | 组合多选 | 11500
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，A修服务费，本体A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 56000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，A修服务费，机构A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 48000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP2/3DTFI-550型断路器A修，A修耗材包，百洁布及无毛纸等固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1500
[6 empty] | 个 | 西门子3AP1FI-252型断路器A修 | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，本体A修包，瓷柱式单相本体极柱选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 165000
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，本体A修包，单相导电部分选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 29700
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，本体A修包，单相灭弧部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 35200
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，本体A修包，单相绝缘部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 18700
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，本体A修包，单相密封件、吸附剂固定更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 3300
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，本体A修包，气路管道及接头选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 相 | 组合多选 | 7040
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，本体A修包，单相三通阀选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 3300
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，本体A修包，单相防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 12100
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，本体A修包，单相密度继电器选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 11000
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，本体A修包，单相1只S16储能辅助开关选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 7700
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，本体A修包，状态感知智能组件柜 | 1 | 台 | 组合多选 | 85000
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，本体A修包，机械特性传感器及附件 | 1 | 台 | 组合多选 | 75600
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，本体A修包，断口位置传感器及附件 | 1 | 台 | 组合多选 | 78550
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，本体A修包，电流监测传感器 | 1 | 台 | 组合多选 | 62000
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，本体A修包，相间连杆选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 6160
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，机构A修包，合闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 12100
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，机构A修包，分闸掣子固定更换件（1相断路器用量） | 1 | 相 | 组合多选 | 12100
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，机构A修包，合闸线圈固定更换件（1相断路器用量） | 1 | 相 | 组合多选 | 8800
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，机构A修包，分闸线圈固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 19800
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，机构A修包，观察窗（油位指示窗）固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1320
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，机构A修包，转动轴、销等机械元件固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 128700
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，机构A修包，转换开关1只固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2530
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，机构A修包，行程开关2只固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 638
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，机构A修包，辅助开关3只固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 38500
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，机构A修包，时间继电器4只固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 9680
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，机构A修包，中间继电器7只固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 17600
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，机构A修包，储能接触器3只固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4950
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，机构A修包，闭锁继电器3只固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4950
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，机构A修包，防跳继电器3只固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4950
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，机构A修包，空气开关5只固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4400
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，机构A修包，加热器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 6600
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，机构A修包，指示灯、按钮、动作计数器、电阻等其他二次元器件固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 13200
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，本体A修包，分闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 46200
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，本体A修包，合闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 52500
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，本体A修包，分闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 18700
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，本体A修包，合闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 18700
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，本体A修包，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 36300
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，本体A修包，单台操作机构整套更换 | 1 | 台 | 组合多选 | 79200
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，A修耗材包，润滑脂固定更换件固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2750
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，A修耗材包，百洁布及无毛纸等固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1760
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，A修耗材包，机构门密封条固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 6600
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，A修服务费，差旅费（每1人到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 7700
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，A修服务费，机构A修技术服务费（包含机构特性、速度、动作电压、回路电阻试验）（1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 41800
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FI-252型断路器A修，A修服务费，本体A修技术服务费（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 49500
[6 empty] | 个 | 西门子3AP1FG-252型断路器A修 | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，本体A修包，瓷柱式单相本体极柱选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 151800
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，本体A修包，单相导电部分选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 27500
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，本体A修包，单相灭弧部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 35640
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，本体A修包，单相绝缘部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 18150
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，本体A修包，单相密封件、吸附剂固定更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 3410
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，本体A修包，气路管道及接头选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 相 | 组合多选 | 6600
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，本体A修包，单相三通阀选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 3190
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，本体A修包，单相防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 11880
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，本体A修包，单相密度继电器及部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 11000
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，本体A修包，单相1只S16储能辅助开关选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 7700
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，本体A修包，相间连杆选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 相 | 组合多选 | 5720
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，机构A修包，合闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 7700
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，机构A修包，分闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 7700
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，机构A修包，合闸线圈固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2200
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，机构A修包，分闸线圈固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 5720
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，机构A修包，观察窗（油位指示窗）固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 440
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，机构A修包，转动轴、销等机械元件固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 85800
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，机构A修包，转换开关2只固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 7040
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，机构A修包，行程开关2只固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 880
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，机构A修包，辅助开关1只固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 13310
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，机构A修包，时间继电器5只固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 14300
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，机构A修包，中间继电器4只固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2420
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，机构A修包，储能接触器1只固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 594
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，机构A修包，闭锁继电器1只固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 12100
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，机构A修包，防跳继电器1只固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2750
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，机构A修包，空气开关3只固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3780
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，机构A修包，加热器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4800
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，机构A修包，指示灯、按钮、动作计数器、电阻等其他二次元器件固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2420
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，本体A修包，分闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 17000
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，本体A修包，合闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 21820
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，本体A修包，分闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4800
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，本体A修包，合闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 5280
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，本体A修包，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 9900
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，本体A修包，，单台操作机构整套更换 | 1 | 台 | 组合多选 | 143000
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，A修耗材包，润滑脂固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1078
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，A修耗材包，百洁布及无毛纸等固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 880
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，A修耗材包，机构门密封条固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 3080
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，A修服务费，差旅费（每1人到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 7700
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，A修服务费，机构A修技术服务费（包含机构特性、速度、动作电压、回路电阻试验）（1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 31460
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-252型断路器A修，A修服务费，本体A修技术服务费（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 32165.1
[6 empty] | 个 | 西门子3AP1FG-72.5/145型断路器A修 | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，A修耗材包，润滑脂固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1100
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，A修服务费，差旅费（每1人到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 7000
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，本体A修包，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 11000
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，本体A修包，合闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 8100
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，本体A修包，分闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 6910
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，本体A修包，分闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 15620
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，本体A修包，合闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 16100
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，A修耗材包，机构门密封条固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 3000
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，机构A修包，指示灯、按钮、动作计数器、空气开关、电阻固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4750
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，机构A修包，加热器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4800
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，机构A修包，防跳继电器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 2300
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，机构A修包，闭锁继电器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 2530
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，机构A修包，储能接触器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 2530
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，机构A修包，中间继电器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 2530
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，机构A修包，时间继电器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 2530
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，机构A修包，辅助开关1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 12100
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，机构A修包，行程开关2只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 638
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，机构A修包，转换开关2只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 1320
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，本体A修包，相间连杆选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 3300
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，本体A修包，单相防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 12980
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，本体A修包，单相密度继电器及部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 11000
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，本体A修包，单相1只S16储能辅助开关选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 7700
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，本体A修包，单相三通阀选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 3300
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，本体A修包，气路管道及接头选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4620
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，本体A修包，单相密封件、吸附剂固定更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 2640
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，本体A修包，单相绝缘部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 9350
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，本体A修包，单相灭弧部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 24860
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，本体A修包，单相导电部分选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 19580
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，本体A修包，瓷柱式单相本体极柱选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 75900
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，本体A修包，转动轴、销等机械元件固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 45122
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，机构A修包，观察窗（油位指示窗）固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 440
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，机构A修包，分闸线圈固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 5500
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，机构A修包，合闸线圈固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2200
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，机构A修包，分闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 8360
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，机构A修包，合闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 8360
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，本体A修包，单台操作机构整套更换 | 1 | 台 | 组合多选 | 82500
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，A修服务费，本体A修技术服务费（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 24200
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，A修服务费，机构A修技术服务费（包含机构特性、速度、动作电压、回路电阻试验）（1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 24200
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1FG-72.5/145型断路器A修，A修耗材包，百洁布及无毛纸等固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 880
[6 empty] | 个 | 西门子3AP1DTFI-252型断路器A修 | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，A修耗材包，润滑脂固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2200
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，A修服务费，差旅费（每1人到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 7700
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，本体A修包，单相防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 12100
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，本体A修包，单相密度继电器及部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 11000
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，本体A修包，单相1只S16储能辅助开关选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 7700
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，本体A修包，状态感知智能组件柜，本体A修包，单台断路器选配更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 85000
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，本体A修包，机械特性传感器及附件，本体A修包，单台断路器选配更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 75600
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，本体A修包，断口位置传感器及附件，本体A修包，单台断路器选配更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 78550
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，本体A修包，电流监测传感器，本体A修包，单台断路器选配更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 62000
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，本体A修包，单相三通阀选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 3300
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，本体A修包，气路管道及接头选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 6380
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，本体A修包，单相密封件、吸附剂固定更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 5500
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，本体A修包，单相绝缘部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 19602
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，本体A修包，单相灭弧部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 61776
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，本体A修包，单相导电部分选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 42768
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，本体A修包，单相电流互感器选配更换 | 1 | 相 | 组合多选 | 189640
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，本体A修包，单只套管选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 109296
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，本体A修包，单相罐体选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 123596
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，本体A修包，单相一只防爆膜选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 35000
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，本体A修包，单台操作机构整套更换 | 1 | 台 | 组合多选 | 100760
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，本体A修包，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 38500
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，本体A修包，合闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 26950
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，本体A修包，分闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 22000
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，A修耗材包，门密封条固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 7040
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，本体A修包，指示灯、按钮、动作计数器、空气开关、电阻固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 19800
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，机构A修包，加热器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 9900
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，机构A修包，防跳继电器3只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 6600
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，机构A修包，闭锁继电器2只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 4950
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，机构A修包，储能接触器3只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 7810
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，机构A修包，中间继电器6只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 9240
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，机构A修包，时间继电器3只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 9240
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，机构A修包，辅助开关3只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 38500
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，机构A修包，行程开关2只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 638
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，机构A修包，转换开关1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 2530
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，本体A修包，分闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 47850
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，本体A修包，合闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 46300
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，本体A修包，转动轴、销等机械元件固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 137500
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，机构A修包，观察窗固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1320
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，机构A修包，分闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 8800
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，机构A修包，合闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 21384
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，机构A修包，分闸掣子固定更换件（1相断路器用量） | 1 | 相 | 组合多选 | 12100
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，机构A修包，合闸掣子固定更换件（1相断路器用量） | 1 | 相 | 组合多选 | 12100
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，A修服务费，本体A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 50529.6
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，A修服务费，机构A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 46200
[6 empty] | 个 |  | 西门子公司3AP1DTFI-252型断路器A修，A修耗材包，百洁布及无毛纸等固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1650
[6 empty] | 个 | 西门子3AP1DTFG-252型断路器A修 | 西门子3AP1DTFG-252型罐式断路器A修，本体A修包，单相罐体选配更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 114950
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252型罐式断路器A修，本体A修包，单相防爆膜部分选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 35000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252型罐式断路器A修，本体A修包，单只套管选配更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 101200
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252型罐式断路器A修，本体A修包，单相电流互感器选配更换 | 1 | 只 | 组合多选 | 176000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252型罐式断路器A修，本体A修包，单相导电部分选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 39600
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252型罐式断路器A修，本体A修包，单相灭弧部件选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 57200
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252型罐式断路器A修，本体A修包，单相绝缘部件选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 18150
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252型罐式断路器A修，本体A修包，单相密封件、吸附剂选配更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 5280
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252型罐式断路器A修，本体A修包，气路管道及接头选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 5940
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252型罐式断路器A修，本体A修包，单相三通阀选配更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 3300
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252型罐式断路器A修，本体A修包，单相防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 12100
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252型罐式断路器A修，本体A修包，单相密度继电器及部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 11000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252型罐式断路器A修，本体A修包，单相1只S16储能辅助开关选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 7700
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252kV型断路器A修，机构A修包，合闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 7700
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252kV型断路器A修，机构A修包，分闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 7700
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252kV型断路器A修，机构A修包，合闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 个 | 组合多选 | 2420
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252kV型断路器A修，机构A修包，分闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 个 | 组合多选 | 5720
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252型罐式断路器A修，机构A修包，观察窗固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 对 | 组合多选 | 880
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252型罐式断路器A修，本体A修更换包，转动轴、销等机械元件固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 个 | 组合多选 | 86212.5
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252型罐式断路器A修，本体A修包，分闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 个 | 组合多选 | 26400
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252型罐式断路器A修，本体A修包，合闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 个 | 组合多选 | 26500
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252型罐式断路器A修，本体A修包，分闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 个 | 组合多选 | 10560
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252型罐式断路器A修，本体A修包，合闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 个 | 组合多选 | 12100
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252型罐式断路器A修，本体A修包，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 个 | 组合多选 | 10780
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252kV型断路器A修，本体A修包，转换开关2只固定更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 4950
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252kV型断路器A修，本体A修包，行程开关2只固定更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 594
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252kV型断路器A修，本体A修包，辅助开关1只固定更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 12100
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252kV型断路器A修，本体A修包，时间继电器5只固定更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 14300
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252kV型断路器A修，本体A修包，中间继电器4只固定更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 9680
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252kV型断路器A修，本体A修包，储能接触器1只固定更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 2420
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252kV型断路器A修，本体A修包，闭锁继电器1只固定更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 2420
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252kV型断路器A修，本体A修包，防跳继电器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 2420
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252型罐式断路器A修，本体A修包，加热器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 个 | 组合多选 | 5280
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252型罐式断路器A修，本体A修包，指示灯、按钮、动作计数器、空气开关、电阻固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 个 | 组合多选 | 3960
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252型罐式断路器A修，机构A类检修选配更换包，单台操作机构整套更换 | 1 | 个 | 组合多选 | 141075
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252型罐式断路器A修，机构A类检修耗材包，润滑脂固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 个 | 组合多选 | 1078
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252型罐式断路器A修，机构A类检修耗材包，百洁布及无毛纸等固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 个 | 组合多选 | 880
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252型罐式断路器A修，机构门密封条，门密封条固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 个 | 组合多选 | 3080
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252型罐式断路器A修，技术服务费，差旅费（每到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 个 | 组合多选 | 7700
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252型罐式断路器A修，技术服务费，机构A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 套 | 组合多选 | 39358
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-252型罐式断路器A修，技术服务费，本体A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 个 | 组合多选 | 39358
[6 empty] | 个 | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修 | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，罐体A类检修选配更换包，单相罐体选配更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 125000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，本体A修包，单相防爆膜部分选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 35000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，本体A修包，单相密度继电器及部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 11000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，本体A修包，单相1只S16储能辅助开关选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 7700
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，本体A修包，单只套管选配更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 100000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，本体A修包，单相电流互感器选配更换 | 1 | 只 | 组合多选 | 160000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，导体部分A类检修选配更换包，单相导电部分选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 36000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，导体部分A类检修选配更换包，单相灭弧部件选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 52000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，导体部分A类检修选配更换包，单相绝缘部件选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 16500
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，本体A修包，单相密封件、吸附剂选配更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 4800
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，本体A修包，气路管道及接头选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 5400
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，本体A修包，单相三通阀选配更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 3000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，本体A修包，单相防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 11000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，机构A修包，合闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 7000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，机构A修包，分闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 7000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，机构A修包，合闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 个 | 组合多选 | 2200
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，机构A修包，分闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 个 | 组合多选 | 5200
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，机构A修包，观察窗固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 对 | 组合多选 | 800
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，本体A修包，转动轴、销等机械元件固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 个 | 组合多选 | 78375
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，本体A修包，分闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 个 | 组合多选 | 24000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，本体A修包，合闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 个 | 组合多选 | 27310
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，本体A修包，分闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 个 | 组合多选 | 9600
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，本体A修包，合闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 个 | 组合多选 | 11000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，本体A修包，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 个 | 组合多选 | 9800
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，机构A修包，转换开关1只固定更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 2300
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，机构A修包，行程开关2只固定更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 540
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，机构A修包，辅助开关1只固定更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 11000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，机构A修包，时间继电器3只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 13000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，机构A修包，中间继电器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 8800
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，机构A修包，储能接触器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 2200
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，机构A修包，闭锁继电器4只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 6600
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，机构A修包，防跳继电器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 2200
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，机构A修包，加热器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4800
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，机构A修包，指示灯、按钮、动作计数器、空气开关、电阻固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 5600
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，机构A类检修选配更换包，单台操作机构整套更换 | 1 | 个 | 组合多选 | 128250
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，机构A类检修耗材包，润滑脂固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 个 | 组合多选 | 980
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，机构A类检修耗材包，百洁布及无毛纸等固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 个 | 组合多选 | 800
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，机构门密封条，门密封条固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 个 | 组合多选 | 2800
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，技术服务费，差旅费（每到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 个 | 组合多选 | 7000
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，技术服务费，机构A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 套 | 组合多选 | 35780
[6 empty] | 个 |  | 西门子3AP1DTFG-72.5/145型断路器A修，技术服务费，本体A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 个 | 组合多选 | 35780