## 物资采购清册
序号 | 标的 | 标包 | 物资品类名称 | 物资名称 | 物资编码 | 计量单位 | 配件名称 | 配件规格型号及技术参数 | 配件数量 | 配件计量单位 | 配置类型 | 单价最高限价（元） | 备注
2 | 标2：北京ABB公司断路器A修配件 | 包1:北京ABB公司断路器A修配件 | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 10002001412 | 个 | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修配件 | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，本体A类检修选配更换包，单相均压电容选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 102560.7
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，本体A类检修选配更换包，单相合闸电阻选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 118189.5
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相本体极柱选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 266794
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相法兰部分选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 18264.4
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相灭弧部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 151126.8
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相绝缘部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 53350
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相密封件、吸附剂固定更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 14901.7
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相三通阀选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 4720
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 8644.9
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相本体分合指示窗部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 339.9
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相本体分合闸指示牌部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 269.5
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 38408.7
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 41902.3
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1348.6
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2708.2
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，观察窗固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 5471.4
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，转动轴、销等机械元件固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 876.7
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，转换开关11只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 13728
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，限位开关6只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 12738
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，辅助开关6只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 21301.5
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，时间继电器2只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 7323.8
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，中间继电器14只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 13194.5
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，储能接触器6只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 15357.1
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 88077
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 53580
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸拐臂选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 7140
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸拐臂选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 6750
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 35171.4
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 51254.5
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 25399
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，驱动单元选配更换件（1台操作机构用量） | 1 | 相 | 组合多选 | 26730
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，单台操作机构整套更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 146945.7
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，主轴选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 6765
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，机构箱顶盖选配更换件（1台操作机构用量） | 1 | 相 | 组合多选 | 1620
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，加热器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 5208.5
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，温控器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1910.7
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，指示灯、照明灯、按钮、动作计数器、空气开关、电阻固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 14180.1
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，机构A类检修耗材包，润滑脂固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1177
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，机构A类检修耗材包，百洁布及无毛纸（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 618.2
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，技术服务费，差旅费（每到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 7673.6
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，技术服务费，机构A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 23273.8
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL550（T）B2型断路器A修，技术服务费，本体A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 26939
[6 empty] | 个 | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）断路器A修配件 | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相本体极柱选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 59279
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，上电流通道，下电流通道及压气缸选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 25860
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，灭弧室瓷瓶选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 9200
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，支撑瓷瓶选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 7500
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相分闸弹簧部分选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 6574.7
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相法兰部分选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 5695.8
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相灭弧室触头及压气缸选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 31279.6
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相绝缘部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 19159.8
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相密封件、吸附剂固定更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 7473.4
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相本体分闸指示窗、气室盖板固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 1967.9
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，气路管道及接头选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 12365.1
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，三通阀选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 3544.2
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，防震型SF6表及部件选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 8644.9
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，防震型SF6表线选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1236.4
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，相间连杆选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2037.2
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 12796.3
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 13960.1
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1348.6
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2708.2
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，观察窗固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 7488.8
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，转动轴、销等机械元件固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 876.7
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 6890.4
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸拐臂选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2045
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸拐臂选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2100
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，机构箱顶盖选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1410
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，BLK222机构前后门海棉选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1360
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 6574.7
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 30313.8
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 7936.5
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，驱动单元选配更换件（1台操作机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 26730
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，单台操作机构整套更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 88525.8
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，转换开关3只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 2050.4
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，限位开关1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 1910.7
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，辅助开关1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 4285.6
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，中间继电器5只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 4705.8
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，储能接触器2只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 5111.7
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，加热器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1783.1
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，温控器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 629.2
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，指示灯、按钮、动作计数器、空气开关、电阻固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 3330.8
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）断路器A修，机构A类检修耗材包，润滑脂固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1201.2
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）断路器A修，机构A类检修耗材包，百洁布及无毛纸（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 618.2
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）断路器A修，技术服务费，差旅费（每到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 7673.6
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）断路器A修，技术服务费，机构A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 17237
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB145D/B型（三相联动，配BLK222机构）断路器A修，技术服务费，本体A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 21549
[6 empty] | 个 | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型(三相联动，配BLG1OO2A机构）断路器A修配件 | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型(三相联动，配BLG1OO2A机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相本体极柱选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 100782
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型(三相联动，配BLG1OO2A机构）断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相灭弧室触头及压气缸选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 35648.8
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型(三相联动，配BLG1OO2A机构）断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相绝缘部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 26275.7
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型(三相联动，配BLG1OO2A机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相密封件、吸附剂固定更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 5012.7
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型(三相联动，配BLG1OO2A机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相本体分合指示窗部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 339.9
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型(三相联动，配BLG1OO2A机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相本体分合闸指示牌部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 269.5
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型(三相联动，配BLG1OO2A机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相三通阀选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 3544.2
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型(三相联动，配BLG1OO2A机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 8644.9
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 12796.3
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 13960.1
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1348.6
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2708.2
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型(三相联动，配BLG1OO2A机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，观察窗固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2187.9
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型(三相联动，配BLG1OO2A机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，转动轴、销等机械元件固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 380.6
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型(三相联动，配BLG1OO2A机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 21425.8
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型(三相联动，配BLG1OO2A机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 15100
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型(三相联动，配BLG1OO2A机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸拐臂选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2380
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型(三相联动，配BLG1OO2A机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸拐臂选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2250
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型(三相联动，配BLG1OO2A机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，主轴选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2255
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型(三相联动，配BLG1OO2A机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，机构箱顶盖选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1620
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型(三相联动，配BLG1OO2A机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 11717.2
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型(三相联动，配BLG1OO2A机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 17077.5
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型(三相联动，配BLG1OO2A机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 8459
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型(三相联动，配BLG1OO2A机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，驱动单元选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 26730
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型(三相联动，配BLG1OO2A机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，单台操作机构整套更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 146945.7
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，转换开关3只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 2328.7
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，限位开关2只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 4111.8
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，辅助开关2只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 7330.4
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，中间继电器3只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 2734.6
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，储能接触器只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 2473.9
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型(三相联动，配BLG1OO2A机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，加热器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1783.1
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型(三相联动，配BLG1OO2A机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，温控器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 629.2
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，指示灯、照明灯、按钮、动作计数器、空气开关、电阻固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 3941.3
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型(三相联动，配BLG1OO2A机构）断路器A修，机构A类检修耗材包，润滑脂固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1144
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型(三相联动，配BLG1OO2A机构）断路器A修，机构A类检修耗材包，百洁布及无毛纸（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 599.5
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型(三相联动，配BLG1OO2A机构）断路器A修，技术服务费，差旅费（每到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 7673.6
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型(三相联动，配BLG1OO2A机构）断路器A修，技术服务费，机构A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 18961.8
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-3P/HPL245B1-3P型(三相联动，配BLG1OO2A机构）断路器A修，技术服务费，本体A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 23705
[6 empty] | 个 | 北京ABB公司LTB245E1-1P型(分相联动，配BLK222机构）断路器A修配件 | 北京ABB公司LTB245E1-1P型(分相联动，配BLK222机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相本体极柱选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 100782
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-1P型(分相联动，配BLK222机构）断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相灭弧室触头及压气缸选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 35648.8
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-1P型(分相联动，配BLK222机构）断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相绝缘部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 26275.7
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-1P型(分相联动，配BLK222机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相密封件、吸附剂固定更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 5012.7
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-1P型(分相联动，配BLK222机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相本体分合指示窗部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 339.9
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-1P型(分相联动，配BLK222机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相本体分合闸指示牌部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 269.5
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-1P型(分相联动，配BLK222机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相三通阀选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 3544.2
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-1P型(分相联动，配BLK222机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 8644.9
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-1P型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 38408.7
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-1P型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 41902.3
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-1P型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸线圈固定更换件（1相断路器用量） | 1 | 相 | 组合多选 | 1348.6
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-1P型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸线圈固定更换件（1相断路器用量） | 1 | 相 | 组合多选 | 2708.2
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-1P型(分相联动，配BLK222机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，观察窗固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 8655.9
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-1P型(分相联动，配BLK222机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，转动轴、销等机械元件固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 876.7
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-1P型(分相联动，配BLK222机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸缓冲器选配更换件（1台操作机构用量） | 1 | 相 | 组合多选 | 6897
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-1P型(分相联动，配BLK222机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸拐臂器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 6135
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-1P型(分相联动，配BLK222机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸拐臂选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 6300
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-1P型(分相联动，配BLK222机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 19746.1
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-1P型(分相联动，配BLK222机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 90961.2
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-1P型(分相联动，配BLK222机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1台操作机构用量） | 1 | 相 | 组合多选 | 7944.2
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-1P型(分相联动，配BLK222机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，驱动单元选配更换件（1台操作机构用量） | 1 | 相 | 组合多选 | 26730
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-1P型(分相联动，配BLK222机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，机构箱顶盖选配更换件（1台操作机构用量） | 1 | 相 | 组合多选 | 1410
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-1P型(分相联动，配BLK222机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，单台操作机构整套更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 88525.8
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-1P型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，转换开关9只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 6172.1
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-1P型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，限位开关3只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 5751.9
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-1P型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，辅助开关6只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 21301.5
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-1P型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，时间继电器3只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 7323.8
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-1P型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，中间继电器20只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 18294.1
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-1P型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，储能接触器3只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 15357.1
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-1P型(分相联动，配BLK222机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，加热器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 5208.5
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-1P型(分相联动，配BLK222机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，温控器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1910.7
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-1P型(分相联动，配BLK222机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，指示灯、按钮、动作计数器、空气开关、电阻固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 10014.4
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-1P型(分相联动，配BLK222机构）断路器A修，机构A类检修耗材包，润滑脂固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1177
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-1P型(分相联动，配BLK222机构）断路器A修，机构A类检修耗材包，百洁布及无毛纸（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 618.2
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-1P型(分相联动，配BLK222机构）断路器A修，技术服务费，差旅费（每到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 7673.6
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-1P型(分相联动，配BLK222机构）断路器A修，技术服务费，机构A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 23273.8
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司LTB245E1-1P型(分相联动，配BLK222机构）断路器A修，技术服务费，本体A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 26939
[6 empty] | 个 | 北京ABB公司HPL245B1-1P型（分相操作，配BLG1002A机构）断路器A修配件 | 北京ABB公司HPL245B1-1P型（分相操作，配BLG1002A机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相本体极柱选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 100964
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL245B1-1P型（分相操作，配BLG1002A机构）断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相灭弧室触头及压气缸选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 36608
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL245B1-1P型（分相操作，配BLG1002A机构）断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相绝缘部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 26100
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL245B1-1P型（分相操作，配BLG1002A机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相密封件、吸附剂固定更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 5350
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL245B1-1P型（分相操作，配BLG1002A机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相本体分合指示窗部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 325
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL245B1-1P型（分相操作，配BLG1002A机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相本体分合闸指示牌部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 260
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL245B1-1P型（分相操作，配BLG1002A机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相三通阀选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 4570
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL245B1-1P型（分相操作，配BLG1002A机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 7900
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL245B1-1P型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 37778
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL245B1-1P型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 41213
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL245B1-1P型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 3678
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL245B1-1P型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 7386
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL245B1-1P型（分相操作，配BLG1002A机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，观察窗固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 5085
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL245B1-1P型（分相操作，配BLG1002A机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，转动轴、销等机械元件固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 370
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司HPL245B1-1P型（分相操作，配BLG1002A机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸缓冲器选配更换件（1台操作机构用量） | 1 | 相 | 组合多选 | 19478
[6 empty] | 个 | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修配件 | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，包装箱 | 1 | 个 | 组合多选 | 24164.8
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，包装塑料袋1.2m | 1 | 个 | 组合多选 | 1081.3
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，包装塑料袋1.75m | 1 | 个 | 组合多选 | 1081.3
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，本体A类检修选配更换包，航插防护盖 | 1 | 个 | 组合多选 | 1831.5
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，本体A类检修选配更换包，吸附剂（1台断路器用量） | 1 | 个 | 组合多选 | 498.3
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，本体A类检修选配更换包，罐体盖板（1台断路器用量） | 1 | 个 | 组合多选 | 4164.6
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，本体A类检修选配更换包，动弧触头 | 1 | 个 | 组合多选 | 8331.4
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，本体A类检修选配更换包，辅助喷口 | 1 | 个 | 组合多选 | 1331
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，本体A类检修选配更换包，静弧触头 | 1 | 个 | 组合多选 | 6664.9
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，本体A类检修选配更换包，绝缘喷口 | 1 | 个 | 组合多选 | 5998.3
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，本体A类检修选配更换包，喷口底部密封圈 | 1 | 个 | 组合多选 | 47.3
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，本体A类检修选配更换包，止动弹簧 | 1 | 个 | 组合多选 | 498.3
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，本体A类检修选配更换包，端部密封圈 | 1 | 个 | 组合多选 | 81.4
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，本体A类检修选配更换包，滑块 | 1 | 个 | 组合多选 | 580.8
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，本体A类检修选配更换包，螺纹板 | 1 | 个 | 组合多选 | 47.3
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，本体A类检修选配更换包，触指（1台断路器用量） | 1 | 个 | 组合多选 | 47.3
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，本体A类检修选配更换包，触指弹簧 | 1 | 个 | 组合多选 | 81.4
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，本体A类检修选配更换包，非机构侧绝缘支撑 | 1 | 个 | 组合多选 | 49998.3
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，本体A类检修选配更换包，机构侧 | 1 | 个 | 组合多选 | 39998.2
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，本体A类检修选配更换包，防爆膜装配 | 1 | 个 | 组合多选 | 9997.9
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，本体A类检修选配更换包，防爆膜胶圈 | 1 | 个 | 组合多选 | 47.3
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，本体A类检修选配更换包，胶皮套 | 1 | 个 | 组合多选 | 165
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，本体A类检修选配更换包，吸附剂法兰 | 1 | 个 | 组合多选 | 9997.9
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，本体A类检修选配更换包，吸附剂罩 | 1 | 个 | 组合多选 | 997.7
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，本体A类检修选配更换包，M6x12内六角螺栓 | 1 | 个 | 组合多选 | 6.6
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，本体A类检修选配更换包，人孔门的密封圈 | 1 | 个 | 组合多选 | 165
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构包装箱 | 1 | 个 | 组合多选 | 2498.1
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，本体A类检修耗材包，触头导电膏 | 1 | 个 | 组合多选 | 1565.3
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，本体A类检修耗材包，道康宁法兰胶 | 1 | 个 | 组合多选 | 160.6
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，本体A类检修耗材包，法兰导电膏 | 1 | 个 | 组合多选 | 1269.4
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，本体A类检修选配更换包，端盖螺栓 | 1 | 个 | 组合多选 | 17.6
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，本体A类检修选配更换包，端盖密封圈 | 1 | 个 | 组合多选 | 580.8
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，本体A类检修选配更换包，防爆膜侧螺栓 | 1 | 个 | 组合多选 | 47.3
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，本体A类检修选配更换包，人孔门螺栓 | 1 | 个 | 组合多选 | 47.3
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，本体A类检修选配更换包，灭弧室和罐体之间螺栓 | 1 | 个 | 组合多选 | 6.6
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，本体A类检修选配更换包，灭弧室和罐体之间螺栓垫片 | 1 | 个 | 组合多选 | 6.6
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，本体A类检修选配更换包，固定机构螺栓 | 1 | 个 | 组合多选 | 6.6
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，本体A类检修选配更换包，机构法兰密封圈脂3451 | 1 | 个 | 组合多选 | 72.6
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，本体A类检修选配更换包，灭弧室端部密封圈 | 1 | 个 | 组合多选 | 64.9
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，本体A类检修选配更换包，三通阀 | 1 | 个 | 组合多选 | 5878.4
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，本体A类检修选配更换包，带防雨罩和软管接头的密度继电器0.7Mpa | 1 | 个 | 组合多选 | 10706.3
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，控制模块 | 1 | 个 | 组合多选 | 50664.9
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，NG36控制模块-HMB 8.12 | 1 | 个 | 组合多选 | 79997.5
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，储能模块 | 1 | 个 | 组合多选 | 38665
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，油泵 | 1 | 个 | 组合多选 | 6664.9
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，油泵曲轴轴套 | 1 | 个 | 组合多选 | 2398
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，油泵（1900W快速电机） | 1 | 个 | 组合多选 | 6664.9
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，高压缸 | 1 | 个 | 组合多选 | 69330.8
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，压力环 | 1 | 个 | 组合多选 | 15997.3
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，活塞杆-22mm新款（1HDH111620R0003） | 1 | 个 | 组合多选 | 37330.7
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，活塞杆-22mm新款（1HDH111620R0014） | 1 | 个 | 组合多选 | 37330.7
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，活塞杆-22mm新款配材料号（1HDH111620R0018） | 1 | 个 | 组合多选 | 37330.7
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，活塞杆-22mm新款（1HDH111620R0020） | 1 | 个 | 组合多选 | 37330.7
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，活塞杆-25mm新款 | 1 | 个 | 组合多选 | 39998.2
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，活塞杆清洁带（GPFX730131P0062） | 1 | 个 | 组合多选 | 531.3
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，活塞杆清洁带（GPFX730131P0063） | 1 | 个 | 组合多选 | 664.4
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，低压缸上封堵-22mm | 1 | 个 | 组合多选 | 6664.9
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，高压缸上封堵-22mm | 1 | 个 | 组合多选 | 11997.7
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，高压缸下堵 | 1 | 个 | 组合多选 | 11997.7
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，导向阀 | 1 | 个 | 组合多选 | 16665
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，220VDC线圈 | 1 | 个 | 组合多选 | 3330.8
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，110VDC线圈 | 1 | 个 | 组合多选 | 3330.8
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，线圈引线插头（HATH406501P0001） | 1 | 个 | 组合多选 | 531.3
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，分合闸导向阀220VDC-符合国标 | 1 | 个 | 组合多选 | 19998
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，分合闸导向阀110VDC-符合国标 | 1 | 个 | 组合多选 | 19998
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，线圈引线插头（GPFX730094P0011） | 1 | 个 | 组合多选 | 1064.8
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，110V直流电机(1100W) | 1 | 个 | 组合多选 | 18664.8
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，220V直流电机(1100W) | 1 | 个 | 组合多选 | 18664.8
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，220V交直流两用(1900W) | 1 | 个 | 组合多选 | 19331.4
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，电机钢齿轮 | 1 | 个 | 组合多选 | 7998.1
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，油泵室轴套 | 1 | 个 | 组合多选 | 198
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，放油阀 | 1 | 个 | 组合多选 | 6664.9
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，行程开关STS 8pol HMB-8.3/12(C)O-CO/205 | 1 | 个 | 组合多选 | 31997.9
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，行程开关S 8pol HMB-8.2/CO-CO/205 | 1 | 个 | 组合多选 | 31997.9
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，行程开关STS 8pol HMB-8.3/12(C)O-CO/205/USTRA | 1 | 个 | 组合多选 | 31997.9
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，机构A类检修二次元件固定更换包，油位计（长） | 1 | 个 | 组合多选 | 6859.6
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，油位计（短） | 1 | 个 | 组合多选 | 4264.7
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，25A整流块 | 1 | 个 | 组合多选 | 6664.9
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，衬套 Ø25（控制模块4个，储能模块3个） | 1 | 个 | 组合多选 | 1598.3
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，衬套 Ø20（储能模块3个） | 1 | 个 | 组合多选 | 1331
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，70W加热器 | 1 | 个 | 组合多选 | 930.6
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，140W加热器 | 1 | 个 | 组合多选 | 930.6
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，高压油嘴 | 1 | 个 | 组合多选 | 2664.2
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，低压放油管 | 1 | 个 | 组合多选 | 2931.5
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，防慢分装置 | 1 | 个 | 组合多选 | 10664.5
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，BG连扳 | 1 | 个 | 组合多选 | 398.2
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，与本体连接用抱箍 | 1 | 个 | 组合多选 | 4664
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，辅助开关（GPFX730154P0002） | 1 | 个 | 组合多选 | 3997.4
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，辅助开关（GPFX730246P0001） | 1 | 个 | 组合多选 | 3997.4
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，辅助开关（GPFX730247P0001） | 1 | 个 | 组合多选 | 3997.4
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，机构底盘Base plate cpl. HMB-8,painted RAL9006 | 1 | 个 | 组合多选 | 19998
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构上盖Coupling housing HMB-4/8, paint-RAL9006 | 1 | 个 | 组合多选 | 19331.4
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，机构底盘Bottem plate cpl.HMB-8,painted RAL7035 | 1 | 个 | 组合多选 | 19998
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，机构上盖Connection housing, machined- RAL 7035 | 1 | 个 | 组合多选 | 22664.4
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，机构外壳cover complete (USA) | 1 | 个 | 组合多选 | 31997.9
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，底盘过渡螺栓 | 1 | 个 | 组合多选 | 1064.8
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分合指示铜轴套 | 1 | 个 | 组合多选 | 531.3
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，储能活塞铜棒上部清洁圈(HMB-8)/储能盖板内清洁圈，检查无损坏不需要更换 | 1 | 个 | 组合多选 | 664.4
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，传感器linear transducer 205 mm | 1 | 个 | 组合多选 | 29331.5
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，传感器 | 1 | 个 | 组合多选 | 30664.7
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，现场技术服务费 | 1 | 台 | 组合多选 | 25627.8
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，测试费 | 1 | 台 | 组合多选 | 10777.8
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，差旅费（往返一次） | 1 | 次 | 组合多选 | 7477.8
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，全套密封圈（HMB/8） | 1 | 个 | 组合多选 | 39998.2
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，500kV HMB型液压操作机构 | 1 | 台 | 组合多选 | 461997.8
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，打压超时中间继电器底座 | 1 | 个 | 组合多选 | 179.3
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，打压超时中间继电器-交流 | 1 | 个 | 组合多选 | 661.1
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，时间继电器 | 1 | 个 | 组合多选 | 3701.5
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，非全相出口继电器底座 | 1 | 个 | 组合多选 | 126.5
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，非全相出口继电器 | 1 | 个 | 组合多选 | 712.8
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，中间继电器底座 | 1 | 个 | 组合多选 | 187
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，中间继电器 | 1 | 个 | 组合多选 | 668.8
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，合分闸选择开关-三相 | 1 | 个 | 组合多选 | 1023
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，合分闸选择开关-分相 | 1 | 个 | 组合多选 | 618.2
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，远方就地选择开关 | 1 | 个 | 组合多选 | 2718.1
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，液压油 | 1 | 个 | 组合多选 | 618.2
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，碳刷 | 1 | 个 | 组合多选 | 3330.8
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，小齿轮 | 1 | 个 | 组合多选 | 3330.8
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，大齿轮 | 1 | 个 | 组合多选 | 3330.8
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，泄压阀 | 1 | 个 | 组合多选 | 6664.9
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，滤芯 | 1 | 个 | 组合多选 | 1997.6
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分合闸指示牌密封圈 | 1 | 个 | 组合多选 | 264
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分合指示盖 | 1 | 个 | 组合多选 | 3330.8
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，导向块 Guide piece, edit HMB-8 | 1 | 个 | 组合多选 | 6798
[6 empty] | 个 |  | 北京ABB公司550PM63型（分相操作，配HMB机构）断路器A修，相柱套管 | 1 | 相 | 组合多选 | 156230