## 物资采购清册
序号 | 标的 | 标包 | 物资品类名称 | 物资名称 | 物资编码 | 计量单位 | 配件名称 | 配件规格型号及技术参数 | 配件数量 | 配件计量单位 | 配置类型 | 单价最高限价（元） | 备注
1 | 标3：厦门ABB公司组合电器A修配件 | 包1：厦门ABB高压开关有限公司组合电器A修配件 | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修配件 | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，气室检修通用，气室密封件、吸附剂固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 10140
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，气室检修通用，气室补气接口逆止阀选配更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 1513
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，气室检修通用，三通阀选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 5698
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，气室检修通用，防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 14853
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，气室检修通用，盆式绝缘子选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 57080
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，气室检修通用，支柱绝缘子选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 53274
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，隔离开关气室，动密封组件部件选配更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 22826
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，隔离开关气室，绝缘拉杆选配更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 15213
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，断路器气室，灭弧部件选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 329844
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，断路器操作机构通用，全套密封条固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 40588
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，断路器操作机构通用，失压闭锁防慢装置选配更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 7348
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，断路器操作机构通用，导向块选配更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 3797
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，断路器操作机构通用，泄压阀选配更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 3289
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，断路器操作机构通用，分合闸指示外壳选配更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 1893
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，断路器操作机构通用，电机碳刷选配更换件 | 1 | 对 | 组合多选 | 1766
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，断路器操作机构通用，控制模块选配更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 4430
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，断路器操作机构通用，储能模块选配更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 40588
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，断路器操作机构通用，油泵曲轴轴套选配更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 1234
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，断路器操作机构通用，高压缸选配更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 112902
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，断路器操作机构通用，压力环选配更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 27176
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，断路器操作机构通用，活塞杆选及活塞杆清洁带配更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 51360
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，断路器操作机构通用，低压缸上封堵选配更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 4811
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，断路器操作机构通用，高压缸上封堵选配更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 9506
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，断路器操作机构通用，高压缸下堵选配更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 9506
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，断路器操作机构通用，分合闸导向阀（不含线圈独立式）选配更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 10140
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，断路器操作机构通用，分合闸导向阀（含线圈整体式）选配更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 22827
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，断路器操作机构通用，放油阀选配更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 6080
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，断路器操作机构通用，行程监测开关选配更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 16483
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，断路器操作机构通用，油位计（长）选配更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 8617
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，断路器操作机构通用，油位计（短）选配更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 5319
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，断路器操作机构通用，15A整流块选配更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 3543
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，断路器操作机构通用，衬套 Ø25选配更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 1005
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，断路器操作机构通用，衬套 Ø20选配更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 981
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，断路器操作机构通用，70W加热器选配更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 942
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，断路器操作机构通用，高压油嘴选配更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 3353
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，断路器操作机构通用，辅助开关组件选配更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 27901
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，断路器操作机构通用，伞形齿轮选配更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 3543
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，断路器操作机构通用，液压油泵选配更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 6588
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，断路器操作机构通用，滤油器选配更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 1893
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，断路器操作机构通用，分闸线圈固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 8870
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，断路器操作机构通用，合闸线圈固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 8870
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，断路器操作机构通用，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 15213
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，断路器操作机构（液压机构），HMB型液压操作机构整体更换（含箱体）选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 419998
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，断路器操作机构（液压机构），液压油选配更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 1005
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，辅助开关1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 15849
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，隔离/接地开关机构，电机及减速齿轮箱选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 5698
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，隔离/接地开关机构，操作机构整体更换（含机构箱）选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 207115
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，隔离/接地开关机构，快速接地开关机构整体更换（含机构箱）选配更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 266410
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，汇控箱，微型断路器（含辅助触点）固定更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 1195
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，汇控箱，断路器开关工作状态指示器固定更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 1132
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，汇控箱，隔离/接地开关工作状态指示器固定更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 1068
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，汇控箱，按钮固定更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 1005
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，汇控箱，转换开关固定更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 2274
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，汇控箱，解除联锁开关固定更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 2084
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，汇控箱，中间继电器固定更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 752
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，汇控箱，接触器固定更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 1513
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，汇控箱，接触器辅助触点固定更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 371
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，汇控箱，时间继电器固定更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 2909
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，汇控箱，温度湿度计固定更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 1639
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，汇控箱，控制柜加热器固定更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 878
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，汇控箱，逻辑控制模块固定更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 7348
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，汇控箱，逻辑扩展模块固定更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 5698
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，断路器操作机构通用，全套密封条固定更换件（1个机构用量） | 1 | 条 | 组合多选 | 320
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，气室A修技术服务费（1个气室1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 31922
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，机构箱/汇控箱A修技术服务费（1个间隔1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 29286
[6 empty] | 套 |  | 厦门ABB高压开关有限公司ELK-3/550型组合电器A修，差旅费（每到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 次 | 组合多选 | 7989