## 物资采购清册
序号 | 标的 | 标包 | 物资品类名称 | 物资名称 | 物资编码 | 计量单位 | 配件名称 | 配件规格型号及技术参数 | 配件数量 | 配件计量单位 | 配置类型 | 单价最高限价（元） | 备注
1 | 标4：独立五防系统配件及服务（珠海优特） | 包1：独立五防系统配件及服务（珠海优特） | 变电设备/五防装置/五防系统 | 五防系统 | 035100100000008 | 套 | 工作站 | G6400/8G内存/1T硬盘/2G独显，含VGA转接头)/24寸液晶 | 1 | 套 | 组合多选 | 5252.5
[6 empty] | 套 | 五防传输适配器 | 支持R232串口、网口等通讯方式 | 1 | 台 | 组合多选 | 18557
[6 empty] | 套 | 电脑钥匙 | 彩屏防误专用 | 1 | 把 | 组合多选 | 8382
[6 empty] | 套 | 开关量接口 | 五防闭锁点编程费 | 1 | 个 | 组合多选 | 124.3
[6 empty] | 套 | 图形软件 | 可自行绘制与修改主接线图 | 1 | 套 | 组合多选 | 5453.25
[6 empty] | 套 | 电编码锁 | 闭锁一次设备电动操作 | 1 | 个 | 组合多选 | 50.05
[6 empty] | 套 | 线路验电器 | 检查线路带电，具备强制闭锁功能 | 1 | 只 | 组合多选 | 89.65
[6 empty] | 套 | 机械编码锁 | 闭锁就地操作机构，具备紧急开锁功能 | 1 | 把 | 组合多选 | 124.3
[6 empty] | 套 | 地线桩 | 额定短时耐受电流(kA):16、31.5；额定峰值耐受电流(kA):40、80；额定短时持续时间(s)≥1 | 1 | 只 | 组合多选 | 81.95
[6 empty] | 套 | 地线头 | 材质：铜 | 1 | 只 | 组合多选 | 47.3
[6 empty] | 套 | 五防电解锁钥匙 | 紧急解锁钥匙 | 1 | 个 | 组合多选 | 15.4
[6 empty] | 套 | 五防机械解锁钥匙 | 紧急解锁钥匙 | 1 | 个 | 组合多选 | 10.45
[6 empty] | 套 | 操作票专家系统软件 | 图形开票、手工开票、典型票 | 1 | 套 | 组合多选 | 3129.5
[6 empty] | 套 | 通讯接口 | 遥信、遥控接口 | 1 | 个 | 组合多选 | 5252.5
[6 empty] | 套 | 多任务操作 | 多任务并行操作 | 1 | 套 | 组合多选 | 2016.85
[6 empty] | 套 | 解锁钥匙管理机 | 解锁钥匙智能管理，20位 | 1 | 台 | 组合多选 | 15372.5
[6 empty] | 套 | 高压母线验电闭锁装置 | 用于35kV~500kV户外母线 | 1 | 套 | 组合多选 | 4738.25
[6 empty] | 套 | 高压母线验电闭锁装置 | 用于户内10kV母线 | 1 | 套 | 组合多选 | 1690.7
[6 empty] | 套 | 智能地线柜 | 具备温湿度控制 | 1 | 面 | 组合多选 | 13997.5
[6 empty] | 套 | 接地线管理器主机 | 采集地线存放状态 | 1 | 台 | 组合多选 | 14349.5
[6 empty] | 套 | 接地线管理器丛机 | 强制闭锁接地线 | 1 | 台 | 组合多选 | 1855.7
[6 empty] | 套 | 检修隔离及其相关软件 | 拓扑生成隔离面、工作面、安全区域 | 1 | 台 | 组合多选 | 18863.9
[6 empty] | 套 | 检修钥匙 | 不充电连续开锁次数：≥256；电池连续工作时间(h):≥8；寿命(次):≥50000。 | 1 | 把 | 组合多选 | 8382
[6 empty] | 套 | 智能钥匙 | 工作温度范围：-40℃ ~ +70℃，屏幕分辨率：160*128，处理器： ARM7 64位工业级 | 1 | 个 | 组合多选 | 8382
[6 empty] | 套 | 锁具管理通信主机 | 支持R232串口、网口等通讯方式 | 1 | 个 | 组合多选 | 6514.75
[6 empty] | 套 | 智能锁具通用解锁钥匙 | 智能锁具解锁钥匙 | 1 | 把 | 组合多选 | 20.9
[6 empty] | 套 | 智能锁具管理软件 | 单点授权、区域授权 | 1 | 套 | 组合多选 | 4374.15
[6 empty] | 套 | 挂锁 | 锁芯:铜；锁销：不锈钢；防护等级：IP57，支持按需定制 | 1 | 个 | 组合多选 | 153.45
[6 empty] | 套 | 把手锁 | 锁芯:铜；锁销：不锈钢；防护等级：IP57，支持按需定制 | 1 | 个 | 组合多选 | 259.6
[6 empty] | 套 | 小插芯锁 | 锁芯:铜；锁销：不锈钢；防护等级：IP57，支持按需定制 | 1 | 个 | 组合多选 | 184.8
[6 empty] | 套 | 平面锁 | 锁芯:铜；锁销：不锈钢；防护等级：IP57，支持按需定制 | 1 | 个 | 组合多选 | 206.8
[6 empty] | 套 | 连杆锁 | 锁芯:铜；锁销：不锈钢；防护等级：IP57，支持按需定制 | 1 | 个 | 组合多选 | 338.25
[6 empty] | 套 | 盒锁 | 锁芯:铜；锁销：不锈钢；防护等级：IP57，支持按需定制 | 1 | 个 | 组合多选 | 316.25
[6 empty] | 套 | 防火门锁 | 锁芯:铜；锁销：不锈钢；防护等级：IP57，支持按需定制 | 1 | 个 | 组合多选 | 275
[6 empty] | 套 | Ｕ型锁 | 锁芯:铜；锁销：不锈钢；防护等级：IP57，支持按需定制 | 1 | 个 | 组合多选 | 163.9
[6 empty] | 套 | 链条锁 | 锁芯:铜；锁销：不锈钢；防护等级：IP57，支持按需定制 | 1 | 个 | 组合多选 | 163.9
[6 empty] | 套 | 把手球锁 | 锁芯:铜；锁销：不锈钢；防护等级：IP57，支持按需定制 | 1 | 个 | 组合多选 | 226.6
[6 empty] | 套 | 后柜门锁 | 锁芯:铜；锁销：不锈钢；防护等级：IP57，支持按需定制 | 1 | 个 | 组合多选 | 338.25
[6 empty] | 套 | 圆柱锁 | 锁芯:铜；锁销：不锈钢；防护等级：IP57，支持按需定制 | 1 | 个 | 组合多选 | 232.1
[6 empty] | 套 | 防盗门外锁 | 锁芯:铜；锁销：不锈钢；防护等级：IP57，支持按需定制 | 1 | 把 | 组合多选 | 264.55
[6 empty] | 套 | 安全操作系统 | 凝思安全操作系统 | 1 | 套 | 组合多选 | 8965
[6 empty] | 套 | 基于安全操作系统的图形软件 | 可自行绘制与修改主接线图 | 1 | 套 | 组合多选 | 7150
[6 empty] | 套 | 基于安全操作系统的操作票专家系统软件 | 图形开票、手工开票、典型票 | 1 | 套 | 组合多选 | 5453.25
[6 empty] | 套 | 基于安全操作系统的通讯接口 | 遥信、遥控接口 | 1 | 套 | 组合多选 | 4391.75
[6 empty] | 套 | 基于安全操作系统的地线管理器软件 | 接地线识别管理 | 1 | 套 | 组合多选 | 3586
[6 empty] | 套 | 基于安全操作系统的检修隔离闭锁软件 | 拓扑生成隔离面、工作面、安全区域 | 1 | 套 | 组合多选 | 3586
[6 empty] | 套 | 打印机 | A4 | 1 | 台 | 组合多选 | 1218.8
[6 empty] | 套 | 遥控压板 | 具备遥控功能的硬压板 | 1 | 个 | 组合多选 | 1262.8
[6 empty] | 套 | 微断控制单元 | 空开操作单元，具备远方/就地 | 1 | 台 | 组合多选 | 1581.25
[6 empty] | 套 | 通信管理单元 | 4路RS485，每路不少于20个信号 | 1 | 个 | 组合多选 | 7942
[6 empty] | 套 | 遥控压板管理模块 | 防误系统遥控管理子模块 | 1 | 套 | 组合多选 | 14100
[6 empty] | 套 | 遥控把手 | 具备遥控功能的切换把手 | 1 | 个 | 组合多选 | 2385
[6 empty] | 套 | 安器具管理软件模块 | 工器具进行身份标识 | 1 | 套 | 组合多选 | 8492
[6 empty] | 套 | 工器具采集管理器 | 整机静态最大电流：≤50mA，动态最大电流：≤200mA；电源：220V AC。 | 1 | 个 | 组合多选 | 13288
[6 empty] | 套 | 分体式超高频传感器 | 整机静态最大电流：≤200mA，动态最大电流：≤500 mA。电源：24V DC | 1 | 个 | 组合多选 | 12100
[6 empty] | 套 | 无源超高频标签 | 超高频标签 | 1 | 个 | 组合多选 | 179.3
[6 empty] | 套 | 安全工器具柜 | 具备温湿度检测与控制功能，采用易拆卸的积木化、模块化设计，实现不同的工器具存贮管理。 | 1 | 面 | 组合多选 | 13997.5
[6 empty] | 套 | 实施防误软件模块 | 实时防误校验 | 1 | 套 | 组合多选 | 14822.5
[6 empty] | 套 | 网络接收箱 | 设备状态和操作信息的采集 | 1 | 套 | 组合多选 | 9075
[6 empty] | 套 | 无线中转装置 | 微功耗环保网络 | 1 | 台 | 组合多选 | 3129.5
[6 empty] | 套 | 实时监测地线头 | 地线装设状态采集 | 1 | 个 | 组合多选 | 1218.8
[6 empty] | 套 | 智能地线桩 | 具备信号采集 | 1 | 个 | 组合多选 | 124.3
[6 empty] | 套 | 闭锁附件 | 锁具安装辅材 | 1 | 套 | 组合多选 | 1399.75
[6 empty] | 套 | 安装调试 | 现场服务 | 1 | 套 | 组合多选 | 5764
[6 empty] | 套 | 授权卡 | 用于预授权及临时、授权 | 1 | 套 | 组合多选 | 22
[6 empty] | 套 | 端子箱门锁 | 锁芯:铜；锁销：不锈钢；防护等级：IP57，支持按需定制 | 1 | 套 | 组合多选 | 275
[6 empty] | 套 | 转换开关锁 | 锁芯:铜；锁销：不锈钢；防护等级：IP57，支持按需定制 | 1 | 套 | 组合多选 | 110
[6 empty] | 套 | 文件柜门锁 | 锁芯:铜；锁销：不锈钢；防护等级：IP57，支持按需定制 | 1 | 套 | 组合多选 | 22
[6 empty] | 套 | 智能锁具安装辅材 | 一套智能锁具系统锁具安装辅材 | 1 | 套 | 组合多选 | 1100
[6 empty] | 套 | 通讯接口 | 安器具管理系统外部通讯接口外部系统接口 | 1 | 个 | 组合多选 | 1100