## 物资采购清册
序号 | 标的 | 标包 | 物资品类名称 | 物资名称 | 物资编码 | 计量单位 | 配件名称 | 配件规格型号及技术参数 | 配件数量 | 配件计量单位 | 配置类型 | 单价最高限价（元） | 备注
1 | 标5：华明公司有载分接开关吊芯检修配件 | 包1：华明公司有载分接开关吊芯检修配件 | 配件/变压器配件/调压开关 | 变压器调压开关配件 | 170201100000003 | 个 | CM/ZM型有载分接开关吊芯检修配件 | 现场技术服务费（含开关拆装维护、换备件、换油、吊车费等） | 1 | 台 | 组合多选 | 19943
[6 empty] | 个 | CM/ZM型有载分接开关吊芯检修配件 | 油室盖O型圈8370.303 | 1 | 套 | 组合多选 | 1166
[6 empty] | 个 | CM/ZM型有载分接开关吊芯检修配件 | 法兰之间O型圈8370.344 | 1 | 套 | 组合多选 | 583
[6 empty] | 个 | CM/ZM型有载分接开关吊芯检修配件 | 弧形板上热导线 | 1 | 套 | 组合多选 | 2112
[6 empty] | 个 | CM/ZM型有载分接开关吊芯检修配件 | 托架 | 1 | 套 | 组合多选 | 836
[6 empty] | 个 | CM/ZM型有载分接开关吊芯检修配件 | 切换开关轴销 | 1 | 个 | 组合多选 | 132
[6 empty] | 个 | CM/ZM型有载分接开关吊芯检修配件 | 瓦斯继电器 | 1 | 台 | 组合多选 | 4455
[6 empty] | 个 | CM/ZM型有载分接开关吊芯检修配件 | 扁齿轮 | 1 | 套 | 组合多选 | 2926
[6 empty] | 个 | CM/ZM型有载分接开关吊芯检修配件 | 齿轮盒骨架油封10*25*47 | 1 | 个 | 组合多选 | 352
[6 empty] | 个 | CM/ZM型有载分接开关吊芯检修配件 | 弯管密封圈4867-036 | 1 | 套 | 组合多选 | 704
[6 empty] | 个 | CM/ZM型有载分接开关吊芯检修配件 | 爆破盖密封垫8310.302-2 | 1 | 个 | 组合多选 | 231
[6 empty] | 个 | CM/ZM型有载分接开关吊芯检修配件 | 排气阀密封垫4867.002 | 1 | 个 | 组合多选 | 110
[6 empty] | 个 | CM/ZM型有载分接开关吊芯检修配件 | 瓦斯密封圈 | 1 | 个 | 组合多选 | 231
[6 empty] | 个 | CM/ZM型有载分接开关吊芯检修配件 | 绝缘主轴 | 1 | 套 | 组合多选 | 1760
[6 empty] | 个 | CM/ZM型有载分接开关吊芯检修配件 | 油室 | 1 | 套 | 组合多选 | 55154
[6 empty] | 个 | CM/ZM型有载分接开关吊芯检修配件 | 切换芯子 | 1 | 套 | 组合多选 | 140844
[6 empty] | 个 | CM/ZM型有载分接开关吊芯检修配件 | 选择开关 | 1 | 套 | 组合多选 | 70422
[6 empty] | 个 | CM/ZM型有载分接开关吊芯检修配件 | 开关顶盖（含扁齿轮） | 1 | 套 | 组合多选 | 11495
[6 empty] | 个 | CM/ZM型有载分接开关吊芯检修配件 | 选择开关静触头（常规） | 1 | 只 | 组合多选 | 1408
[6 empty] | 个 | CM/ZM型有载分接开关吊芯检修配件 | 带集气盒瓦斯继电器 | 1 | 台 | 组合多选 | 1166
[6 empty] | 个 | CM/ZM型有载分接开关吊芯检修配件 | 油室放油孔螺塞 | 1 | 套 | 组合多选 | 2343
[6 empty] | 个 | CM/ZM型有载分接开关吊芯检修配件 | 选择开关K位静触头（常规） | 1 | 套 | 组合多选 | 7040
[6 empty] | 个 | CM/ZM型有载分接开关吊芯检修配件 | M型开关零件包 | 1 | 套 | 组合多选 | 2343
[6 empty] | 个 | CV/ZV型有载分接开关吊芯检修配件 | 现场技术服务费（含开关拆装维护、换备件、换油、吊车费等） | 1 | 台 | 组合多选 | 19943
[6 empty] | 个 | CV/ZV型有载分接开关吊芯检修配件 | 油室盖O型圈8370.303 | 1 | 套 | 组合多选 | 1166
[6 empty] | 个 | CV/ZV型有载分接开关吊芯检修配件 | 法兰之间O型圈8370.344 | 1 | 套 | 组合多选 | 583
[6 empty] | 个 | CV/ZV型有载分接开关吊芯检修配件 | 弧形板上热导线 | 1 | 根 | 组合多选 | 2112
[6 empty] | 个 | CV/ZV型有载分接开关吊芯检修配件 | 托架 | 1 | 套 | 组合多选 | 836
[6 empty] | 个 | CV/ZV型有载分接开关吊芯检修配件 | 切换开关轴销 | 1 | 个 | 组合多选 | 132
[6 empty] | 个 | CV/ZV型有载分接开关吊芯检修配件 | 瓦斯继电器 | 1 | 台 | 组合多选 | 4455
[6 empty] | 个 | CV/ZV型有载分接开关吊芯检修配件 | 扁齿轮 | 1 | 套 | 组合多选 | 2926
[6 empty] | 个 | CV/ZV型有载分接开关吊芯检修配件 | 齿轮盒骨架油封10*25*47 | 1 | 个 | 组合多选 | 352
[6 empty] | 个 | CV/ZV型有载分接开关吊芯检修配件 | 弯管密封圈4867-036 | 1 | 套 | 组合多选 | 704
[6 empty] | 个 | CV/ZV型有载分接开关吊芯检修配件 | 爆破盖密封垫8310.302-2 | 1 | 个 | 组合多选 | 231
[6 empty] | 个 | CV/ZV型有载分接开关吊芯检修配件 | 排气阀密封垫4867.002 | 1 | 个 | 组合多选 | 110
[6 empty] | 个 | CV/ZV型有载分接开关吊芯检修配件 | 瓦斯密封圈 | 1 | 个 | 组合多选 | 231
[6 empty] | 个 | CV/ZV型有载分接开关吊芯检修配件 | 350A主动触头 | 1 | 套 | 组合多选 | 1166
[6 empty] | 个 | CV/ZV型有载分接开关吊芯检修配件 | 筒底 | 1 | 只 | 组合多选 | 2343
[6 empty] | 个 | CV/ZV型有载分接开关吊芯检修配件 | 过渡电阻 | 1 | 套 | 组合多选 | 2343
[6 empty] | 个 | CV/ZV型有载分接开关吊芯检修配件 | 快速机构 | 1 | 套 | 组合多选 | 11737
[6 empty] | 个 | CV/ZV型有载分接开关吊芯检修配件 | 油室 | 1 | 套 | 组合多选 | 32857
[6 empty] | 个 | CV/ZV型有载分接开关吊芯检修配件 | 切换芯子 | 1 | 套 | 组合多选 | 140800
[6 empty] | 个 | CV/ZV型有载分接开关吊芯检修配件 | 油室静触头 | 1 | 台 | 组合多选 | 1166
[6 empty] | 个 | CV/ZV型有载分接开关吊芯检修配件 | 开关顶盖（含扁齿轮） | 1 | 套 | 组合多选 | 11495
[6 empty] | 个 | CV/ZV型有载分接开关吊芯检修配件 | V型开关零件包 | 1 | 套 | 组合多选 | 2343
[6 empty] | 个 | CMD/ZMD（原MD）/ZMT型有载分接开关吊芯检修 | 现场技术服务费（含开关拆装维护、换备件、换油、吊车费等） | 1 | 台 | 组合多选 | 19943
[6 empty] | 个 | CMD/ZMD（原MD）/ZMT型有载分接开关吊芯检修 | 油室盖O型圈8370.303 | 1 | 套 | 组合多选 | 1166
[6 empty] | 个 | CMD/ZMD（原MD）/ZMT型有载分接开关吊芯检修 | 法兰之间O型圈8370.344 | 1 | 套 | 组合多选 | 583
[6 empty] | 个 | CMD/ZMD（原MD）/ZMT型有载分接开关吊芯检修 | 弧形板上热导线 | 1 | 根 | 组合多选 | 2112
[6 empty] | 个 | CMD/ZMD（原MD）/ZMT型有载分接开关吊芯检修 | 托架 | 1 | 套 | 组合多选 | 836
[6 empty] | 个 | CMD/ZMD（原MD）/ZMT型有载分接开关吊芯检修 | 切换开关轴销 | 1 | 个 | 组合多选 | 132
[6 empty] | 个 | CMD/ZMD（原MD）/ZMT型有载分接开关吊芯检修 | 瓦斯继电器 | 1 | 台 | 组合多选 | 4455
[6 empty] | 个 | CMD/ZMD（原MD）/ZMT型有载分接开关吊芯检修 | 扁齿轮 | 1 | 套 | 组合多选 | 2926
[6 empty] | 个 | CMD/ZMD（原MD）/ZMT型有载分接开关吊芯检修 | 齿轮盒骨架油封10*25*47 | 1 | 个 | 组合多选 | 352
[6 empty] | 个 | CMD/ZMD（原MD）/ZMT型有载分接开关吊芯检修 | 弯管密封圈4867-036 | 1 | 套 | 组合多选 | 704
[6 empty] | 个 | CMD/ZMD（原MD）/ZMT型有载分接开关吊芯检修 | 爆破盖密封垫8310.302-2 | 1 | 个 | 组合多选 | 234.3
[6 empty] | 个 | CMD/ZMD（原MD）/ZMT型有载分接开关吊芯检修 | 排气阀密封垫4867.002 | 1 | 个 | 组合多选 | 110
[6 empty] | 个 | CMD/ZMD（原MD）/ZMT型有载分接开关吊芯检修 | 瓦斯密封圈 | 1 | 个 | 组合多选 | 231
[6 empty] | 个 | CMD/ZMD（原MD）/ZMT型有载分接开关吊芯检修 | 绝缘主轴 | 1 | 套 | 组合多选 | 1760
[6 empty] | 个 | CMD/ZMD（原MD）/ZMT型有载分接开关吊芯检修 | 油室 | 1 | 套 | 组合多选 | 55154
[6 empty] | 个 | CMD/ZMD（原MD）/ZMT型有载分接开关吊芯检修 | 切换芯子 | 1 | 套 | 组合多选 | 140844
[6 empty] | 个 | CMD/ZMD（原MD）/ZMT型有载分接开关吊芯检修 | 选择开关 | 1 | 套 | 组合多选 | 70422
[6 empty] | 个 | CMD/ZMD（原MD）/ZMT型有载分接开关吊芯检修 | 开关顶盖（含扁齿轮） | 1 | 套 | 组合多选 | 11495
[6 empty] | 个 | CMD/ZMD（原MD）/ZMT型有载分接开关吊芯检修 | 选择开关静触头（常规） | 1 | 只 | 组合多选 | 1408
[6 empty] | 个 | CMD/ZMD（原MD）/ZMT型有载分接开关吊芯检修 | 带集气盒瓦斯继电器 | 1 | 台 | 组合多选 | 1166
[6 empty] | 个 | CMD/ZMD（原MD）/ZMT型有载分接开关吊芯检修 | 油室放油孔螺塞 | 1 | 套 | 组合多选 | 2343
[6 empty] | 个 | CMD/ZMD（原MD）/ZMT型有载分接开关吊芯检修 | 选择开关K位静触头（常规） | 1 | 套 | 组合多选 | 7040
[6 empty] | 个 | CMD/ZMD（原MD）/ZMT型有载分接开关吊芯检修 | 开关零件包 | 1 | 套 | 组合多选 | 2343
[6 empty] | 个 | VCM/VCMS/ZVM(原VM )型有载分接开关吊芯检修配件 | 现场技术服务费（含开关拆装维护、换备件、换油、吊车费等） | 1 | 台 | 组合多选 | 21120
[6 empty] | 个 | VCM/VCMS/ZVM(原VM )型有载分接开关吊芯检修配件 | 油室盖O型圈8370.303 | 1 | 套 | 组合多选 | 1166
[6 empty] | 个 | VCM/VCMS/ZVM(原VM )型有载分接开关吊芯检修配件 | 法兰之间O型圈8370.344 | 1 | 套 | 组合多选 | 583
[6 empty] | 个 | VCM/VCMS/ZVM(原VM )型有载分接开关吊芯检修配件 | 弧形板上热导线 | 1 | 根 | 组合多选 | 2112
[6 empty] | 个 | VCM/VCMS/ZVM(原VM )型有载分接开关吊芯检修配件 | 托架 | 1 | 套 | 组合多选 | 836
[6 empty] | 个 | VCM/VCMS/ZVM(原VM )型有载分接开关吊芯检修配件 | 切换开关轴销 | 1 | 个 | 组合多选 | 132
[6 empty] | 个 | VCM/VCMS/ZVM(原VM )型有载分接开关吊芯检修配件 | 瓦斯继电器 | 1 | 台 | 组合多选 | 4455
[6 empty] | 个 | VCM/VCMS/ZVM(原VM )型有载分接开关吊芯检修配件 | 扁齿轮 | 1 | 套 | 组合多选 | 2926
[6 empty] | 个 | VCM/VCMS/ZVM(原VM )型有载分接开关吊芯检修配件 | 齿轮盒骨架油封10*25*47 | 1 | 个 | 组合多选 | 352
[6 empty] | 个 | VCM/VCMS/ZVM(原VM )型有载分接开关吊芯检修配件 | 弯管密封圈4867-036 | 1 | 套 | 组合多选 | 704
[6 empty] | 个 | VCM/VCMS/ZVM(原VM )型有载分接开关吊芯检修配件 | 爆破盖密封垫8310.302-2 | 1 | 个 | 组合多选 | 231
[6 empty] | 个 | VCM/VCMS/ZVM(原VM )型有载分接开关吊芯检修配件 | 排气阀密封垫4867.002 | 1 | 个 | 组合多选 | 110
[6 empty] | 个 | VCM/VCMS/ZVM(原VM )型有载分接开关吊芯检修配件 | 瓦斯密封圈 | 1 | 个 | 组合多选 | 231
[6 empty] | 个 | VCM/VCMS/ZVM(原VM )型有载分接开关吊芯检修配件 | 绝缘主轴 | 1 | 套 | 组合多选 | 1760
[6 empty] | 个 | VCM/VCMS/ZVM(原VM )型有载分接开关吊芯检修配件 | 油室 | 1 | 套 | 组合多选 | 23474
[6 empty] | 个 | VCM/VCMS/ZVM(原VM )型有载分接开关吊芯检修配件 | 切换芯子 | 1 | 套 | 组合多选 | 158444
[6 empty] | 个 | VCM/VCMS/ZVM(原VM )型有载分接开关吊芯检修配件 | 选择开关 | 1 | 套 | 组合多选 | 41074
[6 empty] | 个 | VCM/VCMS/ZVM(原VM )型有载分接开关吊芯检修配件 | 开关顶盖（含扁齿轮） | 1 | 套 | 组合多选 | 11495
[6 empty] | 个 | VCM/VCMS/ZVM(原VM )型有载分接开关吊芯检修配件 | 选择开关静触头（常规） | 1 | 只 | 组合多选 | 1408
[6 empty] | 个 | VCM/VCMS/ZVM(原VM )型有载分接开关吊芯检修配件 | 带集气盒瓦斯继电器 | 1 | 台 | 组合多选 | 1166
[6 empty] | 个 | VCM/VCMS/ZVM(原VM )型有载分接开关吊芯检修配件 | 油室放油孔螺塞 | 1 | 套 | 组合多选 | 2343
[6 empty] | 个 | VCM/VCMS/ZVM(原VM )型有载分接开关吊芯检修配件 | 选择开关K位静触头（常规） | 1 | 套 | 组合多选 | 7040
[6 empty] | 个 | VCM/VCMS/ZVM(原VM )型有载分接开关吊芯检修配件 | VCM真空泡 | 1 | 相 | 组合多选 | 42251
[6 empty] | 个 | VCM/VCMS/ZVM(原VM )型有载分接开关吊芯检修配件 | VCM型开关零件包 | 1 | 套 | 组合多选 | 2343
[6 empty] | 个 | VCV/ZVV(原VV)型有载分接开关吊芯检修配件 | 现场技术服务费（含开关拆装维护、换备件、换油、吊车费等） | 1 | 台 | 组合多选 | 2112
[6 empty] | 个 | VCV/ZVV(原VV)型有载分接开关吊芯检修配件 | 油室盖O型圈8370.303 | 1 | 套 | 组合多选 | 1166
[6 empty] | 个 | VCV/ZVV(原VV)型有载分接开关吊芯检修配件 | 法兰之间O型圈8370.344 | 1 | 套 | 组合多选 | 583
[6 empty] | 个 | VCV/ZVV(原VV)型有载分接开关吊芯检修配件 | 弧形板上热导线 | 1 | 套 | 组合多选 | 31680
[6 empty] | 个 | VCV/ZVV(原VV)型有载分接开关吊芯检修配件 | 托架 | 1 | 套 | 组合多选 | 836
[6 empty] | 个 | VCV/ZVV(原VV)型有载分接开关吊芯检修配件 | 切换开关轴销 | 1 | 个 | 组合多选 | 132
[6 empty] | 个 | VCV/ZVV(原VV)型有载分接开关吊芯检修配件 | 瓦斯继电器 | 1 | 台 | 组合多选 | 4455
[6 empty] | 个 | VCV/ZVV(原VV)型有载分接开关吊芯检修配件 | 扁齿轮 | 1 | 套 | 组合多选 | 2926
[6 empty] | 个 | VCV/ZVV(原VV)型有载分接开关吊芯检修配件 | 齿轮盒骨架油封10*25*47 | 1 | 套 | 组合多选 | 1056
[6 empty] | 个 | VCV/ZVV(原VV)型有载分接开关吊芯检修配件 | 弯管密封圈4867-036 | 1 | 套 | 组合多选 | 704
[6 empty] | 个 | VCV/ZVV(原VV)型有载分接开关吊芯检修配件 | 爆破盖密封垫8310.302-2 | 1 | 个 | 组合多选 | 231
[6 empty] | 个 | VCV/ZVV(原VV)型有载分接开关吊芯检修配件 | 排气阀密封垫4867.002 | 1 | 个 | 组合多选 | 110
[6 empty] | 个 | VCV/ZVV(原VV)型有载分接开关吊芯检修配件 | 瓦斯密封圈 | 1 | 个 | 组合多选 | 231
[6 empty] | 个 | VCV/ZVV(原VV)型有载分接开关吊芯检修配件 | 350A主动触头 | 1 | 套 | 组合多选 | 1166
[6 empty] | 个 | VCV/ZVV(原VV)型有载分接开关吊芯检修配件 | 筒底 | 1 | 套 | 组合多选 | 2343
[6 empty] | 个 | VCV/ZVV(原VV)型有载分接开关吊芯检修配件 | 过渡电阻 | 1 | 套 | 组合多选 | 2343
[6 empty] | 个 | VCV/ZVV(原VV)型有载分接开关吊芯检修配件 | 快速机构 | 1 | 套 | 组合多选 | 11737
[6 empty] | 个 | VCV/ZVV(原VV)型有载分接开关吊芯检修配件 | 油室 | 1 | 套 | 组合多选 | 32857
[6 empty] | 个 | VCV/ZVV(原VV)型有载分接开关吊芯检修配件 | 切换芯子 | 1 | 只 | 组合多选 | 117370
[6 empty] | 个 | VCV/ZVV(原VV)型有载分接开关吊芯检修配件 | 油室静触头 | 1 | 台 | 组合多选 | 1166
[6 empty] | 个 | VCV/ZVV(原VV)型有载分接开关吊芯检修配件 | 开关顶盖（含扁齿轮） | 1 | 套 | 组合多选 | 11495
[6 empty] | 个 | VCV/ZVV(原VV)型有载分接开关吊芯检修配件 | VCV真空泡 | 1 | 相 | 组合多选 | 42251
[6 empty] | 个 | VCV/ZVV(原VV)型有载分接开关吊芯检修配件 | VCV型开关零件包 | 1 | 套 | 组合多选 | 2343
[6 empty] | 个 | SHZV/ZVMD型有载分接开关吊芯检修配件 | 现场技术服务费（含开关拆装维护、换备件、换油、吊车费等） | 1 | 台 | 组合多选 | 21120
[6 empty] | 个 | SHZV/ZVMD型有载分接开关吊芯检修配件 | 油室盖O型圈8370.303 | 1 | 套 | 组合多选 | 1166
[6 empty] | 个 | SHZV/ZVMD型有载分接开关吊芯检修配件 | 法兰之间O型圈8370.344 | 1 | 套 | 组合多选 | 583
[6 empty] | 个 | SHZV/ZVMD型有载分接开关吊芯检修配件 | 弧形板上热导线 | 1 | 根 | 组合多选 | 2112
[6 empty] | 个 | SHZV/ZVMD型有载分接开关吊芯检修配件 | 托架 | 1 | 套 | 组合多选 | 836
[6 empty] | 个 | SHZV/ZVMD型有载分接开关吊芯检修配件 | 切换开关轴销 | 1 | 个 | 组合多选 | 132
[6 empty] | 个 | SHZV/ZVMD型有载分接开关吊芯检修配件 | 瓦斯继电器 | 1 | 台 | 组合多选 | 4455
[6 empty] | 个 | SHZV/ZVMD型有载分接开关吊芯检修配件 | 扁齿轮 | 1 | 套 | 组合多选 | 2926
[6 empty] | 个 | SHZV/ZVMD型有载分接开关吊芯检修配件 | 齿轮盒骨架油封10*25*47 | 1 | 个 | 组合多选 | 352
[6 empty] | 个 | SHZV/ZVMD型有载分接开关吊芯检修配件 | 弯管密封圈4867-036 | 1 | 套 | 组合多选 | 704
[6 empty] | 个 | SHZV/ZVMD型有载分接开关吊芯检修配件 | 爆破盖密封垫8310.302-2 | 1 | 个 | 组合多选 | 231
[6 empty] | 个 | SHZV/ZVMD型有载分接开关吊芯检修配件 | 排气阀密封垫4867.002 | 1 | 个 | 组合多选 | 110
[6 empty] | 个 | SHZV/ZVMD型有载分接开关吊芯检修配件 | 瓦斯密封圈 | 1 | 个 | 组合多选 | 231
[6 empty] | 个 | SHZV/ZVMD型有载分接开关吊芯检修配件 | 绝缘主轴 | 1 | 套 | 组合多选 | 1760
[6 empty] | 个 | SHZV/ZVMD型有载分接开关吊芯检修配件 | 油室 | 1 | 套 | 组合多选 | 55154
[6 empty] | 个 | SHZV/ZVMD型有载分接开关吊芯检修配件 | 切换芯子 | 1 | 套 | 组合多选 | 176055
[6 empty] | 个 | SHZV/ZVMD型有载分接开关吊芯检修配件 | 选择开关 | 1 | 套 | 组合多选 | 70422
[6 empty] | 个 | SHZV/ZVMD型有载分接开关吊芯检修配件 | 开关顶盖（含扁齿轮） | 1 | 套 | 组合多选 | 11495
[6 empty] | 个 | SHZV/ZVMD型有载分接开关吊芯检修配件 | 选择开关静触头（常规） | 1 | 只 | 组合多选 | 1408
[6 empty] | 个 | SHZV/ZVMD型有载分接开关吊芯检修配件 | 带集气盒瓦斯继电器 | 1 | 台 | 组合多选 | 1166
[6 empty] | 个 | SHZV/ZVMD型有载分接开关吊芯检修配件 | 油室放油孔螺塞 | 1 | 套 | 组合多选 | 2343
[6 empty] | 个 | SHZV/ZVMD型有载分接开关吊芯检修配件 | 选择开关K位静触头（常规） | 1 | 套 | 组合多选 | 7040
[6 empty] | 个 | SHZV/ZVMD型有载分接开关吊芯检修配件 | SHZV真空泡 | 1 | 相 | 组合多选 | 37554
[6 empty] | 个 | SHZV/ZVMD型有载分接开关吊芯检修配件 | 弧形板固定螺丝6*20 | 1 | 套 | 组合多选 | 1408
[6 empty] | 个 | SHZV/ZVMD型有载分接开关吊芯检修配件 | 弧形板固定螺丝止退垫片8951.301 | 1 | 套 | 组合多选 | 1408
[6 empty] | 个 | SHZV/ZVMD型有载分接开关吊芯检修配件 | SHZV型开关零件包 | 1 | 次 | 组合多选 | 2343
[6 empty] | 个 | SYJZZ/SYJZ6型有载分接开关吊芯检修配件 | 现场技术服务费（含开关拆装维护、换备件、换油、吊车费等） | 1 | 台 | 组合多选 | 16423
[6 empty] | 个 | SYJZZ/SYJZ6型有载分接开关吊芯检修配件 | 信号盘 | 1 | 台 | 组合多选 | 2343
[6 empty] | 个 | SYJZZ/SYJZ6型有载分接开关吊芯检修配件 | 油室盖O型圈 | 1 | 根 | 组合多选 | 231
[6 empty] | 个 | SYJZZ/SYJZ6型有载分接开关吊芯检修配件 | 油室法兰O型 | 1 | 根 | 组合多选 | 462
[6 empty] | 个 | SYJZZ/SYJZ6型有载分接开关吊芯检修配件 | 防雨罩 | 1 | 只 | 组合多选 | 176
[6 empty] | 个 | SYJZZ/SYJZ6型有载分接开关吊芯检修配件 | 吸湿器 | 1 | 只 | 组合多选 | 462
[6 empty] | 个 | SYJZZ/SYJZ6型有载分接开关吊芯检修配件 | 压力阀 | 1 | 只 | 组合多选 | 704
[6 empty] | 个 | SYJZZ/SYJZ6型有载分接开关吊芯检修配件 | QJ4-25瓦斯继电器 | 1 | 只 | 组合多选 | 704
[6 empty] | 个 | SYJZZ/SYJZ6型有载分接开关吊芯检修配件 | 过渡电阻 | 1 | 相 | 组合多选 | 704
[6 empty] | 个 | SYJZZ/SYJZ6型有载分接开关吊芯检修配件 | 200A切换芯子 | 1 | 只 | 组合多选 | 14084.4
[6 empty] | 个 | SYJZZ/SYJZ6型有载分接开关吊芯检修配件 | 200A油室 | 1 | 只 | 组合多选 | 17600
[6 empty] | 个 | SYJZZ/SYJZ6型有载分接开关吊芯检修配件 | 油枕 | 1 | 台 | 组合多选 | 4224
[6 empty] | 个 | SYJZZ/SYJZ6型有载分接开关吊芯检修配件 | 开关顶盖 | 1 | 只 | 组合多选 | 8800
[6 empty] | 个 | SYJZZ/SYJZ6型有载分接开关吊芯检修配件 | 200A静触头（条板上） | 1 | 相 | 组合多选 | 418
[6 empty] | 个 | SYJZZ/SYJZ6型有载分接开关吊芯检修配件 | 动触头组 | 1 | 相 | 组合多选 | 4224
[6 empty] | 个 | SYJZZ/SYJZ6型有载分接开关吊芯检修配件 | 密封垫 3孔 | 1 | 套 | 组合多选 | 33
[6 empty] | 个 | SYJZZ/SYJZ6型有载分接开关吊芯检修配件 | 油枕油塞密封圈 | 1 | 只 | 组合多选 | 22
[6 empty] | 个 | SYJZZ/SYJZ6型有载分接开关吊芯检修配件 | 油枕侧面盖板 | 1 | 只 | 组合多选 | 110
[6 empty] | 个 | SYJZZ/SYJZ6型有载分接开关吊芯检修配件 | 油枕出油口密封圈 | 1 | 只 | 组合多选 | 33
[6 empty] | 个 | SYJZZ/SYJZ6型有载分接开关吊芯检修配件 | 进出油管 | 1 | 根 | 组合多选 | 286
[6 empty] | 个 | SYJZZ/SYJZ6型有载分接开关吊芯检修配件 | 油枕进油口防雨罩 | 1 | 只 | 组合多选 | 88
[6 empty] | 个 | SYJZZ/SYJZ6型有载分接开关吊芯检修配件 | 200A静触头（油室上） | 1 | 相 | 组合多选 | 3377
[6 empty] | 个 | SYJZZ/SYJZ6型有载分接开关吊芯检修配件 | S型蜗杆 | 1 | 根 | 组合多选 | 704
[6 empty] | 个 | SYJZZ/SYJZ6型有载分接开关吊芯检修配件 | 油枕进油口的塑料圆罩 | 1 | 只 | 组合多选 | 55
[6 empty] | 个 | SYJZZ/SYJZ6型有载分接开关吊芯检修配件 | S型新电机 | 1 | 台 | 组合多选 | 5280
[6 empty] | 个 | SYJZZ/SYJZ6型有载分接开关吊芯检修配件 | 16芯接插件 | 1 | 件 | 组合多选 | 407
[6 empty] | 个 | SYJZZ/SYJZ6型有载分接开关吊芯检修配件 | 电缆线 | 1 | 米 | 组合多选 | 44
[6 empty] | 个 | SYJZZ/SYJZ6型有载分接开关吊芯检修配件 | 并联控制器 | 1 | 台 | 组合多选 | 8206
[6 empty] | 个 | SYJZZ/SYJZ6型有载分接开关吊芯检修配件 | S型开关零件包 | 1 | 套 | 组合多选 | 2343
[6 empty] | 个 | 有载分接开关操作机构检修配件 | 现场技术服务费（含机构拆装维护、换备件等） | 1 | 次 | 组合多选 | 10560
[6 empty] | 个 | 有载分接开关操作机构检修配件 | 钟面 | 1 | 台 | 组合多选 | 8206
[6 empty] | 个 | 有载分接开关操作机构检修配件 | 皮带轮总成 | 1 | 套 | 组合多选 | 7040
[6 empty] | 个 | 有载分接开关操作机构检修配件 | 输出轴油封 | 1 | 只 | 组合多选 | 583
[6 empty] | 个 | 有载分接开关操作机构检修配件 | 短接线 | 1 | 根 | 组合多选 | 352
[6 empty] | 个 | 有载分接开关操作机构检修配件 | LC模块 | 1 | 台 | 组合多选 | 15015
[6 empty] | 个 | 有载分接开关操作机构检修配件 | JD远程信号继电器 | 1 | 块 | 组合多选 | 4686
[6 empty] | 个 | 有载分接开关操作机构检修配件 | 角度传感器 | 1 | 只 | 组合多选 | 583
[6 empty] | 个 | 有载分接开关操作机构检修配件 | 停止板 | 1 | 块 | 组合多选 | 583
[6 empty] | 个 | 有载分接开关操作机构检修配件 | 隔离变压器 | 1 | 只 | 组合多选 | 2343
[6 empty] | 个 | 有载分接开关操作机构检修配件 | 机构门封条 | 1 | 套 | 组合多选 | 583
[6 empty] | 个 | 有载分接开关操作机构检修配件 | 传动轴抱箍 | 1 | 套 | 组合多选 | 935
[6 empty] | 个 | 有载分接开关操作机构检修配件 | 方齿轮 | 1 | 台 | 组合多选 | 3520
[6 empty] | 个 | 有载分接开关操作机构检修配件 | 计数器 | 1 | 只 | 组合多选 | 110
[6 empty] | 个 | 有载分接开关操作机构检修配件 | 温湿度控制器 | 1 | 台 | 组合多选 | 814
[6 empty] | 个 | 有载分接开关操作机构检修配件 | Q1电机保护开关 | 1 | 只 | 组合多选 | 583
[6 empty] | 个 | 有载分接开关操作机构检修配件 | 格雷码信号盘 | 1 | 个 | 组合多选 | 3520
[6 empty] | 个 | 有载分接开关操作机构检修配件 | 输出轴防雨罩 | 1 | 只 | 组合多选 | 583
[6 empty] | 个 | 有载分接开关操作机构检修配件 | 屏蔽铠装电缆线 | 1 | 米 | 组合多选 | 49.5
[6 empty] | 个 | 有载分接开关操作机构检修配件 | 电动机构CMA7型 | 1 | 套 | 组合多选 | 11495
[6 empty] | 个 | 有载分接开关操作机构检修配件 | 电动机构CMA9型 | 1 | 套 | 组合多选 | 11495
[6 empty] | 个 | 有载分接开关操作机构检修配件 | 电动机构SHM-I型 | 1 | 套 | 组合多选 | 14663
[6 empty] | 个 | 有载分接开关操作机构检修配件 | 电动机构SHM-III型 | 1 | 套 | 组合多选 | 15015
[6 empty] | 个 | 有载分接开关操作机构检修配件 | 电动机构SHM-V型 | 1 | 套 | 组合多选 | 15257
[6 empty] | 个 | 有载分接开关操作机构检修配件 | 电动机构SHM-D型 | 1 | 套 | 组合多选 | 19712
[6 empty] | 个 | 有载分接开关操作机构检修配件 | 电动机构MAE型 | 1 | 套 | 组合多选 | 17600
[6 empty] | 个 | 有载分接开关操作机构检修配件 | 电动机构ZD型 | 1 | 套 | 组合多选 | 18777
[6 empty] | 个 | 有载调压控制器配件 | 控制器HMC-3C | 1 | 台 | 组合多选 | 8206
[6 empty] | 个 | 有载调压控制器配件 | 控制器HMK-7 | 1 | 台 | 组合多选 | 14080
[6 empty] | 个 | 有载调压控制器配件 | 控制器HMK-8 | 1 | 台 | 组合多选 | 15257
[6 empty] | 个 | 有载调压控制器配件 | 控制器SHM-K | 1 | 台 | 组合多选 | 14080
[6 empty] | 个 | 有载调压控制器配件 | 控制器CY-40 | 1 | 台 | 组合多选 | 11737
[6 empty] | 个 | 有载调压控制器配件 | 控制器CZK-100B | 1 | 台 | 组合多选 | 14080
[6 empty] | 个 | 有载调压控制器配件 | 控制器YK-3 | 1 | 台 | 组合多选 | 9383