## 问题质询
广西送变电建设有限责任公司2026年第五批物资类公开询比采购项目澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 97BFFF46C6D04FF792CE51CF55D0B4EC | 131E2D01D490475CA46E7B4EA2D752DCZ264 | 根据现场踏勘情况，发现以下几个问题： 1、风管不能直接穿墙出去 位置不够； 2、目前配置的风管太小，不能满足排烟需求； 3、配套机架、控制箱、电线、固定架、安装吊车等五金配件都没有； 4、洗碗机烟罩和配套烟管需要数量、规格明细； 5、洗碗机管道尺寸高度不够（有吊顶、有梁），（建议打个孔做洗碗机管道做好防水）； 6、材料运输问题（要上顶楼的材料需要吊车才能吊运材料），需要确认吊车是否可以进场； 7、确认洗碗机安装位置。 | *** | 专用技术 | 标的 | 食堂设备 | 已提问 | 正式投标 | 1.投标人需结合现场踏勘实际情况，规划布设适宜的风管安装位置。 2.依据现场踏勘实况，编制科学可行的实施方案。 3.报价最高限价涵盖清单列明全部工作内容。 4.结合现场踏勘实地条件与点位布局，拟定合理化施工方案。 5. 投标人需参照现场踏勘实际现状，出具完善的管道设计方案。 6.作业场地满足吊车进场施工条件。 7.本次现场踏勘相关事宜已全部交底明晰。
2 | B5107FD04E3F4B9FB83BF928F07B77E8 | 131E2D01D490475CA46E7B4EA2D752DCZ264 | 附件A-项目信息清单中:标的名称为:铠装电缆4000米。详见附件C“《标4-1:技术规范书》”标包4-1:广西220kV宁乡(高安)变电站工程铠装电缆报价表中: 物资名称为:铠装电缆规格型号为:ZRA-DJVPVP/22-2x2x1.0问题:标的名称为控制电缆，报价表中为铠装电缆，电缆型号为ZRA-DJVPVP/22-2x2x1.0查询名称为阻燃A类计算机用铠装电缆。请问需求物资是否以报价表中电缆型号规格ZRA-DJVPVP/22-2x2x1.0为准? | *** | 专用技术 | 标的 | 控制电缆 | 已提问 | 正式投标 | 以报价表中电缆型号规格ZRA-DJVPVP/22-2x2x1.0为准。
3 | 85E0DE3C70BD4D4FB968C3CA363731A3 | 131E2D01D490475CA46E7B4EA2D752DCZ264 | 请提供洗碗机配套的单星水池、洁碟台、不锈钢货架、双层工作台、碗碟柜、高温消毒柜具体需求数量 | *** | 专用技术 | 标的 | 食堂设备 | 已提问 | 正式投标 | 依据现场踏勘场地条件、点位布局，结合技术规范书参数标准，适配500人就餐制定配套方案，整体成套洗碗机配套设备匹配就餐规模。