## 问题质询
广东电网公司2026年35kV计量用互感器框架招标澄清答复文件
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 此标包中35kV计量用电流互感器，各项分别几个绕组，每个绕组准确级是多少，是否有保护级绕组，每个绕组的额定容量分别是多少 | 专用技术 | 物资类别 | 35kV计量用互感器 | 已发送 | 正式投标 | 按照招标技术规范要求执行。
2 | 此标包中的35kV干式计量箱，以及35kV电能计量箱，外型是一体式，还是分体式 | 专用技术 | 物资类别 | 35kV计量用互感器 | 已发送 | 正式投标 | 一体式。