[image: image1.png]


   

总则

概述

本文件适用于南方电网科学研究院有限责任公司（以下简称采购人用于南网科研院2026-2028年日常修缮施工监理项目采购，本文件的最终解释权归南方电网科学研究院有限责任公司。

所有采购人认为是本文件范围所要求而被遗漏的项目，都被认为是包含在本次招标范围内，供应商的投标被视为包含此遗漏项目的投标。供应商可以就采购人认为的遗漏项目提请采购人注意，并详细说明理由。采购人将就此进行澄清。

供应商应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则采购人将有权取消供应商的投标资格，由此产生的一切后果由供应商承担。

供应商应按照本技术规范书的要求提供详细、完整的技术方案。所提供的技术方案应完全满足或高于本技术规范书的要求，对于本技术规范书中的条款，供应商如不能满足要求，或有其它替代方案，或有其它修改建议，应在技术方案以及技术差异表中指出其必须进行修改的理由以及与原要求的差别。对于本技术规范书未规定的有关系统性能和功能，供应商应提出补充要求或建议，并陈述其理由。

定义

采购人：南方电网科学研究院有限责任公司。

供应商：参加本次投标竞争，向采购人提交投标文件的供货商/服务商/承包商。

中标人：最终被授予合同的供应商。

标准和规范

本技术规范中涉及的所有规范、标准或材料规格均应为最新版本，即以采购人发出本方案之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本技术规范书与所列标准之间有不一致之处，供应商应向采购人指明，并由采购人确定采用哪一个规范。

供应商如果采用自己的标准或规范，必须向采购人提供中文复印件并经招标人同意后方可采用，但不能低于GB、JB有关规定。

2.对投标技术文件的要求

投标技术文件必须包括但不限于以下内容：投标技术文件响应，适用范围、监理依据、监理内容和监理人员职责。

2.1投标文件的响应

供应商的投标技术文件响应中，要求对本招标文件所提出各项要求进行逐条逐项答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“部分满足”、“不满足”等应答，不得使用“明白”、“理解”等词语。凡采用“详见”、“参见”等方式说明的，应指明参见文档的章节及页码。凡采用“部分满足”应答的，应详细说明哪部分满足或不满足。

2.2适用范围
本规范适用于南网科研院2026-2028年日常修缮施工监理的施工阶段监理工作，涵盖工程质量控制、安全管理、进度控制、造价控制、合同管理、信息管理及组织协调等方面。

2.3监理依据

2.3.1法律法规：《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等。

2.3.2技术标准：国家及地方现行工程建设标准、规范，如《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）等。

2.3.3合同文件：建设工程监理合同、施工合同、勘察设计合同及其他相关协议。

2.3.4设计文件：经审查合格的施工图纸、设计变更文件及工程地质勘察报告等 。

2.4监理工作内容

2.4.1施工准备阶段监理

2.4.1.1审查施工图纸及文件

监理人员应全面审查施工图纸、设计说明及相关技术资料，参加图纸会审和设计交底会议，提出图纸中存在的问题和建议，确保施工图纸的准确性和可施工性。

2.4.1.2审查施工单位资质

核查施工单位的营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目经理及技术负责人资格证书等，确保施工单位具备相应的施工能力和管理水平。

2.4.1.3审查施工组织设计及专项方案

对施工单位提交的施工组织设计、专项施工方案（如模板工程、脚手架工程等危险性较大工程的专项方案）进行严格审查，重点审查其技术可行性、安全措施、质量保证措施、进度计划安排及资源配置等是否合理可行。

2.4.1.4核查施工场地及条件

检查施工现场的“三通一平”（通水、通电、通路、场地平整）情况，核查测量放线成果及控制桩的保护措施，确保施工场地满足开工条件。

2.4.1.5审查工程材料及构配件

对施工单位拟采购的工程材料、构配件及设备的供应商资质进行审查，要求施工单位提供材料样品、质量证明文件等，按规定进行见证取样送检，确保材料设备质量符合要求。

 2.4.2施工过程监理
 2.4.2.1质量控制

 （1）工序质量控制：监理人员应对各施工工序进行巡视、平行检验和旁站监理，检查施工单位是否按图纸、规范及施工方案施工，上道工序未经检验合格不得进入下道工序施工。对关键工序（如混凝土浇筑、基础灌注桩施工等）实施旁站监理，并做好旁站记录。

（2）材料设备检验：严格监督施工单位对进场材料、构配件及设备的检验和验收工作，按规定频率进行见证取样送检，对不合格材料设备责令退场，并做好记录。

（3）质量验收：组织分项工程、分部工程质量验收，参与单位工程质量竣工验收，对验收中发现的质量问题，要求施工单位限期整改，整改合格后重新验收。

2.4.2.2安全管理

（1）安全制度检查：检查施工单位安全生产管理制度、安全操作规程的建立和执行情况，督促施工单位落实安全生产责任制。

（2）安全措施审查：审查施工单位编制的安全专项施工方案及应急预案，监督施工单位按方案实施安全防护措施，定期组织安全检查，对存在的安全隐患下达整改通知，要求施工单位限期整改，对重大安全隐患有权责令施工单位暂停施工。

（3）安全教育监督：监督施工单位开展安全教育培训工作，检查施工人员的安全防护用品配备和使用情况，确保施工人员具备必要的安全意识和技能。

2.4.2.3 进度控制

（1）进度计划审查：审查施工单位提交的总进度计划和月、周进度计划，分析进度计划的合理性和可行性，提出修改意见和建议。

（2）进度跟踪检查：定期检查工程实际进度情况，与进度计划进行对比分析，当实际进度滞后时，要求施工单位采取有效措施进行调整，并监督落实。

2.4.2.4 造价控制

（1）工程计量审核：根据施工合同约定和相关规定，对施工单位完成的工程量进行计量审核，确保计量准确无误。

（2）工程款支付审查：审查施工单位提交的工程款支付申请，核对已完工程量、工程质量及合同约定的支付条件，提出工程款支付意见，防止超付工程款。

（3）工程变更费用审核：对工程变更引起的费用增减进行审核，分析变更的必要性和合理性，严格控制工程变更费用。

2.4.2.5合同管理

（1）合同执行监督：监督施工合同的履行情况，检查合同双方是否按合同约定履行义务，及时发现和处理合同纠纷，维护合同的严肃性。

（2）工程索赔处理：公正处理工程索赔事件，收集相关证据资料，依据合同和法律法规进行分析和审核，提出索赔处理意见。

2.4.2.6 信息管理

（1）监理资料管理：建立健全监理资料管理制度，及时收集、整理、归档监理文件资料，包括监理规划、监理实施细则、监理日志、监理月报、会议纪要、质量验收记录等，确保资料完整、准确、规范。

（2）信息沟通与传递：建立工程信息沟通渠道，及时向建设单位汇报工程进展情况、存在问题及监理工作成果，同时将建设单位的意见和要求传达给施工单位，确保信息传递及时、准确。

2.4.2.7 组织协调

（1）协调参建各方关系：组织召开工地例会、专题会议等，协调建设单位、施工单位、设计单位、勘察单位等参建各方之间的关系，及时解决工程建设中出现的问题和矛盾。

（2）协调外部关系：协助建设单位处理与工程建设相关的外部关系，如与政府主管部门、周边单位和居民的沟通协调工作，为工程建设创造良好的外部环境。

2.4.2.8竣工验收阶段监理

（1）预验收检查

组织施工单位进行工程预验收，对工程质量进行全面检查，列出质量问题清单，要求施工单位限期整改，整改合格后，签署工程预验收报告。

（2）参与竣工验收

参加建设单位组织的工程竣工验收，对工程质量进行评估，提出工程质量评估报告，报告应客观、公正地反映工程质量状况。

（3）资料移交

整理监理资料，编制监理工作总结，向建设单位移交完整的监理资料，配合建设单位完成工程档案验收工作。

2.5监理人员职责

   2.5.1总监理工程师
   2.5.1.1全面负责项目监理机构的日常工作，确定项目监理机构人员的分工和岗位职责。

2.5.1.2组织编制监理规划，审批监理实施细则，签发监理机构的文件和指令。

2.5.1.3审查施工单位提交的开工报告、施工组织设计、专项施工方案、进度计划等重要文件。

2.5.1.4组织召开工地例会和专题会议，协调工程建设中的重大问题。

2.5.1.5组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算。

2.5.1.6组织工程竣工预验收，参与工程竣工验收，签署工程质量评估报告。

2.5.1.7处理工程变更、工程索赔等重大事项，协调参建各方之间的关系。

   2.5.2专业监理工程师

2.5.2.1负责编制本专业的监理实施细则，具体实施本专业监理工作。

2.5.2.2审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，提出审查意见。

2.5.2.3检查、复核施工单位报送的本专业工程计量和支付申请，签署审核意见。

2.5.2.4对本专业工程质量进行巡视、平行检验和旁站监理，发现质量问题及时要求施工单位整改。

2.5.2.5参与本专业工程质量验收，核查本专业工程质量验收资料，提出验收意见。

2.5.2.6收集、整理本专业监理资料，参与编写监理月报、监理工作总结。 
3.工作验收
3.1项目验收的形式与要求

本项目的具体验收方式及时间安排如下：

1）监理单位会签项目预算审核报告，共同签署工程开工申请，对项目执行过程中新增工程量进行审核确认，验收阶段共同签署项目工程验收证明书、项目结算审核报告。
2）项目交付地址：  广州市黄埔区科翔路11号   

4.其它相关要求

本技术规范书的最终解释权归采购人。



