[image: image1.png]



深圳供电局有限公司

移动介质管控系统技术规范书
深圳供电局有限公司

2026年06月
目  录

11 总则


22 工作范围


22.1 项目概况


22.2 范围和界限


22.3 服务范围


33 应遵循的主要标准


44 使用环境要求


55 技术要求


55.1 设备技术要求


55.2设备技术参数和性能要求响应表


155.3设备及其附件主要元器件来源


156 试验


156.1 型式试验


156.2 出厂试验


156.3 现场交接试验和功能验收


157 产品对环境的影响


168技术文件要求


169 监造、包装、运输、安装及质量保证


169.1监造


169.2包装


169.3运输


179.4质量保证


1710 技术差异表


1811投标方需说明的其他问题





1 总则

1.1  本技术规范书适用于深圳供电局有限公司移动介质管控系统，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2  本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3  如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4  本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时， 按较高标准执行。
1.5  本技术规范书经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。若本技术规范书涉及有关商务方面内容，如与招标文件的商务部分矛盾时，以商务部分为准。
1.6  本技术规范书未尽事宜，由招标、投标双方协商确定。

1.7  投标方在应标技术规范书中应如实反映应标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术规范书的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应在应标技术部分按本技术规范书的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9  投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.10 标注“★”的关键条款为必须先响应的条款，作为否决项。

2 工作范围

2.1 项目概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表。

表2.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

	序号
	名 称
	内  容

	1
	采购设备或项目名称
	深圳供电局有限公司移动介质管控系统

	2
	项目单位
	深圳供电局有限公司

	3
	项目单位地址
	深圳市福田区中心一路39号


2.2 范围和界限

1）本技术规范书适用于所供设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付和试验的指导、监督以及试运行工作。

2）本技术规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。
2.3 服务范围

1）供货范围一览表

投标方提供的设备及其附件的具体规格、数量见表2.2：设备供货范围响应表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。
表2.2   设备供货范围响应表（项目单位填写）

	序号
	名  称
	单位
	项目要求
	投标方保证

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	1
	移动介质管控系统
	套
	按设备技术参数和性能要求响应表响应
	3
	
	


2）投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对其质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收报告。
3）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

4）如果调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

5）设备正常使用后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

6）投标方应按招标方要求免费提供必须的人员培训和技术指导，确保招标方正常使用和维护设备。

3 应遵循的主要标准

除本技术规范书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术规范书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。标准如下：

	ISO
	《国际标准化组织标准》

	IEC
	《国际电工委员会标准》

	ITU－T G.652、G.655
	《单模光纤标准》

	IEEE
	《美国电气电子工程师协会标准》

	GA 1089-2013
	《电力设施治安风险等级和安全防范要求》

	DL
	《中华人民共和国电力行业标准》

	EIA
	《电子工业协会标准》

	
	《中华人民共和国网络安全法》

	GB 50348-2018
	《中华人民共和国密码法》

	GB17859-1999
	《计算机信息系统 安全保护等级划分准则》

	GB/T25058-2019
	《信息安全技术 网络安全等级保护实施指南》

	GB/T25070-2019
	《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》

	GB/T 22240-2020
	《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》

	GB/T22239-2019
	《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》

	GB/T28448-2019
	《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》

	DL/T 860
	《变电站通信网络和系统》

	
	《电力二次系统安全防护规定》

	Q/CSG 115001-2012
	《南方电网调度自动化系统不间断电源配置规范》

	
	《南方电网公司反事故措施（2018版）》

	电监信息[2012]62号
	电力行业信息系统安全等级保护基本要求


4 使用环境要求

本设备技术规范书需要采购的设备，其外部使用条件见下表。投标方应对所提供的设备性能参数在外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

设备使用环境要求相应表（项目单位填写）
	序号
	名  称
	项目要求值
	投标方保证值
	备注

	1
	长期工作环境温度
	10℃～35℃
	
	

	2
	存储温度
	0℃～55℃
	
	

	3
	长期工作环境相对湿度
	35%～80%
	
	

	4
	存储相对湿度
	10%～95%
	
	

	5
	长期工作海拔高度
	0m～1000m
	
	

	6
	存储海拔高度
	0m～1000m
	
	


5 技术要求

5.1 设备技术要求

5.1.1 设备基本要求

设备及全部配件必须为全新的、持久耐用的产品。即使在本技术规范书中没有明确地提出,也应满足作为一个完整产品一般所能满足的全部要求。同时，可根据系统、测试对象性能的要求并随着IT技术发展，可提供持续的软件开发和硬件的升级。

5.1.2 设备结构要求

    本次采购的产品参考防火墙类型，应满足自主可控要求。
5.2设备技术参数和性能要求响应表

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表5.2.1-5.2.3中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表10.1：技术差异表。 标注“★”的关键条款为必须先响应的条款，作为否决项。
5.2.1 移动介质管控系统

	功能及技术指标
	技术规格要求
	投标方保证值

	硬件要求
	桌面版，直流供电，USB接口≥8个，硬盘≥64G，内存≥8G，千兆网口≥2个，无风扇机壳，EMC3级；
	

	安全要求
	★产品集成部件的芯片基于自主可控芯片，包括但不限于多核架构CPU、DRAM颗粒、PHY、FLASH、电源、交换转发、通信等芯片。
	

	基础功能要求
	支持 USB 状态灯，未接 U 盘不亮，扫描 U 盘闪烁，扫描结束常亮（提供原厂产品功能截图并加盖厂商公章）；
	

	
	支持硬件接口的可视化状态显示，USB 口和网口的连接状态显示（提供原厂产品功能截图并加盖厂商公章）；
	

	兼容性要求
	支持多种访问方式：WEB 方式/FTP 方式/SFTP 方式/UNC 方式/（C/S客户端模式）；
	

	
	客户端支持 windows、linux 及国产常见操作系统；
	

	
	支持兼容 IE10+、edge、谷歌、火狐 45.1.1+、360 安全/极速等浏览器。（提供原厂产品功能截图并加盖厂商公章）；
	

	安全管控核心功能要求
	★双因子登录，支持用户名密码+数字证书、用户名密码+指纹、用户名密码+PIN 码中的任意一种（提供原厂产品功能截图并加盖厂商公章）；
	

	
	支持 USB 装置管理员登录 IP 及 IP 范围绑定，配置后只能使用绑定IP 或其范围内的主机才能登录系统；
	

	
	支持系统管理员配置登录失败锁定次数，当用户的鉴别失败次数超过阈值时，产品应对当前用户进行锁定；
	

	
	支持 U 盘授权超时，超出授权期限的内部介质禁止访问，需再次进行授权才能重新操作，超时时间仅由系统管理员设定；
	

	
	★支持基于国密证书的安全 U 盘身份认证，避免非法 U 盘接入（提供原厂产品功能截图并加盖厂商公章）；
	

	
	依据安全策略控制内部终端对内部介质的访问，拒绝内部终端访问外部介质，拒绝外部终端访问内部介质；
	

	
	USB 移动存储介质的授权管控，支持授权用户、用户组、终端组，非授权用户、非授权终端禁止访问 USB 移动存储介质（提供原厂产品功能截图并加盖厂商公章）；
	

	
	支持对 USB 移动存储介质的状态显示：未插入、扫描中、已插入、安全加载、损坏（提供原厂产品功能截图并加盖厂商公章）；
	

	
	支持 FAT32、NTFS、EXFAT 等格式的 USB 移动存储介质格式化；支持对未授权和已授权安全加载 U 盘进行格式化；
	

	
	支持对授权后的安全 U 盘进行分组，并能为不同分组的 U 盘指定可以访问的安全管理终端设备；
	

	
	支持白名单过滤功能，匹配基于文件后缀的白名单规则，支持自定义文件后缀类型，支持 zip 压缩文件的白名单深度检测；
	

	
	支持白名单文件特征值新增和删除操作，根据文件特征值进行过滤，防止恶意文件的伪装；
	

	
	支持基于恶意文件类型的可视化审计，病毒检出率≥99%，病毒库总数量≥1700万（提供原厂产品功能截图并加盖厂商公章）；
	

	管理要求
	支持设备系统资源的监控，包括CPU、内存、磁盘使用情况；
	

	
	支持根据组织部门结构设置安全域，并将安全产品归属到不同安全域中；
	

	
	支持各类日志信息按照小时、天、周、月、年不同统计周期进行统计图表展示；
	

	
	支持对工业防火墙、工业安全审计系统、主机防护软件等安全产品的无缝接入管理；
	

	
	支持对主机防护软件策略管理，包括进程安全、文件安全、主机策略、外设管理、移动存储管理、身份认证、主机加固等。
	

	
	要求对通过管理平台进行的所有管理类操作，包括：用户管理、报警处理、策略管理和下发等行为进行日志记录；
	

	
	支持对平台自身的启动、重启及关闭进行实时监控记录；支持对已接入安全设备/终端的运行状态进行实时监控记录，包括信息有设备名称、终端类型、动作(上线/离线)、时间；
	

	接入设备管理要求
	支持基线检查，对比安全产品中安全配置与基线的一致性，给出对比结果（提供原厂产品功能截图并加盖厂商公章）；
	

	
	支持以列表方式自动显示已接入设备信息，包含设备IP、MAC、设备名称、监测来源、最近发现时间等，并可对列表单页显示条数进行设置（提供原厂产品功能截图并加盖厂商公章）；
	

	
	对已接入的所有安全设备进行实时监测，对其触发安全策略规则的行为或事件同步产生告警信息并进行记录，具体信息包含有设备名称、设备类型、报警类型、协议、内容、时间、状态（提供原厂产品功能截图并加盖厂商公章）；
	

	
	支持基于网络资产的风险关联性分析，从风险发生阶段、与其他网络设备的直接和间接流量访问关系、开放的服务端口和类型、资产详细记录等多个角度识别风险（提供原厂产品功能截图并加盖厂商公章）；
	

	
	支持基线检查，对比安全产品中安全配置与基线的一致性，给出对比结果；
	

	
	支持基于网络资产的风险关联性分析，从风险发生阶段、与其他网络设备的直接和间接流量访问关系、开放的服务端口和类型、资产详细记录等多个角度识别风险。
	

	产品资质要求
	★产品具备《网络安全专用产品安全检测证书》或《软件著作证书》；
	

	
	产品具备公安部计算机信息系统安全产品质量监督检测中心《检测报告》；
	


5.3设备及其附件主要元器件来源

投标方应按下表如实填写主要元器件来源。

设备及附件主要元器件来源一览表  （投标方填写）
	序号
	元器件名称
	型号
	厂家或供应商名称
	产地
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


6 试验

根据相关国标和行标等有关标准及其补充说明进行各项试验，有关条款的特殊要求和补充应在试验期间遵守并执行。

6.1 型式试验

型式试验是为了验证所设计和制造的设备的性能是否能够达到相应产品标准的要求，投标方应提供有相应资质的第三方检测机构出具的产品型式试验报告，型式试验的项目内容如下：

无

6.2 出厂试验

出厂试验是为了发现产品所用材料和制造中的缺陷，它不应损伤产品的性能和可靠性。出厂试验应在整体组装后进行，应该对每台成品进行检验，以确保每台产品与已经通过型式试验的产品相一致。出厂试验的项目内容如下:

无

6.3 现场交接试验和功能验收

本技术规范书采购设备应进行现场交接试验和功能验收，厂家应安排专人对本设备进行现场实施与交付工作，并确保现场设备交付过程中无问题。交接试验和功能验收是为了确认设备经过运输、储存和/或调整等过程后是否存在损坏、各个单元的兼容性、装配是否正确。
7 产品对环境的影响

投标方应该提供有关设备对环境影响所需要的材料。任何已知的化学危险和环境危害应在手册或使用说明中明确。
投标方应该对有关设备的不同材料的使用寿命和拆除的程序给予必要的指导，对再循环使用的可能性给予简要说明。
8技术文件要求

在设备到货时，投标方应按招标方要求提供满足本次采购设备、调试、使用、维护所需要的相关技术文件纸质版至少2套，电子版资料1套。投标方提供的所有资料均应为中文版或中英文对照版。投标方提供本次采购设备所需的软件应为原装正版软件。具体要求提供资料如下：

a. 出厂试验报告； 

b.具备由国家认可的第三方出具的校验证书；
c. 产品合格证； 

d. 产品安装说明书和产品使用手册（包括：软件和硬件安装使用说明、系统功能说明、调试方法、维护项目、培训教程等等）。
e. 其它相关图纸资料、测试数据、软件密匙等等； 

9 监造、包装、运输、安装及质量保证

9.1监造

本技术规范书采购设备无监造要求。

9.2包装

1）要严格按照制造厂给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。

2）设备制造完成并通过试验后应及时包装， 否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

3）包装箱上应有明显的包装储运图示标志， 并应标明招标方的订货号和发货号。

4）设备的包装应能保证设备各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。
9.3运输

1）设备单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配。

2）整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求。

3）制造厂应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具，随同产品发运。

4）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。
9.4质量保证

1）全部设备必须是全新的， 持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、预期使用寿命应不少于12年。
2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于5年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

3）订购的新型产品除应满足本标准外，投标方还应提供该产品的鉴定证书。
4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。
5）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。
6）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系，该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

7）对仪器设备在质保期内出现的故障, 投标方人员在接到通知后应在2工作日内派技术人员到现场检查处理, 并立刻提出处理意见, 免费进行维修。

8）对于质保期已过的仪器设备, 厂家将负责终身维修。对于一般的故障, 处理时间15工作日内。对于严重的故障，将根据情况安排维修时间的长短。

10 技术差异表

投标方应将所供设备与本招技术规范书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招技术规范书技术文件要求，均汇集至表10.1。

表10.1   技术差异表  （投标方填写）
	序
号
	招 标 文 件
	投  标  文  件

	
	条  目
	简  要  内  容
	条  目
	简  要  内  容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


11投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交。


