南方电网科学研究院有限责任公司

增城试验基地双创楼配电房专项运维
零星采购技术附件
采购基本内容
（一）运行维护服务的设备范围为： 从10KV章陂F10华创甲线10KV特高压公用开关房602开关至10KV超高压输电公司检验中心高压室601开关 ，具体包括：

1、（1）110KV超高压输电公司检验中心高压室603开关至10KV超高压输电公司检验中心变电所综合房#1号进线柜；

（2）10KV超高压输电公司检验中心变电所综合房#1号802开关至#1变压器；

（3）10KV超高压输电公司检验中心变电所综合房#1变压器至10KV超高压输电公司检验中心变电所综合房1号低压柜低压出线开关止，

2、（1）110KV超高压输电公司检验中心高压室604开关至10KV超高压输电公司检验中心变电所综合房#2号进线柜；

（2）10KV超高压输电公司检验中心变电所综合房#2号804开关至#2变压器；

（3）10KV超高压输电公司检验中心变电所综合房#2变压器至10KV超高压输电公司检验中心变电所综合房2号低压柜低压出线开关止，

3、（1）110KV超高压输电公司检验中心高压室605开关至10KV超高压输电公司检验中心变电所综合房#3号进线柜；

（2）10KV超高压输电公司检验中心变电所综合房#3号806开关至#3变压器；

（3）10KV超高压输电公司检验中心变电所综合房#3变压器至10KV超高压输电公司检验中心变电所综合房3号低压柜低压出线开关止。 

特高压检修试验基地双创实验楼配电房运行维护设备清单

	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量

	1
	配电变压器
	2500kVA
	台
	1

	2
	配电变压器
	1600 kVA
	台
	2

	3
	10kV高压开关柜
	---
	组
	8

	4
	继电保护
	---
	套
	7

	5
	低压柜
	---
	套
	12


维护保养地点：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心增城试验基地双创实验楼，广州市增城区永宁街新耀北路50号。

维护保养期限：一年，2026年10月1日至2027年9月30日。
采购要求
1.报价人须制定《双创楼配电房专项运行维护服务方案》。

2.每月至少定期开展 2 次例行保养，每次相隔不超过 10 日，在正常工作时段内, 派出维修技术人员对配电房内设备进行保养工作。现场作业人员不得少于两人，且应当取得相应的资质。

3.做好保养维修及各项工作记录，建立档案，并按甲方要求每季度提交一次运行维护报告 。

4.提供24小时全天候应急维修服务，无论发生任何故障问题，乙方在接到甲方通知后 30 分钟内派员抵达现场实施处理。

资格条件
	序号
	内容

	1
	报价单位为企业的，应提供有效的营业执照（海外及港澳台企业如无营业执照应提供有效登记注册证明文件；企业分支机构应同时提供总公司出具的项目授权）；报价单位为事业单位或社团的，应提供有效的事业单位法人证书或社团法人证书；报价单位为非法人组织的，应当提供有关监管机构颁发的执业许可证明文件；

	2
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价；

	3
	报价单位需提供承装（修、试）电力设施许可证和安全生产许可证；

	4
	报价单位没有被中国南方电网有限责任公司暂停或取消其投标资格。


以上文件均需加盖公章。

成交办法

根据满足资格条件的各家单位有效报价，选择报价最低者为成交对象。

