附件1:《运行维护设施设备清单》

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电变压器 | 2500kVA | 台 | 1 |
| 2 | 配电变压器 | 1600 kVA | 台 | 2 |
| 3 | 10kV高压开关柜 | --- | 组 | 8 |
| 4 | 继电保护 | --- | 套 | 7 |
| 5 | 低压柜 | --- | 套 | 12 |