锂电池技术参数

- 手提箱尺寸：27*23*10cm带电压显示及开关按钮

- 电池型号：DF-48v10AH

- 充电电压：54.6V

- 截止电压：40V

- 额定电流：15A

- 最大负载：900W

- 充电口：航空接口1正1副

- 放电口：航空接口1正2副