标准技术特性参数表及差异表（投标方填写）

	序号
	参数类型
	标准参数值
	标准值特性
	项目单位要求值
	投标人响应值
	证明材料

	1
	控温范围
	RT+5℃~300℃
	投标人提供
	RT+5℃~300℃
	投标人填写

(文本型)
	有资质的第三方检测报告/检定证书

	2
	恒温波动度（空载条件下）
	±1℃
	投标人提供
	±1℃
	投标人填写

(数值型)
	有资质的第三方检测报告/检定证书

	3
	温度分辨率
	0.1℃
	投标人提供
	0.1℃
	投标人填写

(数值型)
	有资质的第三方检测报告/检定证书

	4
	温度均匀度
	±3%（测试点为100℃）
	投标人提供
	±3%（测试点为100℃）
	投标人填写

(数值型)
	有资质的第三方检测报告/检定证书

	5
	有效工作容积
	/
	投标人提供
	工作容积不小于200L。

因台面限制，烘箱外观长*宽不宜超过120cm*72cm。
	投标人填写

(数值型)
	/

	6
	加热方式
	/
	投标人提供
	电加热、热风循环
	投标人填写

(文本型)
	/

	7
	智能温度控制系统
	/
	投标人提供
	具有智能温度控制系统
	投标人填写

(文本型)
	/

	8
	定时范围
	/
	投标人提供
	0~9999min
	投标人填写

(文本型)
	产品说明书或承诺函

	9
	其他保护功能
	/
	投标人提供
	其他保护功能
	投标人填写

(文本型)
	/

	10
	内腔、外壳、托架等金属部分材质
	/
	投标人提供
	304不锈钢材质，内胆厚度≥1.2mm
	投标人填写

(文本型)
	/

	11
	加热功率
	/
	投标人提供
	≥1500W
	投标人填写

(文本型)
	

	12
	项目单位需求差异（项目单位原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，如有差异，应逐项在下表中列出。本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。）
	

	12.1
	
	 
	
	 
	 
	

	12.2
	 
	 
	
	 
	 
	


