
[image: image1.png]CHINA
SOUTHERN POWER

GRID CO., LTD.





抄表智能存储与快速数据导出技术的研发技术规范书

海南电网有限责任公司临高供电局
二〇二六年五月

目  录

11.总则


12.项目目标


13.服务界限


24.项目总体要求


5.技术指标
3
6.项目管理
4
7.服务内容
6
8.验收
7
9.预期成果
7



1.总则

1.1本技术规范仅针对“抄表智能存储与快速数据导出技术的研发”项目（以下简称项目）。

1.2本技术规范提出的是该项目最低限度的技术要求。

1.3本技术规范所建议的项目研究内容如与供应商所执行的内容不一致，供应商应按更高标准执行。

1.4本技术规范未尽事宜，由采购方、供应商双方协商确定。

1.5采购方保留对本文件的解释和修改权，供应商应对本文件内容进行严格地保密，未经采购方授权不得将此文件泄漏给第三方，否则采购方有权追究供应商的责任。

2.项目目标

本项目研发一款智能红外抄表终端，解决现有抄表设备抗干扰弱、存储容量小、数据导出慢、人工录入多等问题。

目标如下：

提升红外抄表抗干扰能力，提高数据读取准确率；

支持多表大容量存储，单次工作周期可批量存储多户电表数据；

实现USB 快速导出 + 自动生成报表，减少人工录入；

工作效率提升≥30%，数据准确率提升≥70%；

适应海南高温、潮湿、强电磁干扰现场环境；

最终形成可推广的智能抄表终端，支撑计量营销智能化作业。

3.服务界限

3.1供应商负责本次项目的研制工作，研发材料和加工测试实施方案由采购方提供。

3.2供应商根据采购方提供的材料和加工方案进行实施，同时根据采购方要求的工作产品交付日期，提出详细的项目进度表及工作组织安排，合同签订时将在此基础上确定最终进度。

3.3供应商设立项目负责人，项目负责人作为与双方联络的全权代表，全权负责与项目有关的全部事务。

3.4投标人应按项目计划进度，协助召开项目的检查、评审、验收等会议，配合采购方完成实现项目目标的相关工作。

3.5投标人必须配合做好项目研究开发费的税前加计扣除工作，具体要求见《财政部关于企业加强研发费用财务管理的若干意见》和《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》。

4.项目总体要求

本项目研制智能红外抄表终端，主要由抗干扰红外模块、大容量存储单元、USB 数据导出模块及工业级手持终端本体组成。该终端采用工业级结构设计，具备高防护等级，可适应海南高温、潮湿、强电磁干扰的复杂户外环境，整机重量轻便，便于现场人员长时间手持作业。设备内置高性能处理器与大容量存储单元，可实现多表数据批量存储，具备数据校验、异常识别及历史追溯能力，保障抄表数据真实可靠。红外采集部分采用调制解调与自适应滤波技术，有效过滤强光、电磁等环境干扰，稳定兼容 DL/T 645 系列电表协议，确保数据采集精准。终端配置标准 USB 接口，支持抄表数据高速批量导出并自动生成预设格式报表，减少人工录入环节，降低人为失误，显著提升抄表工作效率。同时具备良好人机交互性能，支持手套及湿手操作，预留扩展接口以适配条码、NFC 等功能，满足多场景作业需求，满足现场长期使用要求。

5.技术指标

5.1功能说明及技术参数
5.1.1 本项目将研发设计一种智能红外抄表终端，集成抗干扰红外采集、大容量智能存储、USB 快速导出功能，适用于各类低压电表抄表作业。

5.1.2 本项目装置应通过内置高性能处理器驱动红外采集模块，采用调制解调与自适应滤波技术，过滤环境干扰信号；红外模块工作时自动识别电表 DL/T 645 协议信号，完成数据采集并传输至存储单元；存储单元接收数据后实现多表批量存储、分类管理，经 USB 接口可一键导出并自动生成预设格式报表。

5.2所需专用材料使用条件

5.2.1整机尺寸：不大于170 x 85 x 25 mm

5.2.2整机重量：不大于 300g。

5.2.3电池容量：可充电锂聚合物电池 5000 mAh。
5.2.4适用电表协议：DL/T 645-1997、DL/T 645-2007。5.2.5 红外参数：波长 940nm、工作频点 38kHz、抄表距离不小于 4m。

5.2.6通讯接口：USB 2.0 Type-C。
5.2.7绝缘及防护：防护等级不低于 IP65，满足电力安全工器具试验要求。

5.2.8环境条件：工作温度：-20℃至+50℃，储存温度：-20℃至70℃。
5.3所需专用材料清单

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	智能抄表终端
	定制
	2
	套
	

	2
	红外模块
	定制
	2
	套
	

	3
	存储模块
	定制
	2
	套
	

	4
	数据导出模块
	定制
	2
	套
	

	5
	电源管理模块
	定制
	2
	套
	


6.项目管理

6.1项目管理

投标方设立项目负责人，项目负责人将全权负责与项目有关的全部事务，包括：

6.1.1负责项目的流程设计、过程控制及综合成果。

6.1.2负责项目实施进度安排等事务协调。

6.1.3作为与双方联络的全权代表，负责各种联系，实施协调和项目验收等事务的安排与协调。

6.1.4按时提交项目进度报告，并接受阶段性检查。

投标方应配备足够的项目组技术人员，技术人员将完成项目负责人交办的项目相关任务，包括：

6.1.5在项目负责人安排下，完成各阶段任务的实施。

6.1.6在项目实施过程中，按时向项目负责人反馈实施进度。

6.1.7遇有困难或项目执行与计划有偏差，及时向项目负责人汇报并主动提出解决方案。

6.1.8及时向项目负责人提交项目执行情况和阶段性工作小结。

6.2质量保证

6.2.1本项目所包含的材料、工器具、安装、调式、施工人员全部由投标方提供，且费用包含在合同价款中。

6.2.2投标方应建立健全物质管理制度，完备物质出、入库手续，并详细记录。投标方使用的材料、设备的质量和规格型号必须经招标方认可后方能用于项目。

6.2.3投标方使用的材料必须达到国家标准或行业标准、施工验收规范以及设计技术要求。不论是否经过招标方代表检验，均由投标方对其质量负责。如发现投标方将不合格产品、设备用于该工程，招标方有权要求投标方更换并承担全部费用。

6.2.4投标方使用的材料必须有完整的产品合格证并于开工前向招标方提供复印件，如果不符合质量要求，招标方有权拒绝投标方在工程中使用。

6.3项目进度管理

	序号
	时间
	工作任务目标
	交付物

	1
	2026年6月
	开展抄表智能存储与快速数据导出技术项目采购招标工作。
	采购申请表

	2
	2026年7月
	开展抄表智能存储与快速数据导出技术项目采购合同签订工作。
	合同文本

	3
	2026年8月
	开展抄表智能存储与快速数据导出技术项目具体实施工作。
	研发过程技术报告

	4
	2026年11月
	开展抄表智能存储与快速数据导出技术项目验收及支付工作。
	出厂测试报告、验收报告等


7.服务内容

7.1投标人配合开展适用于一种抄表智能存储与快速数据导出技术的研发设计与建设工作。

7.2投标人向招标人提供产品资料、使用说明书和技术报告等。

7.3投标人负责完成部署及关键技术的交底工作，并开展的维护和培训工作。

7.4投标人须配合项目结算工作并承担相关费用。

7.5投标方必须24小时（节假日或工作日）答复售后服务的需求，并在72小时内提供技术服务。
8.验收

投标方在自评具备验收条件后提出验收申请，招标方在收到验收申请后五个工作日内开展项目验收。验收按照招标方制定的验收方案具体实施，方案将包括验收项目、验收目的、验收标准、验收人员等。项目验收后，验收人员将根据实际情况提出验收报告，如若有需要整改的内容，投标方在验收后应主动配合招标方严格按照整改意见进行整改完善。

9.预期成果

9.1新型智能手持设备2部。
9.2供应商需配合完成项目相关技术资料编写，包含但不限于技术总结报告、项目验收资料等。

9.3供应商配合甲方完成1项实用新型专利并申请受理。

9.4供应商配合甲方完成1篇技术论文发表(录用通知)。

9.5成果应用宣传小视频1份。

9.6成果出厂测试报告1份。
1

