- 在12．3预置舱式变电站配置清单中-预装式智能化开关站-电气一次部分-第20项-生活预装舱，无舱体规格尺寸，请提供具体尺寸和相关方案图纸；

- 在12．3预置舱式变电站配置清单中-预装式智能化开关站-电气一次部分-第30项-蓄电池在线监测装置，此项非常规预制舱供货范围配置设备，无具体规范要求，建议改为招标方供货；

- 在12．3预置舱式变电站配置清单中-预装式智能化开关站-电气二次部分-第18-25项，此处为二次设备单装置及光纤设备供货，非预制舱设备供货范围，建议改为招标方供货；

- 在12．3预置舱式变电站配置清单中-预装式智能化开关站-智能化设备-变电智能网关及相关硬件-1.17线缆及辅材和1.18入网安评，非预制舱设备供货范围，建议改为招标方供货；

- 在12．3预置舱式变电站配置清单中-预装式智能化开关站-（四）智能化设备-招标无明确配置方案数量，无图纸方案，请提供明确配置数量及方案图纸；