[image: image1.emf]主站侧商用密码保障系统

客户端

密码应用功能

网络和通信

密码应用功能

通道侧商用密码保障系统

物理环境安全

密码应用功能

SSL 

VPN

网关

国密门禁卡

读卡器密码模块

密码设备

IPSec VPN网关 纵向加密认证装置 SSL VPN网关

电力监控系统商用密码保障系统应用架构

密码

服务

管理

平台

密码

管理

监控

系统

视频监控安全管理系统

（电子门禁系统、视频

监控系统）

加密

保护

密

码

卡

国密

浏览

器

密码卡

堡垒机

安全

认证

加密

保护

安全

认证

电力监控

业务系统

加密

保护

安全

认证

加密

保护

安全

认证

调度数据网、综合数据网、无线专网

反向隔离装置

正向隔离装置

运维终端

业务终端

电力调

度数字

证书系

统

签发证书

应用和数据、设备和计算安全

密码应用功能

服务器

密码机

签名验签

服务器

动态令牌认

证系统

动态

令牌

人脸识别模块

技术规范书

[image: image6.png]



海南电网有限责任公司2026年重要通信系统商密应用及安全可靠软硬件改造专项公开招标项目技术规范书
海南电网有限责任公司

2026年04月

目录
11.
总则


11.1.
工程概况


21.2.
供货范围


31.3.
甲供物资清单


31.4.
质量保证


31.5.
进度保证


31.6.
系统适用标准


42.
对投标方的要求及其工作范围


42.1.
对投标方的技术要求


42.2.
投标方的工作范围


52.3.
产品报价范围


52.4.
技术服务


72.5.
技术培训


83.
技术要求


83.1.
基本要求


93.2.
总体要求


103.3.
系统安全防护要求


103.4.
功能建设及改造要求


173.5.
基础软硬件配置要求


223.6.
实施要求


223.7.
其他要求


234.
测试及验收


234.1.
概述


244.2.
初步验收


244.3.
试运行


244.4.
竣工验收





总则
工程概况
本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：
表1.1 工程概况一览表
	序号
	名 称
	项目单位填写

	1
	工程名称
	海南电网重要通信系统商密应用及安全可靠软硬件改造项目（堡垒机、VPN安全网关以及数据网配置核查软件部分）

	2
	工程建设单位
	海南电网有限责任公司

	3
	工程规模
	本工程为海南电网重要通信系统商密应用及安全可靠软硬件改造项目，涉及的建设地点包括海南中调通信机房、海南备调通信机房等。本项目建设内容包括对现有重要通信系统网管或者主站上开展商密应用适配改造，同时对不满足安全可靠的系统软硬件进行替换，实现系统软硬件安全自主可控改造等。乙供清单详见1.2供货范围。

	4
	工程地址
	海南省

	5
	运输方式
	陆路


供货范围
供货范围如下所示，具体技术规格要求参见后文。
表1.2 供货范围一览表

	序号
	分类
	单位
	总数
	备注

	一
	商密应用改造
	
	
	

	1
	设备和计算安全
	
	
	

	1.1
	国密堡垒机
	套
	3
	乙供

	1.2
	SSL VPN安全网关
	套
	3
	乙供

	1.3
	国密浏览器
	套
	60
	乙供；按I、II区工作站总数考虑

	1.4
	动态硬件令牌
	个
	30
	乙供；每套系统考虑5个

	2
	数据网异构网络设备配置合规自动核查系统
	
	
	

	2.1
	数据网异构网络设备配置合规自动核查软件
	套
	2
	乙供

	
	
	
	
	

	二
	网络安全
	
	
	

	1
	源代码审计
	项
	3
	乙供

	2
	第三方功能测试
	项
	7
	乙供


招标方在签订合同时有权调整所购数量及设备配置。

甲供物资清单
表1.3 甲供物资清单

	序号
	分类
	单位
	总数
	备注

	一
	商密应用改造
	
	
	

	1
	数据网异构网络设备配置合规自动核查系统
	
	
	

	1.1
	服务器
	套
	2
	甲供框招

	1.2
	服务器操作系统
	套
	2
	甲供框招

	1.3
	数据库软件
	套
	2
	甲供框招

	二
	网络安全
	
	
	

	1
	并网安全评估
	项
	3
	甲供框招

	2
	并网安全评估
	项
	2
	甲供框招

	3
	商用密码安全评估
	项
	3
	甲供框招


（备注：上述甲供物资由招标方提供，投标方无需供货）

质量保证
投标方应保证所提供的所有货物的功能、性能、质量均能满足本招标文件要求。技术规范书中标注为★的条款或参数，投标方必须满足。

所有设备、软件应是新的、正版、无纠纷，且应按最佳方式进行设计和制造。所用材料应最大限度地适合于使用。设计和材料应尽可能地增加使用寿命和运行的可靠性，不易磨损，容易维护，检验和调整。
进度保证
投标方必须保证在签订合同后至2026年11月完成项目竣工，具备验收条件。

系统适用标准
除本招标文件另有说明外，投标方提供的所有产品均应按照国际标准、国家标准进行设计、制造、检验和安装。所用的标准必须是最新版本，如果这些标准的内容有矛盾时，应按照最高标准的条款执行或按双方协商同意的标准或条款执行。

对投标方的要求及其工作范围
对投标方的技术要求
技术规范书中在引用某标准的地方，投标方应当使用合同生效的、最新的引用标准文本，不能用另外标准代替，除非从招标方那里获得许可的标准代替。如果引用某不合适的标准或者未引用某合适的标准，或者不能得到所需要的标准，投标方可选择某合适的标准，并且在制造商着手进行工作前需得到招标方的许可。
招标方与投标方在解释某标准有不同意见时，招标方的解释是最终的解释。
本技术规范书可以作为投标方编制投标文件的依据，对于本技术规范书的某些部分，投标方如不能满足要求，应在投标文件中提出说明，否则，招标方即认为投标方提供的产品可以满足本技术规范书的要求。
投标方应确保其所供产品组成系统的完整性，合同文件遗漏的一切事项，只要这些事项可以确定为是保证投标方所供系统安全、稳定、可靠的有效地投产所必需的，都应该被认为包括在合同价格之内。
投标方可以对本标书提出修改意见供招标方参考，因需要招标方有权对本技术规范书进行修改和补充。
投标方必须推荐先进、稳定、可靠的产品，并保证在三年内不停产。
投标方的工作范围
投标方必须积极配合招标方提出的配置调整要求（无次数限制），保证项目顺利实施。
投标方负责所供产品的运货、提货、交货，运送到招标方指定地点，并保证产品质量。
交货地点要求：按招标方指定的地点交货。
如果因为投标方生产能力不足、产品或其他存在技术问题而延误供货期，投标方应负责由此产生的一切后果，并进行经济赔偿。
投标方所提供的产品均满足投标文件中应答的技术指标。
在招标方要求的前提下，投标方安排有关工程技术联络会等技术服务。
投标方提供与其他厂商的施工配合。
投标方应为招标方培训专业维护运行人员。
★投标方负责本项目所涉及所有软件的开发、部署、调试、实施等工作，相关费用包含在本项目总报价中。若涉及硬件设备的上架、取电、安装、调试以及网线等相关辅材由本项目招标方提供。 

★投标方所供软件应完全兼容适配南网框架招标供应的国产化服务器及其操作系统以及数据库软件。若出现软硬件兼容性问题，投标方应完成兼容适配并保证满足招标方业务要求，并承担由此带来的所有费用。若给招标带来损失的，还应赔偿招标方所有损失。
★本项目完成改造后，投标方应保证系统通过并网安全评估和源代码审计、第三方功能测试，由于软件原因导致上述安全评估审计不通过的，投标方应对软件进行调改直至满足安全评估审计要求为止。所有涉及到与其他系统交互接口，应同步进行升级改造，本项目包含对侧系统接口及配合费用。请投标方在投标文件中进行确认。
★投标方提供的动态硬件令牌应满足海南电网传输网和调度数据网等重要网管系统以及通信电源监控系统主站商密应用使用需求，与海南电网商密平台完全兼容。 

产品报价范围
投标方报价中必须包括：产品价格（含软件开发调试部署、硬件设备供货及调试督导、配合入网安评测试（并网安全评估、源代码审计、第三方功能测试等）。
技术服务
技术服务内容
要求投标方至少为本工程提供以下技术服务：
软件的开发、部署、调试、实施等工作。
硬件设备的供货和调试督导。
保修和维护。
包括人工费、差旅费、验收过程中出现的技术联络会产生的费用均由投标方承担。
技术服务要求
产品供货、部署调试要求

投标方提供产品均为合同限定的公司和国家所制造。
投标方应提出产品的开发、供货、部署调试、测试相对时间表。
软件开发部署调试在投标方提供经招标方认可的设计、实施方案进行，投标方应编排计划进度表，定期向招标方用书面形式报告进展情况及遇到的问题及解决的措施。
投标方必须明确承诺将为本项目投入足够的具有相关经验和资质的开发实施人员，组成工程项目组，其负责人人选应得到招标方的认可。应提供各阶段实施内容及实施人员名单、资质及参与时间等。
投标方必须明确承诺本项目按期完成，并承诺在项目实施阶段投入本项目研发工作的人力资源全力投入本项目的开发工作，除非得到招标方的许可，不得中途替换或另行参与其他与本项目建设无关的工作。
如果因为投标方产品或软件存在技术问题而延误供货期，投标方应负责由此产生的一切后果，并进行经济赔偿。
产品维护要求

自招标方向投标方订购产品安装部署之日起，投标方应向招标方提供包括热线技术指导、现场故障排除、故障产品维修等各种用户技术服务。依照产品所发生问题的严重性，由投标方提供如下维护工作：
保证为招标方提供 “常年保修、维护、保养”服务。

提供7*24小时热线技术支持、远程诊断和现场维护。
保证开通7*24小时的热线服务电话随时解答用户的问题，保持和投标方有关技术人员定期和不定期的密切联络。

在出现问题并初步判断为投标方产品故障时，投标方接到招标方通知后，投标方应能通过远程诊断、电话技术咨询或现场服务，尽快排除故障。

因投标方产品及实施问题或服务响应不及时给最终用户造成的损失，应由投标方按双方制定的标准对最终用户进行赔偿。

产品质保要求

对于所供产品，从竣工验收完成开始，硬件设备提供5年免费原厂质保，软件提供包括3年免费（原厂）质保，提供7*24小时产品维护服务（售后服务热线，随时回答招标方在产品使用过程中的问题；30分钟内响应用户维修和维护要求，需要现场支持的4小时内到达现场）。

如系统出现的异常情况经用户方认为可能会影响系统将来的稳定运行的，系统或设备的质保期将延长，延长时间为系统或设备重新投运后的6个月。

如果系统在一个特定部分发生重复性故障时，投标方应同意对这个部分重新计算质保期（软件模块和硬件同样适用）。如果重复故障使整个系统不能正常运行，整个系统的质保期应重新开始计算。

质保期内所有维护费用均为免费。

为设备软件免费提供不少于3年的软件版本升级服务。
质保期内为产品提供免费的损坏或缺陷部件，并提供免费的更换服务。

为最终用户提供紧急的支援服务等。

技术培训
培训的目的及要求
为了保证投标方所提供的设备能在运行中良好工作，必须培训质量合格的技术人员。
维护工作人员经培训后能熟练使用仪器仪表。
工作技术人员经培训后，除能熟练地排除设备一般故障，具备阅读设备配置和软件说明、熟练掌握软件操作、分析软件故障的能力。
培训方式

现场培训
为了使维护人员能独立进行设备的安装、测试、维护、要求投标方负责对维护人员进行培训。
培训计划及时间

培训详细计划、时间等由双方协商确定。
培训教材
培训用教材应包括相应设备的安装和维护技术。需根据所提供的设备提供最新的培训用教材，保证每学员一整套，要求用中文编写。投标方应提供培训人员实习所需的设备、工具、测试仪表及器材等。
培训内容
至少应包含以下内容：
为维护及安装工作所必须的全部工作文件的讲解。
软件的配置。
软件的使用。
硬件设备（如涉及）的安装调试和操作维护。
联络会、培训及服务要求

表2-1 联络会和培训服务要求

	序号
	项目
	项目要求
	单位
	数量
	投标人响应

	1
	工程技术联络会
	5人次×3天×3次，根据招标方需求开展工程技术联络会，投标方负责所有费用。
	项
	1
	

	2
	现场培训
	工程实施现场培训，根据工程需求不定时不定期举行。
	项
	1
	


注1：招标方人员参与工程技术联络会的所有费用由投标方负责，并作为总投标价的一部分。
注2：如为异地培训，培训场地、受训人员食宿及差旅费用、教材、培训器材及与培训相关的其他费用也由投标方负责，上述费用作为总投标价的一部分。

注3：投标方负责现场培训、调试、所有费用，并作为总投标价的一部分。
技术要求
基本要求
本技术参数要求是招标方最低技术参数要求，投标方所投产品不得低于本技术参数要求。

投标方必须根据本技术规范书的编排顺序，逐项逐条地给予明确的答复，并给出具体数值。

投标方应出具相关证明文件（测试证明文件或计算公式等），并盖公司章确认。
投标方需提供本项目实施所需的设备间连接所需的必要配件，含系统内部专用线缆等。

总体要求

建设目标

通过本项目的开展，完成设备和计算安全改造，符合南方电网公司和海南电网公司实际工作的需要，也符合《南方电网电力监控系统商用密码应用推进工作方案》中相关工作要求，海南电网公司通过装网络安全设备和部署数据网异构网络设备配置合规自动核查软件，提高系统安全防护能力，保障系统能够安全稳定运行。
建设范围

针对海南电网通信安全区，加装网络安全设备，同时为调度数据网配置数据网异构网络设备配置合规自动核查软件，采购网络安全服务，满足南网网络安全要求，提升系统网络安全水平。

技术体系框架

本项目结合海南电网通信系统的实际情况，在满足合规性、经济性等要求基础上，通过接入II区现有密码服务管理平台，部署SSL VPN安全网关、动态令牌认证系统、纵向加密装置、国密浏览器等密码产品，对传输网网管系统、数据网网管系统以及通信电源监控系统等网管应用软件进行适配性改造，实现海南电网通信系统密码合规应用。

电力监控系统密码应用技术体系框架如下图所示：
[image: image8.png]o B g 75 EB [

CHINA SOUTHERN POWER GRID




图3-1 电力监控系统密码应用技术框架示意图
部署要求

本项目是在现有通信网络安全区内加装安全设备，合规核查软件对调度数据网设备进行配置审查，相关设备和建成系统及硬件均部署在安全I区。

系统安全防护要求
防护方案要求

本项目改造均在现有网络结构上开展，满足“安全分区、横向隔离、网络专用、纵向认证”网络安全防护要求。

并网安全性评估要求

投标方需要按照电力监控系统安全相关要求，配合招标方开展入网安全评测（含等保三级测评）、源代码审计、商用密码安全评估（密码二级）、并根据招标方提供的安全测评报告和安全整改要求，完成网络安全整改，并达到电力行业和电力监控系统安全要求。

功能建设及改造要求
总体建设方案
商密改造主要涉及用户层、安全设备、网管系统、密码服务平台4个主要方面，其中在用户层主要考虑国密浏览器和智能密码钥匙，国密浏览器与SSL VPN安全网关配合实现终端用户至平台系统之间的数据加密传输，智能密码钥匙主要作用于业务侧系统登录的身份鉴别，UKey中预先生成签名密钥，并将公钥记录到服务端（商密平台），业务系统登录时，需要进行对用户私钥进行签名验签。国密堡垒机主要实现对运维和业务账户的集中管控和安全审计。网管系统实现对业务系统的基本管理功能。密码服务平台用于为网管系统提供各类加密解密服务。

[image: image2.png]N2 iVl JEHER

SSL VPN 4%
2L
T R%
R R
I ’Sﬂ%’SI InfE I
RS
EIE R





图 3-2系统功能架构示意图

海南电网等保3级以上通信系统主要包括省传输新A网网管系统、省传输新B网网管系统、省保底网网管系统、省OTN网网管系统、省调度数据网A平面网管系统、通信电源监控系统和蓄电池远程核容系统等，基于当前海南电网通信系统现状、南网相关功能规范、工作方案要求以及专业的运行管理需要，开展海南电网上述通信系统商密应用及安全可靠软硬件改造项目，主要建设内容如下所示：

硬件：

在海南中调备调三亚配置2台国密堡垒机和2套SSL VPN安全网关。
在海南中调备调海府路配置1台国密堡垒机和1套SSL VPN安全网关。
软件：

针对省传输新A网网管系统、省传输新B网网管系统、省OTN网网管系统、省保底网网管系统、省调度数据网A平面网管系统、通信电源监控系统和蓄电池远程核容系统主站开展商用密码适配改造，包括身份鉴别适配改造、访问控制信息完整性适配改造、重要数据传输机密性适配改造、重要数据传输完整性适配改造、重要数据存储机密性适配改造、重要数据存储完整性适配改造（其他标包建设）。
为省调度数据网A平面和省调度数据网B平面各配置1套配置合规自动核查工具软件。

商密应用改造方案
物理和环境安全
物理和环境安全保护的对象是业务系统所在机房区域的物理安全，包括进出机房的人员身份真实性、电子门禁系统进出记录数据的存储完整性、视频监控音像记录数据的存储完整性。

三级系统采用的密码产品，应达到GB/T 37092 二级及以上安全要求；部署符合GM/T 0036《采用非接触卡的门禁系统密码应用技术指南》要求的机房门禁系统，实现对进出入物理机房人员身份的真实性鉴别。电子门禁部署经由国家密码管理部门核准的密码设备，采用基于SM4算法的MAC、基于SM3算法的HMAC或基于SM2算法的数字签名等技术对电子门禁记录、视频监控记录进行完整性保护。

[image: image3.png]



图3-3 物理和环境安全部署图

目前，海南电网已在新建省级调控中心项目中建设了国密门禁视频监控系统，因此机房满足物理环境安全要求，无需改造。
网络和计算安全
网络和通信安全保护的对象是信息系统与外部实体之间网络通信的安全，包括通信实体身份的真实性、通信数据的机密性和完整性，以及网络边界访问控制信息的完整性。生产控制区（I、II区）一般情况下通过纵向加密认证装置实现了广域通信的网络和通信保护。网络和通信安全层面采用的密码算法、密码技术、密钥管理由符合电力专用纵向加密认证装置有关标准的纵向加密认证装置，符合GM/T 0025-2014《SSL VPN 网关产品规范》、GM/T0028-2014《密码模块安全技术要求》的SSL VPN安全网关实现。三级系统采用的密码产品，应达到GB/T 37092 二级及以上安全要求；

经调研核实，本期项目涉及的省传输新A网网管系统、省传输新B网网管系统、省OTN网网管系统、省保底网网管系统，目前已经配置了纵向加密装置实现了网管数据同步通道的完整性和机密性，通信电源监控系统以及通信电源蓄电池远程核容系统通过调度数据网实现数据同步，数据也是通过现有II区自动化纵向加密装置加密后传输，因此无需再额外配置纵向加密装置。

本项目涉及的海南备调省调度数据网A平面网管系统以及省调度数据网B平面网管系统经防火墙与调度数据网路由器连接，与海南中调对应省调度数据网A/B平面网管系统数据同步时，数据并未经过加密，因此本工程需在海南中调主调（西海岸）和海南中调备调（三亚）省调度数据网A/B平面网管系统与路由器之间增加各2套采用商密认证的电力专用加密装置，总共增加4台纵向加密装置，用于建立安全的数据传输通道，通过配备的USBkey在电力专用纵向加密认证网关进行身份鉴别，保证运维用户身份的真实性，并通信数据完整性和机密性、访问控制信息的完整性的要求。
[image: image4.png]! '
! '
e A !2-:—
|

| ARSI

AR

i
|
|

RN X | AR X 1 ZEKI
|
;

n
Pr i I FEB I
!
,—IdrBMFE HJQ.:_, |
\

| ! |

W | | mmeg |

PRI X | | AR X1 )

L -

P 2L

THARA R 55 2 RBI e 25 2

v R I (Vi)





图3-4 调度数据网网管同步数据加密拓扑图
设备和计算安全
运维人员通过统一的安全运维登录服务或堡垒机，对业务系统进行维护、操作等运维服务。具备条件的应当优先通过统一的网络安全运维登录服务进行运维。三级系统采用的密码产品，应达到GB/T 37092 二级及以上安全要求；

[image: image5.png]SSL VPNZ 2%





图3-5 本地运维示意图

当采用远程运维时，为了保障远程管理通道安全，远程管理设备时，应采用密码技术建立安全的信息传输通道。

目前，海南电网已在新建省级调控中心项目中建设了2套SSL VPN网关以及2套国密堡垒机，满足本项目使用要求。
本工程根据项目实际情况，在海南中调备调（三亚）配置2台符合密码合规性的国密堡垒机，同时配置2套SSL VPN安全网关用于保障远程运维通道安全。目前海南中调备调海府路有通信电源监控系统等主站设备，因此在海南中调备调（海府路）也配置1台国密堡垒机和1台SSL VPN安全网关。
省新A网网管系统、省新B网网管系统、省OTN网网管系统在海府路设置有工作站延伸至海南中调备调（三亚）网管系统，延伸通道两端均已增加纵向加密装置，且通过本项目新增的SSL VPN安全网关登录堡垒机实现对网管系统的访问，满足商密应用要求。
应用和数据安全
针对网管软件进行改造以满足应用和数据安全要求，改造内容包括以下几个方面内容：

1）应采用密码技术对登录用户进行身份鉴别，保证应用系统用户身份的真实性；

2）宜采用密码技术保证信息系统应用的访问控制信息的完整性；

3）应采用密码技术保证信息系统应用的重要数据在传输过程中的机密性；

4）应采用密码技术保证信息系统应用的重要数据在存储过程中的机密性；

5）宜采用密码技术保证信息系统应用的重要数据在传输过程中的完整性；

宜采用密码技术保证信息系统应用的重要数据在存储过程中的完整性。

数据网异构网络设备配置合规自动核查软件
数据网异构网络设备配置合规自动核查软件针对调度数据网进行配置合规审查，支持对华为、华三、中兴、思科等主流厂商主要设备型号进行合规检查，软件应满足以下要求：

1）合规场景要求：
支持对不同合规项进行组合应用，支持查看合规项列表、条件查询合规项、删除合规项、修改自定义合规项。

支持将一系列不同合规项组合定义为不同的合规场景；可自由选择具体合规项定义该场景的合规检查内容。

支持新增、修改、删除、复制合规场景功能，以及修改合规场景的合规项阈值。

支持根据需要随时进行调整查看，支持合规场景列表、条件查询合规场景、查看合规场景详情等功能。

2）合规任务执行要求：
支持创建合规任务检查，可调用合规场景、选择检查设备进行合规检查。合规任务不限制数量，不限定检查频次，不同任务可同时开展。可建立实时任务、单次计划任务、周期计划任务。

支持根据需要创建不同的设备合规检查任务，针对不同设备、不同策略进行定期或定时的规则检查。

支持新建实时任务、单次计划任务、周期计划任务，选择合规检查范围，选择预先设置的合规场景。

支持离线合规任务，通过导入配置文件的方式检查配置合规性，用于未入网前配置合规性检查，或用于对高网络安全管控的隔离网络设备配置合规性检查。（提供产品截图证明）

支持以某一次合规结果作为基线，支持基线配置导入，基于明细数据对比生成对比告警信息，支持合规基线对比结果以报告的方式呈现。（提供产品截图证明）

支持任务结果对比，包括：离线对比、在线对比。（提供产品截图证明）

3）合规报告输出要求：
支持提供全方位的专业的报告，对不合规项生成告警和合规检查报告。

支持查看合规报告列表，如报告名称、任务名称、报告类型、生成时间、操作（删除、导出），通过任务名称、报告类型、生成时间查询合规报告，单个/批量删除报告，单个/批量导出报告。

报告支持word、excel、pdf等格式输出。

4）违规信息展示要求：
支持违规情况在线展示，包含以下几个维度：设备维度、规则维度、严重级别维度。

支持对违规项有详细解释，解释内容必须包含且不限于规则含义、违规内容详情、规则影响范围、规则建议修复方案等。

支持查看单台设备的历史违规记录，包含违规信息，改进建议，违规时间。

5）统一展示要求
支持对纳管的设备资源进行统一展示，包括：设备厂商、设备类型、设备层级等。（提供产品截图证明）

支持显示最近5次巡检任务的详细信息，包括：任务名称、执行策略、巡检项目数、资源数、执行结果、执行时间和耗时等。（提供产品截图证明）

6）部署方式要求：
支持网络版在线部署。

支持独立版离线部署，通过部署在1台便携式笔记本上，对省、地网络进行现场检查。

7）其他要求
适配南网框架所供服务器、操作系统及数据库软件等。

基础软硬件配置要求
国密堡垒机
	序号
	指标项
	规格要求

	1
	硬件要求
	原厂商产品（非OEM）、标准机架式安装、冗余双电源配置；

★CPU：总核数≥16核。（CPU、操作系统应当符合安全可靠测评要求，具体参见中国信息安全测评中心/国家保密科技测评中心网站公告结果）；
★内存：≥32G；
★网络接口：千兆电口≥4个，万兆光口（含单模光模块）≥2个；

★硬盘：系统盘≥128GB SSD、其他硬盘容量≥8TB；

	2
	安全要求
	支持双因子认证方式，包括且不限于：密码+智能秘钥（UKEY）、密码+动态口令、密码+短信验证码等方式；
★支持国密算法加密，配置二级密码卡（满足《PCI密码卡技术规范》、GM/T0028《密码模块安全技术要求》第二级要求）；配置国密USB-key≥20个；

内置系统管理员、安全管理员、安全审计员、普通运维用户等角色；
支持基于用户（及角色）、目标设备（及设备组）、系统帐号、运维类型、生效时间范围等条件组合设置访问控制策略；
支持审批模式，运维用户访问特定的服务器设备必须经过管理员的审批授权才能进行；
支持临时授权模式，通过运维人员申请或管理员下发工单的方式来赋予运维人员访问目标服务器的权限，且有有效时间限制；
支持设定会话连接时间无操作自动断开功能；
支持运维用户多次登录失败自动锁定帐号功能及解锁机制设定；
支持用户帐号密码复杂度策略设置；

	3
	性能要求
	授权管理设备≥2000台；不少于2000个管理授权；
图形并发会话数≥300，字符型并发会话数≥1000；

	4
	运维功能要求
	支持内置应用发布服务器，实现运维工具集中管理；

支持旁路代理模式，不影响正常业务流量；
支持HTTPS方式本地管理设备；
支持SSH、telnet、ftp、sftp、winscp、rdp、vnc、x11、putty、securecrt、xshell、mstsc等远程协议；
支持oracle、mysql、sqlserver、达梦、金仓、南大通用等数据库访问协议；可定制数据库访问工具客户端，包括且不限于达梦、金仓、南大通用等国产数据库；
支持按用户、目标设备、系统帐号、命令集和生效时间等内容或设定安全事件规则，支持指令 黑白名单；
支持对违规操作的指令（黑名单）进行告警、自动阻断或指令审批等功能；支持邮件、SYSLOG等方式实时发送告警信息；
支持主机管理功能，以及主机存活探测功能
当用户越权执行某些特定命令或者使用特权的时候进行告警、记录及阻断；

支持与态势感知系统接口，将运维登录、告警等信息推送至态势感知系统。

	5
	审计功能要求
	支持针对SSH、telnet、ftp、sftp、winscp、rdp、vnc、x11、putty、securecrt、xshell、mstsc以及数据库操作进行记录和审计，记录发生时间、服务端IP、客户端IP、操作指令、返回信息、运维用户帐号、审批用户帐号、服务器用户名等相关信息；
支持运维用户对服务器的所有操作过程进行回放功能；回放支持倍速/拖动/暂停/重新播放等功能，支持从特定操作指令开始进行定位回放；支持显示键盘输入、功能键支持回放文件导出功能；
支持实时监控功能，实时监控正在发生的所有会话信息，显示会话状态；支持对会话进行同步监控；支持图形或菜单操作进行全程同步监控；
支持实时监控审计系统CPU、内存、磁盘的使用状态；支持记录审计系统自身的管理操作，保障审计系统自身安全；
支持历史查询及审计报表；
支持数据安全管理，支持存储空间自管理功能，系统配置的备份导入导出还原功能；

	6
	产品资质
	产品具备国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》
产品具备公安部颁发的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》或《网络安全专用产品安全检测证书》，提供加盖原厂商公章的证书证明材料；

提供的产品或设备内部的安全模块/密码卡需具备由国家密码管理局商用密码检测中心颁发的商用密码产品认证证书，且证书中产品标准和技术要求的安全级别为符合《GM/T0028密码模块安全技术要求》安全模块二级要求。

	7
	售后服务
	项目竣工验收合格起，原厂提供5年免费上门维修服务，人工、配件、交通等任何费用全免；每天24小时、每周7天，30分钟响应，1小时集成商现场技术支持，4小时原厂商现场技术支持（提供设备厂商服务承诺函）；质保期内按季度提供巡检服务。


SSL VPN安全网关
	序号
	指标项
	规格要求

	1
	硬件要求
	1）原厂商产品（非OEM）、标准机架式安装、冗余双电源配置；

2）★CPU：物理总核数≥8核。（CPU、操作系统应当符合安全可靠测评要求，具体参见中国信息安全测评中心/国家保密科技测评中心网站公告结果）；

3）★内存：≥16G；

4）★网络接口：千兆电口≥4个，万兆光口（含多模光模块）≥2个；

5）★硬盘：≥2TB；

	2
	功能要求
	SSL VPN应支持国产密码算法；
提供基于GM SSL协议的SM2算法的数字证书进行用户的身份鉴别；
应支持安全报文传输，安全报文基于GM/T 0024-2014 《SSL VPN技术规范》的GM SSL双证书协议；
支持与国密浏览器间结合，实现对远程管理通道安全、通信数据的完整性和机密性保护。

	3
	性能要求
	最大并发连接数≥20000；
最大并发用户数≥5000；
每秒新建连接数≥700次/秒；
支持“SSL协议(SM2)”的吞吐量≥650Mbps；
SM2算法的签名处理速度≥1800次/秒；
SM2算法的验签处理速度≥1000次/秒；
MTBF≥10000小时；
安全性要求 提供产品需具备由国家密码管理局商用密码检测中心颁发的商用密码产品认证证书（安全等级二级及以上）；
遵循国家密码管理局发布的GM/T 0024-2014 《SSL VPN技术规范》、GM/T 0025-2014 《SSL VPN网关产品规范》和GM/T 0028《密码模块安全技术要求》；
客户端 提供SSL VPN PC端程序及浏览器插件，支持麒麟、统信 UOS、凝思等主流国产操作系统，兼容国产、非国产等主流浏览器。

	4
	售后服务
	项目竣工验收合格起，原厂提供5年免费上门维修服务，人工、配件、交通等任何费用全免；每天24小时、每周7天，30分钟响应，1小时集成商现场技术支持，4小时原厂商现场技术支持（提供设备厂商服务承诺函）；质保期内按季度提供巡检服务。


国密浏览器
运维终端通过国密浏览器，登陆堡垒机及管理页面，利用国密浏览器的国密算法实现对系统资源访问控制信息完整性、重要信息资源安全标记完整性、日志记录完整性、重要可执行程序完整性和来源真实性等密码应用要求。
	序号
	指标项
	规格要求

	1
	功能要求
	（1）支持SM2、SM3、SM4国产密码算法和SSL链接功能；
（2）客户端兼容 Windows、Linux及支持麒麟、统信 UOS、凝思等主流国产操作系统。

	2
	其他要求
	提供产品需具备由国家密码管理局商用密码检测中心颁发的商用密码产品认证证书，且证书中产品标准和技术要求的安全级别为符合《GM/T0028密码模块安全技术要求》安全模块二级要求。


实施要求

配合实施单位编制实施方案、测试方案、初验资料、终验资料、配合编制演练方案并参与演练，负责本产品线缆整理及标签标注。

主动与网络、安全、应用等各方人员沟通，配合实施单位根据业务系统需求进行策略配置、联调等系统集成工作，保证实施按时按质量完成。

工程进度计划

投标方必须保证在签订合同后1个月内完成软硬件设备供货到现场，并给出细化的供货进度时间安排计划表。

现场安装调试

本次相应功能模块建设后，同步完成业务系统安装调试、保证系统及本项目所加装功能正常上线投运，其中调试内容包括系统内部调试、外部接口互联调试等。在本项目的实施过程中应同步完成所发现现有功能缺陷的消缺。
其他要求

1）一般要求
投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容需正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。

2）投标方提交资料及说明
投标方应提供设备的说明书、技术文件、用户手册、维护手册等资料，并对所提供的技术资料的准确性负责，资料和说明书应提供电子版一套，书面材料3套。交付内容要求如下：
所有设备装箱清单详细配置列表（含各配件序列号）
设备到货验收表
系统、配置拓扑图
电气原理图
设备外部接线端子图
设备模块详细原理接线图和说明书
设备安装、配置、调试和运行维护手册
其他技术说明文件
投标方应提供设备及资料清单。其中硬件设备需注明产品型号、部件号、生产厂家、产地、产品合格证、性能指标、配置、尺寸和功耗等；许可证采用原厂提供的原版证明，不得使用复印件。
3）设计联络
投标方应按需要随时开展工程联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证需方工期要求。
当合同产品出现故障影响正常工作时，在接到最终用户电话后，投标方或原厂商工程师将在最短时间内通过电话、在线服务或到现场服务诊断解决问题，积极配合最终用户解决问题。
最短时间要求：30分钟内响应用户维修和维护要求；需要现场支持的4小时内到达现场。
测试及验收
概述
投标方提供的产品应根据招标方同意的程序进行检验和测试，并在投标文件中给出参考的测试目的、内容。招标方保留根据投标方的承诺而监视试验的权利。
当产品部署后，如发现产品有缺陷或当安装完毕后按投标方的出厂试验报告数据进行现场测试时，发现指标达不到投标方提供的产品技术数据和招标方技术规范要求的技术性能时，投标方应免费为招标方更换，然后进行系统测试和验收。
投标方必须协助招标方进行验收，由投标方原因导致验收不通过，由此产生的一切损失由投标方承担。

整个验收分为三个阶段：初步验收、试运行、竣工验收。资料的完整性也是验收项目之一。

初步验收
在系统试运行前，进行初验测试，用以检验系统及其相关设备是否符合运转要求。
初验测试应在设备系统测试合格后进行。初验测试要求各种设备处于工作状态。
初验测试的计划和内容应从设备系统测试的内容中抽取，具体内容可根据设备系统测试的结果确定。
初验测试的主要指标和性能达不到要求时，应重新进行系统调测。
所有初验测试都应在招标方为主的条件下进行测试，投标方技术人员协作。初验不合格，所有因设备问题引起的费用应由投标方承担，投标方负责及时解决产生的问题，直至验收合格。

试运行

初步验收合格后，系统进入试运行阶段，试运行1个月。
试运行期间如果设备发生故障或某一项指标不能达到技术规格书要求时，允许投标方立即修复或调整设备、使其达到技术规格书的要求，但试运行应从修复或调整完毕之日起重新开始。
竣工验收
试运行期满即可进行竣工验收测试，投标方应提前1个月提供竣工验收测试详细内容，测试方法，必要的仪器及测试指标等。
竣工验收测试的各项具体内容和指标要求应满足本技术规范书。
达到验收相关要求，经双方认可即可签署验收文件。签署竣工验收文件日期即为工程通过最终验收日期。 


[image: image7.png]


