## 技术参数偏离表
技术参数偏离表
序号 | 寻源项目名称 | 产品类型 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 参数要求 | 要求质保期 | 要求到货期 | 技术参数响应 | 响应情况 | 质保期响应 | 要求质保期响应
1 | 2026年南方电网数据平台与安全（广东）有限公司前置代理服务器、便携式调试终端投标寻源项目 | 便携式调试终端 | 2 | 台 | CPU | ≥1颗X86架构服务器处理器，总核数≥8核 | 7年 | 合同签订后30日内
[5 empty] | 内存 | 配置≥16GB DDR4
[5 empty] | 硬盘 | 配置≥1块512GB
[5 empty] | 实施要求 | 1.负责基础软硬件（服务器、操作系统等）设备现场上架、组屏、设备接线（包含柜内接线及柜间接线）。 2.配合开展项目上线所需开展的网络安全测评等。 3.本项目采购的软硬件设备应符合开放性、标准化的要求，方便以后功能升级或扩充，保障后续项目顺利实施。 4.承诺不利用提供产品和服务的便利条件非法获取用户数据、非法控制和操纵用户设备。无正当理由不中断产品供应或必要的技术支持服务等。 5.产品本身不涉及已知网络安全中、高危漏洞。
[5 empty] | 自主可控★ | 投标产品涉及的主要芯片产品(CPU、SSD、DRAM、显卡)需要满足自主可控要求。CPU和操作系统需要通过国家安全可靠测评。
注：偏离表需加盖响应单位公章