附件A.项目信息清单（500千伏海珠输变电工程专题研究服务（考虑磁链耦合的城市电网密集电缆群评估调控技术研究）招标）

- 项目信息

招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项(可研批复)文号 | 南方电网规划〔2025〕13号 |
| 2 | 资金落实情况 | 正〔2026〕358号 |
| 3 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| 4 | 项目建设地点 | 广州市海珠区、番禺区 |
| 5 | 服务期 | 合同签订之日起至2028年12月31日。 |

一、项目概况

本期建设500千伏海珠变电站及对侧扩建工程，新建1000兆伏安主变压器2组，500千伏出线4回；新建海珠～广南500千伏线路工程，新建电缆线路长度2×15.12千米；新建海珠～楚庭500千伏线路工程，新建电缆线路长度2×22.14千米。

二、采购范围

500千伏海珠输变电工程专题研究服务（考虑磁链耦合的城市电网密集电缆群评估调控技术研究）：本项目针对电缆载流量计算标准及现有成熟电缆载流量计算软件应用于密集敷设电缆场景下的局限性问题，结合仿真分析、解析计算和试验验证等研究方法，以海珠500kV输变电工程为依托开展密集电缆群敷设断面输送能力的精准化计算研究。

专项咨询服务包含但不限于以下内容：

密集电缆通道内部多物理场仿真分析、密集敷设电缆群载流能力计算模型建模方法研究、不同负荷类型下密集敷设电缆输送能力精准化计算、真型电缆大电流温升试验开展、研究报告、专利申请及论文撰写的协助等。

专项技术咨询交付物清单

详见技术规范书。

- 报价表及报价要求

| 序号 | 费用名称 | 最高投标限价 (元) | 投标下浮率 | 投标报价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500千伏海珠输变电工程专题研究服务（考虑磁链耦合的城市电网密集电缆群评估调控技术研究） | 2800000 | % |  |  |
|  | 合计（小写）： | 2800000 |  |  |  |

报价要求：

- 按下浮率报价（保留两位小数，如8.88%），同时填报投标报价（投标报价=最高投标限价*（1-投标下浮率），四舍五入保留两位小数）。当投标报价与投标下浮率计算结果不一致时，以投标下浮率为准，按上述公式修订投标报价。

- 2.投标下浮率不低于0%为有效报价；当投标下浮率＞15%时应附成本分析报告，充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验等，经评审通过后方可视为有效报价。

3.价格分计算时，投标人评标价按（100-投标人填写的下浮数值）参与计算。如：下浮率为1.88％时，评标价按（100-1.88）参与计算。

四、结算方式

结算方式：本工程合同价为总价包干。结算时总价包干部分，除合同约定可调整的情况外，结算不予调整，中标合同价款中的漏项、错项,结算时视为已包括在其他子项的报价中，不予调整。

五、分包要求

不允许分包

允许分包，但必须符合以下要求：          。

- 技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）

一、 管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）

二、技术及管理要求

（一）满足南方电网公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。