## 问题质询
深圳供电局有限公司2026年配网设备（局放测试仪（配网）、介损测试仪（配网）等6个标的）第一批次物资专项公开招标澄清问题及回复
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | E7BD3CB485EB4C528209F0D810A1B67F | 3AC49882ABE348B5825FD253F0F7C749Z264 | 标的1技术规范书包含开关柜局方测试仪和10kV电缆振荡波电缆局放定位系统，招标文件要求投标样品：标的 1：局放测试仪（配网），样品名称：开关柜局放测试仪，是只交开关柜局放测试仪样品，10kV电缆振荡波电缆局放定位系统样品不用交？请澄清 | 专用技术 | 标的 | 标的1：局放测试仪（配网） | 只提交开关柜局放测试仪样品
2 | 820515D0DB8A4A4D859526F0B680D62F | 3AC49882ABE348B5825FD253F0F7C749Z264 | 本标的中技术规范书包含开关柜局放测试仪和10kV电缆振荡波电缆局放定位系统，投标样品需求表中只写了开关柜局放测试仪，10kV电缆振荡波电缆局放定位系统还需提交样机吗，请澄清！ | 专用技术 | 标的 | 标的1：局放测试仪（配网） | 只提交开关柜局放测试仪样品
3 | 6944F9D02A9E40D1B326856F949E73CB | 3AC49882ABE348B5825FD253F0F7C749Z264 | 致：深圳供电局有限公司 我单位研读本次项目招标文件后，针对技术规范（021202604000090144)条款 “3.5重量≤50g(含标准镜头)”的要求存在疑问，提出澄清，恳请明确： 1)请招标人确认该技术规范(021202604000090144)要求的产品为手持式热像仪还是手机式模块热像仪? 恳请给予回复，便于我单位规范投标，避免履约风险。特此函达，望予回复为盼! | 专用技术 | 标的 | 标的4：红外成像仪（配网） | 本项目采购的是直插手机式的红外热成像测温仪
4 | 7A9200F2774C4B0388644E0E6C21D55F | 3AC49882ABE348B5825FD253F0F7C749Z264 | 开关柜局放测试仪技术规范书（编号：030003000352）第5.1 功能要求“（2）在安卓平板上通过使用OLPD Manager应用程序可建立测试记录”、“（3）快速的从中压和高压测试数据中进行OLPD筛选”；表2.2设备供货范围响应表中序号2“具有OLPD Manager™的安卓平板电脑”。经网络查询，OLPD Manager™软件为英国HVPD品牌的手持式在线局部放电测试仪独有软件。主机尺寸、重量要求均为精确数值（手持式机:227x122x75(mm);手持式主机: 0.56 kg），其他品牌设备无法精准满足要求，技术规范带有明确的倾向性。请问招标技术规范是否指定了设备品牌型号？请澄清。 | 专用技术 | 标的 | 标的1：局放测试仪（配网） | 标的1中的物资名称为“开关柜局放测试仪”的技术要求均以最新发布的技术规范书为准，详见主动澄清公告附件。 物资名称为“振荡波电缆局放测试仪”的技术要求不变