## 1
序号 | 项目 | 产品类型 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 参数要求 | 要求质保期 | 到货期偏离 | 技术参数响应 | 响应情况 | 质保期响应 | 到货期偏离响应
1 | 2026年南网数字运营软件科技（广东）有限公司南网云深圳分节点云平台管理软件投标寻源项目标包3GPU虚拟化软件 | 云平台管理软件（GPU资源虚拟化平台license） | 128 | 套 | 资源注册与注销 | 支持GPU资源注册与注销，用户可以通过统一界面进行纳管服务器、推理加速资源（GPU）。 支持手动注销指定的GPU资源。 | 3年，含实施服务 | 时间：合同签订后5日内完成交货，到货10日内完成实施部署。自项目终验之日起计算，乙方需提供3年的原厂产品维保及技术支持。 地点：甲方指定地点。
[5 empty] | 资源聚合 | 提供GPU资源聚合功能，包括单机多卡、多机多卡等应用场景。满足对GPU需求量较大的场景。并支持限制和隔离单个服务容器所占用的GPU资源数。
[5 empty] | 资源拆分 | 提供GPU单卡资源算力拆分功能。多个服务容器可共享单张GPU卡，并支持限制和隔离每个服务容器所占用的GPU算力、显存额度。保障服务间互不干扰，保障服务性能。
[5 empty] | 远程GPU调度 | 支持提供GPU资源远程调度的能力，即AI训练或推理服务部署在非GPU主机上，借助集群内其他GPU主机实现远程GPU的加速能力，并保障服务性能。
[5 empty] | 支撑深度学习框架 | 支持基于多种深度学习框架的训练、推理等AI应用，深度学习框架包括但不限于TensorFlow、pytorch、caffe2、mxnet、paddlepaddle、MindSpore等。
[5 empty] | 动态调整 | 支持GPU资源动态调整功能，确保业务服务容器所分配的资源量可动态的调整。
[5 empty] | 资源超售 | 支持GPU资源超售功能，业务服务使用GPU资源时允许按一定比例超过配额。在不扩容硬件GPU资源的前提下，允许更多用户共享GPU资源池的算力资源。
[5 empty] | 配额管理 | 支持为基于Docker的容器，基于KVM的虚拟机和基于Linux操作系统的AI应用提供GPU资源配额（ 虚拟GPU），并且资源配额是动态可调的。
[5 empty] | 资源调度策略 | 支持为业务服务分配GPU资源时，用户可根据实际需求，选择更合理的调度策略，包括随机调度、本地优先、远程优先以及组合调度策略等。
[5 empty] | 兼容Kubernetes容器集群 | 支持为kubernetes容器集群提供GPU资源的功能，并能够与南网现有Kubernetes容器集群无缝对接，不影响Kubernetes容器集群业务。
[5 empty] | 系统兼容性 | 支持NVIDIA P40、V100、A100、T4、A10、A30等GPU卡。 支持华为昇腾910B、昆仑芯P800、Atlas 300I 等国内主流GPU卡。 支持CUDA 9及以上版本。 支持Kylin V10 及以上版本。 支持Docker 1.13及以上版本，支持Kubernetes 1.10及以上版本。
[5 empty] | 监控服务 | 对系统纳管的GPU资源，提供相应的监控服务，包括资源池纳管的GPU资源总体情况统计，业务服务所申请的GPU资源利用率等情况统计，保障申请的GPU资源更加贴近实际需要，从总体上提升GPU资源利用率。
[5 empty] | 软件许可 | 每套许可支持至少1个GPU卡永久授权，并提供承诺函。 ★在质保期内可免费解绑并重新绑定任意型号的GPU卡。（需提供承诺函，并加盖厂商公章）
[5 empty] | 其他要求 | （1）★本项目采购的设备须满足自主可控要求，满足IPv4/IPv6协议双栈要求，提供承诺函。 （2）★产品到货后按照国家及南网的要求，如需开展系统入网安评、商用密码应用安全性评估、信息系统安全等级测评及备案等合规性审查工作，以及如需开展数认平台、统一密码平台等安全管控系统接入集成工作，涉及相关系统集成及网络安全测评费用且无其他相关项目支撑的，由投标方承担所投产品的集成与测评费用，提供承诺函。 （3）★采购设备在并网投运时应确保不存在弱口令风险，在维保期内发现弱口令风险应按合同和技术协议要求整改，提供承诺函。
[5 empty] | 售后服务要求 | （1）★提供3年原厂质保服务，包含： 提供7×24小时技术支持服务，指定相对固定的技术负责人及联络电话、传真、e-mail等。 重大故障时，投标方应在接到故障电话后，需1小时内到达现场处置。 提供安全漏洞补丁更新服务，确保中高危漏洞整改率100%。 （2）★确保产品生命周期大于5年，5年内提供中高危漏洞补丁。
[5 empty] | 自主可控要求 | （1）★需提供软件物料清单(SBOM)，详细列明软件所包含的所有组件、库、依赖项及其版本、许可证和来源信息，并满足合规性要求，交付的软件不能有高危及以上漏洞，软件部署运行环境须满足以下要求，并提供证明材料; （2）★软件部署运行环境须满足以下要求: 1)CPU:该软件兼容通过国家安全可靠测评的CPU。 2)操作系统:该软件适配UOS、麒麟等linux类型的桌面自主可控操作系统和服务器自主可控操作统。 3)数据库:该软件适配达梦等关系数据库。 4)应用服务器中间件:该软件适配中创等应用服务器中间件。 5)浏览器:适配自主可控终端下的奇安信浏览器、360安全浏览器。
注：偏离表需加盖响应单位公章