广西博联信息通信技术有限责任公司2026年信息机房蓄电池室防火隔墙

技术规范书
广西博联信息通信技术有限责任公司
2026年06月
目  录
11 总则


12 范围


43 技术要求


44 交货要求


45 验收标准




总则

本采购技术文件适用于信息机房蓄电池室防火隔墙的功能、性能、安装等方面的技术要求。

本采购技术文件提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文, 报价方应提供符合本采购技术文件和工业标准的优质产品。
如果报价方没有以书面形式对本采购技术文件的条文提出异议, 则意味着报价方提供的设备(或系统)完全符合本采购技术文件的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在报价书中以“对采购技术文件的意见和同采购技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
本采购技术文件所使用的标准如遇与报价方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。
本采购技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
报价方在响应技术文件中应如实反映响应产品与本采购技术文件的技术差异。如果报价方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，采购方发现报价方提供的产品与其响应技术文件的条文存在差异，采购方有权利要求退货。
报价方应在报价的技术应答文件按本采购技术文件的要求如实详细的填写响应设备的标准配置表，并在响应商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对采购评审工作有不同程度的影响。
本采购技术文件未尽事宜, 由买卖双方协商确定。

范围
本技术文件适应于本次采购货物的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。
现场安装和试验在采购方的指导和监督下由报价方完成。
报价方应按本标书的要求提供全新的、合格的货物及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。
报价方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，报价方应对质量向采购方负责，并提供相应出厂和验收证明。
报价方提供的设备具体规格、数量见表1。报价方要确保供货范围完整，需满足本技术规范的供货要求及技术、功能、性能等要求，并以能满足用户安装、运行要求为原则。若签订合同后，在安装、调试、运行中发现缺项，则由报价方负责免费补充。
表1 供货范围及技术规格一览表

	序号
	名称
	规格型号及参数
	单位
	数量
	备注

	1
	防火隔墙1
	防火推拉隔断，甲级（A级）耐火材料，材料需提供耐火检测报告
	平米
	21.88
	报价包含材料、搬运及人工安装费，安装人员必须持有电工证及焊接作业证

	2
	防火隔墙2
	防火推拉隔断，甲级（A级）耐火材料，材料需提供耐火检测报告
	块
	17.45
	报价包含材料、搬运及人工安装费，安装人员必须持有电工证及焊接作业证。


技术要求
基本要求
3.1.1 标“★”的技术参数是关键参数，报价设备必须满足指标要求。
总体要求

★防火隔墙材料为甲级（A级）耐火材料，提供耐火检测报告。
★安装人员必须持有电工证及焊接作业证。
板面采用冰面耐火板，双面烤漆工艺，板面厚度12mm。

每块推拉隔挡门采用双面耐火板，两块耐火板中间采用厚度不低于6mm的铝合金网格做支撑（该工艺需现场查验）；采用厚度为6mm在铝合金收边；隔挡门顶部、底部安装移动滑轮。
采用双向导轨固定安装，固定轨道采用悬挂安装，保正静电地板可以拆装。
交货要求

合同签订后3个自然日内送达南宁市青秀区民主路6号信息机房蓄电池室。

验收标准
蓄电池室防火隔墙安装调试完毕，经验证满足技术要求及运行要求后出据验收证书。


[image: image1.jpg]o gy 75 B2 A

CHINA SOUTHERN POWER GRID



