保护插件

技术规范书

项目名称：

2026年变电管理二所生产材料购置项目（二次）

2026年2月

目    录

1. 总则

2. 基本技术要求

3. 供货范围
    4. 质量保证

5. 技术服务、设计联络、工厂检验和监造

6. 技术服务及联络方式

1.  总则

1.1   本设备技术规范书提出了该设备的功能设计、结构、性能参数等方面的技术要求。

1.2   本协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范，供方应保证提供符合本标书和工业标准的产品。本协议所提出的技术指标与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高指标执行。

1.3   供方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，供方应对质量向需方负责，并提供相应的出厂和验收证明。

1.4   本协议经供需双方确认签字后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.5   应采购满足自主可控要求的CPU

1.6   本协议未尽事宜，由供需双方协商确定。

2   基本技术要求

2.1   设备使用环境条件

2.1.1   空气温度

最高温度    ＋40℃

最低温度    －5℃

最大日温差  25K

24 h内平均温度不高于35℃

2.1.2   海拔高度    不超过1000m

2.1.3   环境湿度    相对湿度不大于80%

2.1.4   技术要求

风量   不小于50CFM

3   供货范围

3.1 供货要求

3.1.1 供方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本协议的要求。

3.1.2 供方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

3.2 供货范围

项目名称：2026年变电管理二所生产材料购置项目（二次）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保护插件 | CPU插件 | 1 | 个 | CPU插件-用于武汉旌胜科技有限公司FH-6811保护测控装置 |

4、质量保证

4.1 供货方应保证其提供的产品及其附件是全新的，未使用过的，采用的是优质材料和先进工艺，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能。供货方应保证设备及其组件经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良好，供货方应承诺设备的寿命不少于30年。在质保期内，由于供货方设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障，供货方应立即免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。

4.2 在质量保证期内，由于供货方设备的质量问题而造成停运，供货方应负责尽快更换有缺陷或损坏的部件并赔偿相应损失。设备的质保期将延长，延长时间为设备重新投运后12个月。

4.3 供货方从其他厂采购的设备，一切质量问题应由供货方负责。

5、技术服务、设计联络、工厂检验和监造

5.1. 技术服务：供货方应指定一名工地代表，配合买方及安装承包商之间的工作。供货方应指派合格的有经验的安装监督人员和试验工程师， 对合同设备的安装、调试和现场试验等进行技术指导。供货方指导人员应对所有安装工作的正确性负责，除非安装承包商的工作未按照供货方指导人员的意见执行，并且供货方指导人员立即以书面形式将此情况通知买方。

5.2. 设计联络会：为协调设计及其它方面的接口工作，根据需要买方与供货方应召开设计联络会。供货方应制定详细的设计联络会日程。签约后的4周内，供货方应向买方建议设计联络会方案，在设计联络会上买方有权对合同设备提出改进意见，供货方应高度重视这些意见并作出改进。

5.3. 在供货方工厂的检验和监造：买方有权派遣其检验人员到供货方及其分包商的车间场所， 对合同设备的加工制造进行检验和监造。买方将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知供货方。

6、技术联络及联络方式

6.1 技术联络及联络方式

6.1.1   合同签订后，供方应指定负责本次合同的项目经理（负责人），负责协调供方在交付中的各项工作，如包装运输等。

6.1.2   供货方在订货前应向需方提供一般性资料如：鉴定证书、说明书和主要技术参数等。