中央空调系统定压补水装置维修技术参数

- 维修内容

- 空调冷冻水系统定压补水装置

- 拆除原冷冻水定压补水装置常压隔膜罐设备基础及建筑垃圾清运；

- 新建常压隔膜罐的设备基础、表面瓷砖铺贴；

- 安装承重传感器，品牌：瑞福莱，型号规格：0-60BQAR；

- 更换常压隔膜罐丁基隔膜，品牌：瑞福莱，型号规格：VG1500

- 设备安装调试至正常运行。

- 空调乙二醇系统定压补液装置

- 控制箱主控制板维修更换；

- 安装调试至正常运行（包含程序录入及调试）。

- 资质要求

- 资质：机电安装工程专业承包资质

- 报价单

| 序号 | 项目名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原常压隔膜罐及设备基础拆除（含垃圾清运） | / | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 新建常压隔膜罐的设备基础 | / | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 安装承重传感器 | 瑞福莱/0-60BQAR | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 安装常压隔膜罐丁基隔膜及罐体 | 瑞福莱/VG1500 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 乙二醇控制箱主控制板维修 | / | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 人工费 | / | 项 |  |  |  |  |
| 7 | 措施费 | / | 项 |  |  |  |  |
| 8 | 税金 | % |  |  |  |  |  |
| 合计（大写金额） |  |  |  |  |  |  |  |

单位公章：

授权代表（签字）：

日期：      年   月   日