## 澄清问题及答复
南网超高压公司2025年第六批物资公开招标项目（2025-WZ-6-S-ZB1）(二次招标)澄清问题及答复
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 5024DAC0934044338990C54E96E1A7BB | 95CA08499D54474DB9C7BC84D0ECDEB3Z266 | 技术规范书：1、广州局C类国产备品补仓辅助节点-Y25各站变压器备品备件采购：一览表序号18：辅助接点Crouzet 83851501已停产，请提供代替型号或者名牌； 2、昆明局2025年普洱换流站换流变易损元器件隐患整治项目： 24V电源模块 MINI-PS-100-240AC/24DC/1 已停产，请提供代替型号或者名牌。 | 专用技术 | 标的 | 换流变压器配件 | 1.可接受等于或优于现使用产品技术参数且满足现场产品安装、替换运行要求的替代升级产品。 2.无法提供替代型号，需供应商按照实际情况提供可替代型号。
2 | 03D007523B614E788EADB0EF88682A1B | 95CA08499D54474DB9C7BC84D0ECDEB3Z266 | 制造商无法独立生产提供一套水喷雾灭火系统的全部设备，满足专用资格要求“投标人具有同类产品供货业绩，并提供相关证明文件。”的代理商，是否可以参与该标的的投标？ | 商务 | 标的 | 灭火系统 | 请以招标文件中的资格要求为准。