## 问题质询
2026年广东电网公司东莞110千伏宏丰输变电工程等27项工程可研和勘察设计招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 标包为多个单项项目，典型设计是否是自拟？ | 通用技术 | 标的 | 2026年广东电网公司东莞110千伏宏丰输变电工程等27项工程可研和勘察设计招标 | 正式投标 | 以招标文件要求为准。
2 | 标包1刘黄输变电工程的主变容量规模有误，请确定最终的规模；塘坑和刘黄两个项目预计投产年份两个不一致，请确定以哪个为准。 | 通用技术 | 标包 | 2026年广东电网公司东莞110千伏宏丰输变电工程等27项工程可研和勘察设计招标[标包1:东莞110千伏宏丰输变电工程、东莞110千伏塘坑输变电工程、东莞110千伏刘黄输变电工程] | 正式投标 | 1、刘黄输变电工程，110千伏主变本期容量2×63兆伏安、终期容量3×63兆伏安； 2、刘黄输变电工程规划投产时间2028年12月，塘坑输变电工程规划投产时间2029年6月。
3 | 1、前面写出线3回，后面明确是4回，前后不一致，以哪个为准？ 2、“新建线路路径长度约2×12千米”，总长度为12千米还是双回路线路长度为12千米？ | 通用技术 | 标包 | 2026年广东电网公司东莞110千伏宏丰输变电工程等27项工程可研和勘察设计招标[标包2:茂名茂南110千伏西城输变电工程、湛江110千伏塘蓬变电站#1主变增容工程、湛江110千伏长山变电站#1主变增容工程、湛江110千伏企水变电站#1主变增容工程、华润湛江雷州白岭风电场项目110千伏接入系统工程、云浮罗定110千伏旺塘站扩建第二台主变工程、云浮罗定陀埇片区110千伏网架完善工程、云浮云安110千伏港区站扩建第二台主变工程] | 正式投标 | 1、茂名茂南110千伏西城输变电工程，终期出线6回，本期出线为4回。 2、指新建同塔双回路线路，路径长度12千米。
4 | 请问，技术标有具体案例吗，单个标包内多个工程，技术部分的案例是写一个工程还是全部工程都写？清明示。 | 通用技术 | 标的 | 2026年广东电网公司东莞110千伏宏丰输变电工程等27项工程可研和勘察设计招标 | 正式投标 | 以招标文件要求为准。
5 | 茂名茂南110千伏西城输变电工程规模论述前后矛盾：前面“本期出线3回”，后面“形成金塘站至西城站单回线路，大园站至西城站单合线路，西城至河东站双回线路”，总共4回。请明确。 | 通用技术 | 标包 | 2026年广东电网公司东莞110千伏宏丰输变电工程等27项工程可研和勘察设计招标[标包2:茂名茂南110千伏西城输变电工程、湛江110千伏塘蓬变电站#1主变增容工程、湛江110千伏长山变电站#1主变增容工程、湛江110千伏企水变电站#1主变增容工程、华润湛江雷州白岭风电场项目110千伏接入系统工程、云浮罗定110千伏旺塘站扩建第二台主变工程、云浮罗定陀埇片区110千伏网架完善工程、云浮云安110千伏港区站扩建第二台主变工程] | 正式投标 | 茂名茂南110千伏西城输变电工程，终期出线6回，本期出线为4回。