## 问题质询
广东电网公司2026年标准铁构件框架招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 每类铁钩件最大、最小及中间规格各出具一份试验报告即可,请问337个物资明细清单，请问这个怎么分，请问按产品的每一类还是按每一个组合包的每一类还是材料的每一类，请问总共要做哪一些规格类别的试验报告？ | 专用技术 | 物资类别 | 标准铁构件 | 按材料种类出具，比如抱箍、横担、垫铁等
2 | 结合规范附件单件明细、模块组合包内含构件，划分6类核心铁钩件： 1.抱箍类（含Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ型抱箍、拉线抱、导线抱、街码抱箍等） 2.横担类（直线/耐张/转角横担、高低压横担） 3.拉线构件类（拉线模块、拉板、拉线撑铁） 4.悬挂/吊杆类（吊杆、悬垂挂点、挂线构件） 5.支架/固定类（PVC管支架、各类固定撑铁） 6.连接扁铁/联板类（连接扁铁、耐张联板、跳线联板） | 专用技术 | 物资类别 | 标准铁构件 | 问题不全无法答复
3 | 我方在阅读招标文件关于铁构件试验报告的要求时，注意到如下条款： “每类铁钩件最大、最小及中间规格各出具一份试验报告即可” 鉴于本次招标涉及的铁构件种类繁多、规格型号复杂（如附表4～6所列，包含角钢横担、各类抱箍、M垫铁、联板等数十种名称，每种名称下又有多个规格尺寸），为准确响应招标要求，避免后续理解偏差，恳请贵方明确以下问题： 1. “每类铁构件”中的“类”具体如何界定？ 是否按以下任一方式理解： （A）按“单件名称”分类（例如：所有“横担”为一类，所有“抱箍”为一类，所有“M垫铁”为一类）？ （B）按“图号”或“规格系列”分类（例如：每个不同的图号或每种不同的规格尺寸单独为一类）？ （C）其他分类方式，请予以说明。 | 专用技术 | 物资类别 | 标准铁构件 | 按材料种类出具，比如抱箍、横担、垫铁等
4 | 1.招标文件“附件2.标准铁钩件-关键技术参数表中注：每类铁钩件最大、最小及中间规格各出具一份试验报告即可"，请明确每类铁构件的定义是什么？ 我公司理解是按照原材料角钢、扁钢、槽钢、圆钢、钢管进行分类。 2.详见《广东电网公司标准铁构件图纸技术参数确认函》 | 专用技术 | 物资类别 | 标准铁构件 | 1.按材料种类出具，比如抱箍、横担、垫铁等 2.按招标文件要求执行。
5 | 技术规范书内无图纸，请问是否能提供图纸？ | 通用技术 | 标的 | 标准铁构件 | 图纸需要招标后按项目提供
6 | 根据评审要素表的要求，理解为需要提供业绩的全量发票，但是一份合同可能涉及到很多份发票（例如国网的协议库存发票可能多达几百上千份），但商务文件又限制页数为350页，请问是否可以将业绩佐证材料放到技术文件的《投标人认为需要提供的其他技术文件》章节中，商务文件对应的业绩章节仅放置《近三年产品业绩表》？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年标准铁构件框架招标 | 不可以，业绩发票应放于商务投标文件中，按照招标文件有关要求提供
7 | 《标准铁钩件关键技术参数表》要求每类铁钩件最大、最小及中间规格各出具一份试验报告即可，请明确铁构件分类以什么标准为准？是否能给出具体的数据参考？ | 专用技术 | 物资类别 | 标准铁构件 | 按材料种类出具，比如抱箍、横担、垫铁等
8 | 招标文件“附件2.标准铁钩件-关键技术参数表中铁构件材质的标准参数值是不低于B级钢"，标准中要求是化学成分不大于规定值，比如碳是≤0.20%，检测值0.195%就是优于，请明确该关键指标响应优于的要求是什么？ | 专用技术 | 物资类别 | 标准铁构件 | 按照国标要求，钢材质等级高于B级视为优于
9 | 1.要求“每类铁钩件最大、最小及中间规格各出具一份试验报告即可”，请给出具体分类类别。 2.检测报告要求铁构件材质不低于B级钢，请给出各类别产品的材质例如Q355B/Q235B等。 | 通用技术 | 标的 | 标准铁构件 | 1.按材料种类出具，比如抱箍、横担、垫铁等 2.按照国标要求，钢材质等级高于B级视为优于
10 | 我方在阅读招标文件关于铁构件试验报告的要求时，注意到如下条款:“每类铁钩件最大、最小及中间规格各出具一份试验报告即可”，鉴于本次招标涉及的铁构件种类繁多、规格型号复杂，此次招标文件里铁构件试验报告涉及的范围和类型不明确? | 通用技术 | 标的 | 标准铁构件 | 按材料种类出具，比如抱箍、横担、垫铁等
11 | 每类铁构件最大、最小及中间规格各出具一份试验报告即可,请问337个物资明细清单，是按产品的每一类还是按每一个组合包的每一类还是材料的每一类，请问总共要做哪一些规格类别的试验报告？ | 专用技术 | 物资类别 | 标准铁构件 | 按材料种类出具，比如抱箍、横担、垫铁等
12 | 招标文件中技术结构化评审要素表---检验试验能力（检验试验设备）中：注：投标人所提供检验试验设备，应能按照精度要求直接检测《技术规范书--专用部分》中的关键技术参数，否则不纳入本项物资的检验试验设备清单。 请问本次招标《技术规范书--专用部分》中没有关键技术参数，是指2.2标准技术特性参数表中的数据吗？还是文件中的哪项数据麻烦明确一下。 | 专用技术 | 物资类别 | 标准铁构件 | 评审要素表中的检验试验设备指招标文件中《附件2：标准铁构件-关键技术参数表》中相关参数对应的检验检测设备。
13 | 标准铁钩件关键技术参数表中的试验报告，具体做哪些种类的材料，请出具个具体的包含每个材料种类的列表 | 专用技术 | 物资类别 | 标准铁构件 | 按材料种类出具，比如抱箍、横担、垫铁等
14 | 关于业绩：本次要求“提供近3 年所投物资品类供货业绩”，请问铁塔，镀锌支架，镀锌钢结构，地脚螺栓等，是否可以算同品类业绩？ | 通用技术 | 标包 | 标准铁构件[标准铁构件] | 本次招标的品类为标准铁构件，请按招标文件要求执行
15 | 商务评分要素中供货业绩评分要求第1条要求提供金额最大的5份合同关键页及对应发票的扫描件；请问这里的合同发票是指每个合同提供金额最大的5份发票吗？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年标准铁构件框架招标 | 是提供金额最大的五份合同及合同内的关键页及对应物资品类全部发票的扫描件
16 | 针对“附件2.标准铁钩件-关键技术参数表”中要求“每类铁钩件最大、最小及中间规格各出具一份试验报告即可”，贵司6月17日回复“按材料种类出具，比如抱箍、横担、垫铁等”，针对此澄清我司有以下问题需贵司解答： 1、除了贵司提及的“抱箍、横担、垫铁”，还需要提供哪些种类的检测报告，请明确。 2、组合包产品的检测报告，是否按照“附件5.标准铁构件-物资清单权重表”中“中压架空线铁件组合包”“低压架空线铁件组合包”“台架变模块组合包”划分成3个种类，每个种类提供3个规格的检测报告即可。 3、由于本次物资种类众多，希望贵司能提供一份明确的需要提供检测报告物资清单。 | 专用技术 | 物资类别 | 标准铁构件 | 抱箍、横担、垫铁、螺栓、扁铁
17 | 技术评分要素中“投标文件编制质量”中“a.投标文件应采用A4版面编辑，字体宜采用五号字，页数含封面、目录、正文和附件等商务投标文件全部内容。”技术也需要采用五号字体吗?还是复制商务文件内容忘记更改，可以使用比五号字体更大的字体？ | 专用技术 | 物资类别 | 标准铁构件 | 请按招标文件要求执行。
18 | 澄清显示按种类提供检测报告，请明确指出哪几类？谢谢！ | 专用技术 | 物资类别 | 标准铁构件 | 抱箍、横担、垫铁、螺栓、扁铁
19 | 按材料种类出具最大、最小及中间规格的报告，例如抱箍类又包含角钢类的拉线抱箍，扁铁类的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型抱箍，圆钢类的U16型抱箍，此时最大、最小及中间规格应如何区分，是抱箍大类分还是小类分？请明确指出附件5.标准铁构件-物资清单权重表中，337个铁构件规格型号应分为哪几类，每类铁构件最大、最小及中间规格对应具体铁构件的规格型号分别是什么？ | 专用技术 | 物资类别 | 标准铁构件 | 抱箍、横担、垫铁、螺栓、扁铁，按尺寸，最小、中间、最大尺寸各一个即可
20 | 技术结构化评审要素表中的原材料、配件水平，供应商应答要求：应答原材料、配件水平是/否合格时，应按技术规范书要求提供原材料材质报告书或原材料检测报告，提供的检验报告是供应商自行送检的报告还是厂家的第三方检验报告 | 专用技术 | 物资类别 | 标准铁构件 | 只要检测单位具备CMA、CNAS即可
21 | 技术结构化评审要素表中的检验试验能力（检验试验设备），其注明：投标人所提供检验试验设备，应能按照精度要求直接检测《技术规范书--专用部分》中的关键技术参数，否则不纳入本项物资的检验试验设备清单。设备精度如何举证证明，是否提供计量证即可 | 专用技术 | 物资类别 | 标准铁构件 | 精度能力可以提供仪器的检测报告、合格证（上注明相关参数）来证明
22 | 技术评审要素中“技术研发能力（技术研发团队）”中详细评审分项要素中描述的“中高级职称或本科及以上学历的技术人员占总员工数比例”，响应供应商简要描述中，只计算“本科及以上学历的技术人员”人员吗 中高级人员不算吗 | 专用技术 | 物资类别 | 标准铁构件 | 以“详细评审分项要素”为准，应答“中高级职称或本科及以上学历的技术人员”数量
23 | 招标文件要求：“每类铁钩件最大、最小及中间规格各出具一份试验报告即可”，铁构件属于非标金具按图加工，该要求无任何意义，可否提供横担、抱箍、接地铁、顶架、拉线棒、支架、拉攀（环）等非定型金具至少任意两种试验报告（与国家电网招标要求一致），同时取消原规格划分出具报告的相关要求。 | 商务 | 标的 | 标准铁构件 | 抱箍、横担、垫铁、螺栓、扁铁，按尺寸，最小、中间、最大尺寸各一个即可
24 | 按材料种类出具最大、最小及中间规格的报告，例如抱箍类又包含角钢类的拉线抱箍，扁铁类的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型抱箍，圆钢类的U16型抱箍，此时最大、最小及中间规格应如何区分，是抱箍大类分还是小类分？请明确指出附件5.标准铁构件-物资清单权重表中，337个铁构件规格型号应分为哪几类，每类铁构件最大、最小及中间规格对应具体铁构件的规格型号分别是什么？ | 专用技术 | 物资类别 | 标准铁构件 | 抱箍、横担、垫铁、螺栓、扁铁，按尺寸，最小、中间、最大尺寸各一个即可