[image: image1.png]


   

总则

概述

本文件适用于南方电网科学研究院有限责任公司（以下简称招标人）用于（南网科研院2026年6月系统专业软件功能、性能测试公开招标采购项目）项目采购，本文件的最终解释权归南方电网科学研究院有限责任公司。

投标人可以就招标人认为的遗漏项目提请招标人注意，并详细说明理由。招标人将就此进行澄清。

投标人应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则采购人将有权取消投标人的投标资格，由此产生的一切后果由投标人承担。

投标人应按照本技术规范书的要求提供详细、完整的技术方案。所提供的技术方案应完全满足或高于本技术规范书的要求，对于本技术规范书中的条款，投标人如不能满足要求，或有其它替代方案，或有其它修改建议，应在技术方案以及技术差异表中指出其必须进行修改的理由以及与原要求的差别。对于本技术规范书未规定的有关系统性能和功能，投标人应提出补充要求或建议，并陈述其理由。

定义

招标人：南方电网科学研究院有限责任公司。

投标人：参加本次投标竞争，向采购人提交投标文件的供货商/服务商/承包商。

中标人：最终被授予合同的投标人。

标准和规范

本技术规范中涉及的所有规范、标准或材料规格均应为最新版本，即以采购人发出本方案之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本技术规范书与所列标准之间有不一致之处，投标人应向采购人指明，并由招标人确定采用哪一个规范。

投标人如果采用自己的标准或规范，必须向招标人提供中文复印件并经招标人同意后方可采用，但不能低于GB、JB有关规定。

对投标技术文件的要求

投标技术文件必须包括但不限于以下内容：投标技术文件响应，技术差异表和技术方案。

1.4.1投标文件的响应

投标人的投标技术文件响应中，要求对本招标文件所提出各项要求进行逐条逐项答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“部分满足”、“不满足”等应答，不得使用“明白”、“理解”等词语。凡采用“详见”、“参见”等方式说明的，应指明参见文档的章节及页码。凡采用“部分满足”应答的，应详细说明哪部分满足或不满足。

1.4.2技术差异表

技术差异表见附件一。

1.4.3技术方案

投标人所提供的技术方案应按照以下的内容格式及编排顺序进行编制，但不限于以下内容。

1.4.3.1概述
1.4.3.2技术服务方案

对技术服务内容进行详细描述，需涵盖各服务子任务。

1.4.3.3预期目标与成果形式

提出项目服务工作将达成的目标，以及最终提供的成果形式，且内容应响应下文“2.3 技术服务交付物”。

1.4.3.4项目的进度安排

提交详细的项目进度计划，明确里程碑，且内容应响应下文“3.2服务工作计划的编制及分段考核”。

1.4.3.5技术服务承诺

投标人为本项目所提供的服务的内容、服务方式和服务承诺（含售后服务）。

1.4.3.6项目管理方案

项目组织。提供本项目组织详细资料，提供该项目人员构成及名单。

1.4.3.7附录

1.4.3.7.1风险与对策：若投标人认为实现本文件的相关内容存在技术类或其它类风险，请详细说明，并提供相应的对策。

1.4.3.7.2投标人认为需要为本项目提供的其它任何的资料信息。

总体描述

2.1 项目背景

本项目针对多时间尺度调节资源电力电量优化算法、跨区多直流输电功率优化调度算法等8个软件平台开展第三方功能、性能测试，主要采购内容为投标人负责对招标人的多项软件平台进行科学评估，确定合理的测试标准依据；对测试的具体工作进行指导，提供测试整体流程和具体细节的咨询服务；提供测试过程中出现的各类问题解决方案和建议。

2.2 项目采购范围

（1）开展多时间尺度调节资源电力电量优化算法及程序的功能、性能测试，提供测试报告；

（2）开展多直流输电功率优化调度算法的功能、性能测试，提供测试报告；

（3）开展含柔性直流协同调频功能的受端电网频率分析模型的功能、性能测试，提供测试报告；

（4）开展支撑高比例直流功率馈入的区域电力市场仿真算法的功能、性能测试，提供测试报告；

（5）开展虚拟电厂边缘侧信息-物理协同控制与自主决策融合验证软件的功能测试，提供测试报告；

（6）开展面向分布式源荷聚合服务的仿真推演功能模块软件的功能、性能测试，提供测试报告。

（7）开展运行方式风险评估及辅助决策系统的功能、性能测试，提供测试报告。

（8）开展系统平衡特征模拟软件模块功能测试，提供测试报告。
2.3 技术服务交付物及过程要求
2.3.1交付成果要求
项目成果包括多时间尺度调节资源电力电量优化算法、跨区多直流输电功率优化调度算法等8套软件的功能、性能测试报告。具体要求如下：
（1）多时间尺度调节资源电力电量优化算法及程序的功能、性能测试点包括但不限于：

① 调节资源优化和模拟周期涵盖年、月、周等多个时间尺度；

② 调节资源优化算法支持火电、水电、抽蓄、储能等多类型调节电源；

③ 调节资源优化算法提升新能源消纳率不小于95%；

（2）跨区多直流输电功率优化调度算法的功能、性能测试点包括但不限于：

① 考虑送受端协同运行的跨区多直流输电功率优化计算效果；

② 跨区直流联络线有功调度计划优化计算时间。

（3）含柔性直流协同调频功能的受端电网频率分析模型的功能、性能测试点包括但不限于：

① 考虑送端电网1个，柔性直流1回，受端电网电源类型≥5种；

② 可基于8760小时运行模拟结果运行计算功率扰动下的频率响应；

③ 受端系统新型调频控制策略，包含惯量、快速调频和一次调频功能；

④ 新型控制策略可将各时段受端电网功率扰动下的惯量和调频需求，将最大频率偏差减小5%。

（4）支撑高比例直流功率馈入的区域电力市场仿真算法的功能、性能测试点包括但不限于：

① 电力辅助服务多元交易品种仿真模拟分析功能；

② 区域电力市场仿真出清计算规模和调节成本优化效果。

（5）虚拟电厂边缘侧信息-物理协同控制与自主决策融合验证软件的功能测试点包括但不限于：

①　虚拟电厂通信丢包下的可靠能力评估功能；

②　虚拟电厂异构通信布局优化功能；

③　数据驱动下的用户知识边缘自主提炼功能；

④　多元交易品种下利益驱动的资源配置功能；

⑤　市场需求激励下的人工智能辅助研判功能。

（6）面向分布式源荷聚合服务的仿真推演功能模块软件的功能、性能测试点包括但不限于：

①　分布式资源及其聚合体新型市场主体的并网检测功能；

②　分布式源荷资源基准电量及可调能力预测功能；

③　分布式源荷聚合服务商可调能力量化评估功能；

④　分布式源荷聚合服务商多市场联合交易功能；

⑤　分布式源荷资源聚合建模功能。

（7）运行方式风险评估及辅助决策系统的功能、性能测试点包括但不限于：

① 典型运行方式辨识分析功能；

② 风险场景降级功能；

③ 月周模拟推演的跨省输电执行值与跨省交易计划的偏差率；

④ 月周模拟推演结果中的断面潮流越限数量。

（8）系统平衡特征模拟软件模块的功能测试点包括但不限于：

① 全年8760小时系统及分区平衡特征模拟工具；

② 面向中远期规划的系统频率响应分析工具；

③ 软件模块集成至DSP。
2.3.2服务过程要求
1：驻场服务要求
根据甲方要求，中标人须派驻不少于2名人员在招标人指定地点开展现场软件测试，直到完成全部软件测试工作为止。

相关人员要求如下：应具备3年以上软件测试相关工作经验，熟悉软件测试流程，熟练掌握office系列办公软件的使用，具备分析软件功能缺陷能力，能够独立编写相关测试报告及方案。

2：技术要求
所提供的软件测试报告除了提供测试结论之外，还需详细记录测试过程中的相关数据和软件截图。

3：保密要求
投标人需对测试过程中获取的招标人所有数据、技术资料承担保密责任，未经招标人书面许可，不得向任何第三方泄露，也不得用于本项目之外的任何用途，项目结束后需按招标人要求归还或销毁所有涉密资料，不得私自留存。

项目实施要求

3.1中标人的一般责任

对招标人信息保密，投标人不得在任何场合向，以任何方式第三方透漏招标人内部信息。

按照合同约定，完成招标工作范围内的全部工作。

若需向地方有关部门交纳有关的费用，由中标人自行承担。

本项目不得转让或分包。

3.2服务工作计划的编制及分段考核

	序号
	时间
	主要内容及交付项

	1
	2026年11月30日前
	完成所有软件测试服务内容，交付软件测试报告。


中标人必须按招标人确认的进度计划组织研究，接受招标人对服务工作进度的检查和监督。项目实际进度与经确认的进度计划不符合时，中标人应按招标人的要求提出改进措施，经招标人确认后执行。因中标人的原因导致项目实际进度与进度计划不符，中标人需实施改进措施且不得追加合同价款。

3.3项目服务结束

1)中标人必须按照本规范书约定的结束日期或经招标人同意顺延的计划完成项目。

2)因中标人原因不能按照本规范书约定的完成日期或招标人同意顺延的工期完成的，中标人承担违约责任。

3.4项目验收的形式与要求

本项目的具体验收方式及时间安排如下：

1）项目需于2026年11月30日前完成“2.3 技术服务交付物”交付的全部内容，并提交验收报告，通过甲方组织的验收。

2）项目交付地址：  广州   

3）满足验收条件时，中标人应首先进行认真的自检，并在验收前七日以书面形式通知招标人组织验收，通知包括验收的内容、验收时间和地点。中标人准备验收材料。

4）由于非中标人原因项目验收达不到验收标准及约定要求，招标人应要求有关单位修改，中标人按修改意见处理。

5）由于中标人原因项目验收达不到验收标准及约定要求，中标人应按采购人的要求进行补救或返工，并承担重新验收和返工的费用。

3.5项目质量安全保障

1）中标人应严格遵守本规范书关于项目的若干技术质量规定，制定严格的质量安全措施。中标人负责在整个项目过程中保证项目的质量和试验数据的可靠性。

2）由于中标人质量安全措施不力造成研究质量安全事故的责任，以及由此发生的费用和损失，由中标人承担。

其它相关要求

本技术规范书的最终解释权归招标人。

附件一：技术差异表

	规范书条目
	技术规范书要求
	技术偏差
	详细说明
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




