污水处理站委托服务技术规范书

一、前言

   本规范书旨在明确污水处理站委托服务的各项技术规范，以保证污水处理过程的效率、安全性和环保性。
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二、项目概况
1. 项目名称：云南送变电工程有限公司2026年污水处理站委托服务采购
2. 项目地址：云南省昆明市盘龙区昙华路989号云南送变电工程有限公司院内
3.项目规模：该污水处理站占地230平方米，污水日处理能力设计为400立方米，实际日处理污水为90立方米，月处理量在2700立方米。年处理量在33000左右。
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三、服务范围

1. 污水处理站日常运营与维护管理；
2. 污水处理设备的检查、维修与更换；
3. 污水处理过程监测与记录；
4. 污水处理站的环境卫生管理；
5. 污水处理站的安全生产管理；
6. 污水处理站的排污许可申请与变更；
7. 其他与污水处理站相关的委托服务。

四、技术要求
1.   在乙方接手运营管理的过程当中，造成出水水质严重超标、污水外排被相关部门处罚，乙方应限时负责免费整改合格，并承担全部责任。
2.  乙方服务人员的安全完全由乙方负责。
3.  在管理期满时向甲方移交有关财产、管理档案及有关资料。
4.  保证中水设备正常运行，提高信誉度。乙方应定期检修、维护机器，发现问题及时解决，不能影响中水用水的正常使用。
5.  乙方相应固定维护人员。
6.  乙方的维护人员每星期至少来进行两次以上的维护工作。
7.  乙方维护人员来进行维护时，要到甲方中水管理人员处报到，并签字，如缺席一次扣除承包费100元。
8. 污水处理站应确保处理后的水质符合国家及地方相关排放标准；
9.  污水处理设备应定期进行检查、维修，确保其正常运行；
10. 污水处理站应建立严格的污水处理过程监测与记录制度，确保数据的真实性和完整性；
11. 污水处理站应保持环境整洁，定期进行清扫和消毒；
12. 污水处理站应建立健全的安全生产管理制度，确保人员安全和设备稳定运行；
13. 污水处理站应协助完成排污许可申请与变更，确保合规运营。

五、服务流程

1. 双方签订委托服务合同，明确服务范围、技术要求和费用等；
2. 污水处理站开展现场勘查，了解实际情况并制定详细的服务方案；
3. 污水处理站按照服务方案进行日常运营与维护管理；
4. 污水处理站定期向委托方报告污水处理过程监测数据和设备运行情况；
5. 污水处理站协助委托方完成排污许可申请与变更；
6. 委托方对污水处理站的服务进行评价，并根据实际情况调整服务内容。

六、质量标准与验收

1. 污水处理站应确保处理后的水质符合国家及地方相关排放标准；
2. 污水处理设备应满足设计要求，并保持良好的运行状态；
3. 污水处理过程监测与记录应真实、完整、准确；
4. 污水处理站的环境卫生应符合相关要求；
5. 污水处理站的安全生产管理应符合国家法律法规和标准要求；
6. 服务期满后，双方应共同对污水处理站的服务进行验收，确保满足合同约定的各项要求。

七、责任与处罚

1. 污水处理站应严格按照本规范书的要求进行服务，确保服务质量；
2. 若污水处理站未能按照约定提供服务，委托方有权要求污水处理站进行整改或承担相应责任；
3. 若污水处理站因违反国家法律法规或技术标准导致环境污染或安全事故，应依法承担相应法律责任；
4. 若委托方未能按照合同约定支付服务费用，污水处理站有权要求委托方支付欠款及滞纳金。

以上是本污水处理站委托服务技术规范书的主要内容，旨在确保污水处理站委托服务过程中的技术规范和质量要求得到严格执行。甲乙双方应共同遵守本规范书，确保污水处理站的高效、安全、环保运营。
