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1. [bookmark: _Toc24187]总则
1.1本规范书适用于2026年钦州供电局通信系统板件和仪器仪表等检修（消缺）服务。
1.2本规范书提出的是最基本的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，承包商方应保证按本规范书要求开展技术服务。
1.3本规范书仅对采购需求提出基本要求，投标方可结合自己的特点提出建议书并提供详细资料、图片及说明，以供参考。如有偏差，应得到委托方确认。

2. [bookmark: _Toc15178]适用标准
投标方提供的所有工作产品，除本规范书中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的国际电信联盟(ITU)、国际电工委员会标准(IEC)、国际公制(SI)、国际标准化组织（ISO）及国家标准，这是对设备的最低要求。如果投标方有自己的标准或规范经招标方同意方可采用，但原则上均不能低于上述标准的有关规定，特别是这些规定或规程中互相矛盾的地方，应先征得招标方同意后，才能制造。
本项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及南方电网公司、广西电网公司的工程建设标准、规范的要求：
· Q/CSG-212021-2011中国南方电网通信管理规定
[bookmark: _Toc84037432][bookmark: _Toc84038376][bookmark: _Toc171303941][bookmark: _Toc84038456][bookmark: _Toc84038536][bookmark: _Toc84038119][bookmark: _Toc83724327][bookmark: _Toc83808935]
3. [bookmark: _Toc23967]项目概况
需将有故障的板件、设备和仪器进行维修，维修后的板件应满足《中国南方电网有限责任公司光通信设备招标技术规范书》、《中国南方电网有限责任公司光通信设备招标技术规范书》等对应类型通信设备技术运行指标。
3.1项目范围
1. 对项目清单内的钦州供电局故障的20块板件进行维修使其正常使用要求。（详见:2026年钦州供电局通信系统板件和仪器仪表等检修（消缺）清单列表）。

4. [bookmark: _Toc25609][bookmark: _Toc171303942]技术服务要求
[bookmark: _Toc171303944]4.1 本项目涉及的服务主要包括:
(1) 对有故障的板件进行维修（或以旧板换新板），维修后的板件应满足《中国南方电网有限责任公司光通信设备招标技术规范书》、《中国南方电网有限责任公司光通信设备招标技术规范书》等对应类型通信设备技术运行指标。
	以下对投标人提供的服务内容进行说明并提出每类服务的总体要求。投标人须在标书中根据投标的对象和服务的总体要求，对所提供的服务进行更加具体的描述，若提供原厂服务须提供原厂授权文件。

4.2 项目资料要求
1、投标人为招标人提供现场服务后，须及时提交详细的故障处理报告。
2、投标人为招标人提供的文档（包括但不限于服务报告及建议方案）必须满足招标人提出的文档质量要求。
3、投标人需建立客户服务档案，对本招标书中所有设备的运行状态、维护历史等情况进行记录，并向招标人提供服务报告。
4、投标人提供的资料采用中国国家法定单位制，语言为中文。其中提供的文档须采用OFFICE 2003/2007/2010/2013 版本编制电子文本。
5、投标人资料的提交及时充分，满足项目管理要求。
6、投标人所提供的纸质资料与电子文档内容必须完全一致。





5. [bookmark: _Toc381]2026年钦州供电局通信系统板件和仪器仪表等检修（消缺）清单列表
	序号
	设备名称
	设备型号
	数量（块）

	1
	2M光误码仪
	MTX150
	1

	2
	华为E9624
	SL41Q光板
	1

	3
	华为E9624
	SL16Q光板
	1

	4
	华为E9624
	A204光板
	1

	5
	华为E9624
	T220E以太网板
	1

	6
	华为E6616
	UNQ2光板
	1

	7
	华为OSN系列
	EFS0以太网板
	1

	8
	华为OSN系列
	BA2放大版
	1

	9
	华为OSN系列
	GSCC主控板
	2

	10
	华为OSN系列
	OSN2500 SPA辅助版
	1

	11
	华为OSN系列
	CXLLN主控交叉合一板
	2

	12
	光纤熔接机
	OFS-80
	2

	13
	OTDR光时域反射仪
	MT9082C9
	1

	14
	中兴S330
	STM-16
	1

	15
	中兴路由器
	M6KS-PFU-10-A4
	2

	16
	中兴交换机
	5916E
	1

	
	
	合计
	20
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