中电（普安）风光火储一体化普安县区域光伏升压站及送出EPC工程涉网试验（仿真建模）技术服务要求

一、项目范围及工作内容：
[bookmark: _GoBack]根据贵州电网公司要求，配合第三方试验单位开展楼下、八一升压站新能源涉网试验的仿真建模测试工作，另“场站机电暂态仿真建模”试验需SVG设备厂家提供控制器，并派技术人员到试验室配合场站机电暂态仿真建模工作。
二、项目交付成果：
满足贵州电网公司相关要求，并经业主单位、运行单位验收合格，可正常投入运行使用。
三、人员要求如下：
1) 教育背景：通常需要电气工程、自动化或相关工程专业的学历背景。
2) 专业知识：对电力系统技术有深入的了解和认识。
3) 专业技能：能够阅读和理解技术图纸和规范。
4) 遵守法规：了解并遵守国家及行业的相关标准和法规。
5) 安全意识：具备良好的安全意识，能够确保在工作过程中遵守安全规程，防止事故的发生。
6) 沟通能力：具有良好的沟通和协调能力，能够与团队成员、客户以及供应商有效沟通。
7) 持续学习：电力行业技术更新迅速，技术人员需要有持续学习的意愿和能力，以跟上行业发展的步伐。
8) 身体素质：由于工作可能涉及现场作业，需要良好的身体素质以应对可能的物理劳动。
四、服务期限
技术服务期限为合同签订之日起至项目完工止。

