## 澄清问题回复
南网储能公司深圳蓄能电站车间仓库分布式光伏建设项目澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 回复内容
1 | 7912E41E99724795B5F94CA2B4E614D0 | 385A26823EF847FAAFDA642B83FB7CFDZ264 | 因本次报价产品中的欧式箱变内3台开关柜，无对应的设备的系统图纸，配置参数无法确认，无法精准核算设备成本。 现特申请贵方提供对应设备的系统图纸。 | 《技术规范书》第三部分第五章有相应开关柜电气技术要求。包括断路器、柜体、操作方式、出线方式、关口计量表及电量采集终端等。开关柜具体配置参数由投标人确定。
2 | 1A92771B58F34B4481D5ADEF5C1E12F9 | 385A26823EF847FAAFDA642B83FB7CFDZ264 | 因本次报价清单中“坡屋面(瓦屋面)定支架”，缺少相对应的图纸，无法精确报价，烦请贵方提供对应支架的图纸，方便报价。 | 《技术规范书》第三部分第三章有相应太阳能电池支架的技术要求。包括材质、抗台风、使用寿命以及防锈和防腐蚀要求等。“坡屋面（瓦屋面）固定支架”具体结构由投标人设计确定。
3 | A13914553A1F47F9959F354563381DB7 | 385A26823EF847FAAFDA642B83FB7CFDZ264 | 请明确对于拟派项目经理的安全考核合格证书（B类）的核发机构的具体要求 | 发证机关一般为各省住房和城乡建设厅，若提供其他机构颁发的安全生产考核合格证书也可以。