## Sheet1
广东美居物业管理有限公司2026年广州生产指挥中心项目防爆柜、防风防汛物资摆放货架零星采购项目
序号 | 物资名称 | 技术参数和要求 | 验收标准 | 单位 | 数量 | 综合单价 （含税） | 含税总价（元） | 税率% | 备注
1 | 防爆柜 | 1.规格：60加仑。 2.颜色：黄色。 3.材质：钢制金属。 4.质量要求： （1）需提供产品制造商出具的产品合格证。 （2）需提供产品耐火测试报告。 （3）需提供产品防爆测试报告。 5.其他要求： （1）柜体内部需配置不少于2块可上下调节间距的层板。 （2）柜体需配置机械防盗锁或电子密码锁。 （3）柜体需配置通风孔。 （4）柜子底部需配置漏液槽/盛液槽。 （5）柜体需装有静电接地装置。 | 除满足技术参数和要求外，货物验收时供应商提供的货物还应满足以下要求： 1.外观：柜体及各部件涂层色泽统一、厚薄均匀，表面平整、光滑；金属件无锈蚀，柜体焊缝均匀无毛刺。 2.装配工艺：零部件的结合处平整牢靠；各类配件、连接件安装不能少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；启闭部件安装后能使用灵活。 | 个 | 3
2 | 防风防汛物资摆放货架 | 1.规格：长200cm*宽60cm*高210。 2.材质：304不锈钢。 3.结构： （1）货架配置4层层板，且层板间可灵活调整上下间距。 （2）层板底部需具有加强筋，保证承重力。 （3）货架的立柱连接处需具有横撑、斜撑，保证结构牢固。 4.表面：亮面。 | 除满足技术参数和要求外，货物验收时供应商提供的货物还应满足以下要求： 1.外观： （1）整体表面光滑平整，无毛刺、无划痕、无凹凸变形。 （2）所有切口、边角打磨圆润，无锋利割手边角。 （3）焊接处满焊、无虚焊、漏焊、气孔、裂纹，焊缝均匀牢固，打磨平整。 （4）整体框架方正，无扭曲、倾斜、变形。 2.安全功能： （1）货架底部配备防滑、防震可调脚垫，可微调水平，落地稳固不晃动。 （2）层高卡槽对位精准、调节顺畅、卡位牢固。 3.材质现场检验：开展304不锈钢化学试剂测试，测试试剂由投标方提供，并在采购方见证下由投标方现场演示，向采购方反馈测试结果，符合可通过验收。 | 个 | 2
3 |  | 1.规格：长150cm*宽60cm*高210。 2.材质：304不锈钢。 3.结构： （1）货架配置4层层板，且层板间可灵活调整上下间距。 （2）层板底部需具有加强筋，保证承重力。 （3）货架的立柱连接处需具有横撑、斜撑，保证结构牢固。 4.表面：亮面。 |  | 个 | 1
合计（含税） | [5 empty] | / |  |  | /
报价说明： 1.只能有一个有效报价。 2.每项内容的综合单价均包含了货物购置费用、运输费、二次搬运费、人工安装费、机具费、装卸费、安全措施费、保险费、税金等为本项目实施的所有相关费用。 3.含税总价（元）=综合单价（含税）*数量。 4.若签字人员为法定代表人的授权人员，应提供法定代表人的授权委托书，委托书版本参考附件2，若不提供或漏提供，报价均无效。
法定代表人（或授权代表）签字（手签或盖签字章）： 联系电话： 报价单位(盖公章）： 报价日期：