## 1
广州供电局变电管理一所物资技术规范书
序号 | 地市局（厂） | 项目名称 | 产品名称 | 型号规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 实物照片 | 备注
1 | 广州供电局变电管理一所 | 2026年变电一所生产耗材 | 断路器储能电机 | 断路器储能电机型号及参数：HDZ-26005A-2 AC/DC220V 5.0A 650W 450r/min E级 S2 1min 50Hz（需适配山东泰开高压开关公司LW30-252型号断路器CT26型弹簧机构） | 断路器储能电机型号及参数：HDZ-26005A-2 AC/DC220V 5.0A 650W 450r/min E级 S2 1min 50Hz（需适配山东泰开高压开关公司LW30-252型号断路器CT26型弹簧机构） | 2 | 只 | / | 需提供原厂证明