南网超高压公司百色局2026年职创项目（基于固定式单目视觉的输电线路树障智能监测与分析）技术规范书

批准：

审定：

审核：

编写：

南网超高压公司百色局

2026年6月

目录

1.总则	1

2.应遵循的主要标准	1

3.使用条件	3

4.制作原则	4

5.技术服务内容及方式	5

6.对投标方的要求	9

7.售后服务及其它服务要求	11

8.对投标技术文件的要求	12

1.总则

1.1 本技术规范书适用于《南网超高压公司百色局2026年职创项目（基于固定式单目视觉的输电线路树障智能监测与分析项目）》，提出了项目的技术内容、工期进度等要求，投标方应针对自身特点，根据本技术规范书所描述的具体要求，提供完整的解决方案。

1.2 本次专项招标采购方为中国南方电网有限责任公司超高压输电公司百色局（以下简称“招标方”或“百色局”），在本文中，具备所要求资质参与投标的供应商简称“投标方”，中标的投标人简称“中标方”。

1.3 如投标方提供的技术服务或方案与本技术规范书要求有差异，即使是微小的差异，也应以书面形式言明，并说明原因。如投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，那么投标方提供的技术服务或方案应完全满足本技术规范书的要求。

1.4 在根据本技术规范书签订协议之后，招标方有权提出因标准或规程规范发生变化而产生的一些补充，具体项目由招、投标双方共同商定。

1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，本技术规范书未全部引用应用标准，凡是本技术规范书牵涉的各项内容均按最新标准实施。

1.6 本技术规范书经招、投标双方确认后作为签订合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。同时，技术规范书未尽事宜，由招、投标双方协商确定。

2.应遵循的主要标准

项目制作过程及成果须满足IEC标准、国家行业标准、南方电网企业标准（规范）。若已颁布的相关技术标准或规范被修订，使用本技术规范书的各方应探讨使用最新版本的可能性。

本项目实施过程中所应用到的各种标准，由投标方推荐，经招标方确认后由投标方提供并在项目中使用。

推荐使用但不限于以下标准：

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB/T 35697-2017 | 架空输电线路在线监测装置通用技术规范 |
| GB/T 25095-2020 | 架空输电线路运行状态监测系统 |
| DL/T 741-2019 | 架空输电线路运行规程 |
| GB/T 28181-2022 | 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求 |
| GB/T 2423 | 环境试验 |
| GB/T 8567 | 计算机软件文档编制规范 |
| GB/T 9385 | 计算机软件需求规格说明规范 |
| GB/T 9386 | 计算机软件测试文档编制规范 |

3.使用条件

3.1正常工作条件

（1）系统运行环境：系统应支持在招标方指定的输电线路在线监测应用环境、生产管理网络环境或经授权的专用网络环境中部署运行，满足输电线路树障图像采集、智能识别、距离测算、风险等级评估、预警信息输出及结果查询等业务连续使用要求。

（2）前端采集环境：固定式单目视觉图像采集设备应适用于输电杆塔、线路通道、高风险树障区段、人工巡视困难区段及关键跨越区段等现场环境，能够在固定安装条件下对导线、杆塔、树木及周边背景进行稳定图像采集，为后续树障智能识别和距离测算提供有效数据来源。

（3）硬件安装条件：前端监测设备应具备满足现场安装使用的固定支架、供电、防护和通信条件，安装位置应能够覆盖目标输电线路及树障监测区域。设备安装应不影响输电线路安全运行，不破坏既有杆塔结构，并满足招标方现场安全管理和施工管理要求。

（4）图像采集条件：系统应支持对输电线路通道场景进行定时、按需或连续图像采集，采集图像应能够清晰反映导线、树木、杆塔及通道环境等关键目标。图像质量应满足语义分割、树障轮廓提取、深度估算和安全距离测算等算法分析要求。

（5）算法运行条件：系统应具备输电线路与树障目标智能识别能力，能够对采集图像中的树木、杆塔、导线及背景等目标进行有效区分，并在此基础上开展单目视觉距离测算和树障风险等级评估，输出正常、注意、危险、紧急等不同等级的风险判断结果。

（6）数据接入与存储条件：系统应具备图像数据、识别结果、距离测算结果、风险等级、预警记录和测试分析数据的存储与管理能力，能够按招标方确认的数据格式、接口方式或文件形式进行数据接入、结果导出和成果归档。

（7）终端使用环境：系统管理端或展示端应支持在招标方指定的办公终端、运维终端或专用工作站上使用，满足项目管理人员、运检人员、技术人员对图像数据、识别结果、风险预警、历史记录和统计分析结果的查看、查询和导出需求。

（8）浏览器及客户端条件：如系统采用B/S架构，管理端应支持主流国产化或通用浏览器访问，界面显示清晰、功能布局合理、操作简便；如系统采用客户端或本地部署方式，应保证客户端软件在招标方指定的计算机或服务器环境中稳定运行。

（9）网络通信条件：系统应在招标方确认的网络环境下运行，支持前端图像采集设备与后台分析系统之间的数据传输。对于现场网络条件受限的输电线路区段，系统应支持本地缓存、断点续传或离线数据导入等方式，保障图像数据和分析结果的完整性。

（10）数据处理能力：系统应能够满足项目试验线路或典型应用场景下的图像处理、目标识别、距离测算和风险评估需求，支持对多批次现场采集图像、历史巡检图像及测试样本进行统一管理和分析，满足模型训练、算法验证、精度评估和现场实景测试要求。

（11）安全运行条件：系统应具备用户身份认证、权限管理、操作日志记录、数据备份恢复、访问控制和敏感数据保护等功能，防止未授权访问、数据丢失、误操作和信息泄露，保证系统运行过程中的数据安全和管理可追溯。

（12）系统应能在招标方规定的输电运检业务流程、现场安全管理要求、数据安全要求和项目验收要求范围内稳定运行，满足输电线路树障智能监测、自动化分析、风险预警和成果交付需要。

3.2特殊工作条件

针对具体应用工况，用户可根据现场输电线路电压等级、杆塔结构、通道环境、树障分布、光照条件、天气条件、通信条件、供电条件、设备安装位置及系统接入方式等实际需求提出特殊工作条件。当项目实施环境超出正常与特殊工作条件时，由招标方与投标方协商确定。

4.制作原则

（1）先进性原则

遵循南方电网公司数字电网、智能运检和输电线路在线监测相关规划与要求，结合输电线路树障监测业务现状，充分吸收人工智能、固定式单目视觉、图像语义分割、深度估算、智能预警等先进技术成果，采用技术成熟、路线先进、应用可行的系统设计方案。项目应以现场实际应用为导向，围绕输电线路树障隐患识别难、人工判断误差大、周期性巡视存在空窗期等问题，构建低成本、高精度、可推广的智能监测与分析系统，实现树障识别、距离测算、风险等级评估和预警提示的自动化处理，全面提升输电线路树障监测的智能化、精益化和实用化水平。（2）安全性原则

系统设计、开发、部署和运行应满足国家、行业及南方电网公司关于电力监控系统安全防护、网络安全、数据安全和信息系统安全管理的相关要求，并结合输电线路在线监测系统的业务特点，建立覆盖设备接入、数据传输、系统访问、权限控制、日志审计和数据存储等环节的安全防护机制。系统应通过用户身份认证、分级权限管理、访问控制、数据备份、操作日志记录、接口安全控制等措施，防止未授权访问、数据篡改、误操作、信息泄露和非法接入，确保图像数据、算法分析结果、风险预警信息及项目技术成果的安全可靠。

（3）可靠性原则

系统应充分考虑输电线路现场环境复杂、运行场景分散、监测任务连续性要求高等特点，具备稳定、可靠、可持续运行能力。前端图像采集设备、后台算法分析模块、数据存储模块和预警输出模块应能够协同稳定运行，保证图像采集、树障识别、距离测算和风险等级评估结果的连续性与准确性。系统设计应充分考虑异常网络、数据传输中断、设备故障、图像质量波动、光照变化和复杂背景干扰等情况，具备必要的容错、缓存、恢复和异常提示能力，确保系统在典型输电线路现场应用条件下能够长期可靠运行。

（4）规范化原则

项目制作过程应遵循国家标准、行业标准、企业标准及招标方相关管理制度要求，做到系统设计规范、算法开发规范、数据标注规范、接口设计规范、测试验证规范和成果文档规范。项目应按照统一的技术路线、统一的数据格式、统一的模型评估方法和统一的验收要求开展研发工作，对需求分析、方案设计、数据采集、模型训练、系统集成、现场测试、成果交付等全过程进行规范化管理。交付成果应包括系统设计说明、技术研究报告、算法模型测试报告、用户操作手册等规范化技术文档，确保项目成果具备可复现、可维护、可验收和可推广应用的条件。

5.技术服务内容及方式

服务期限为合同生效之日起至2026年12月20日。

本创新项目需根据加工、制作、调试的实际情况前往现场开展勘查、安装及调试工作，具体项目地点需联系相关项目负责人。

表5.1  技术服务内容

| 序号 | 标的名称 | 服务内容 | 交付物 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于固定式单目视觉的输电线路树障智能监测与分析项目 | 根据招标方设计方案，协助完成： 1. 固定式单目视觉树障监测总体方案设计。结合输电线路树障监测业务需求，开展系统总体架构、技术路线、数据流程、功能模块、部署方式和测试验证方案设计，明确图像采集、目标识别、距离测算、风险评估及预警输出等核心功能。 2. 前端图像采集与数据集构建。协助开展固定式单目视觉图像采集设备选型、安装位置分析、监测视场规划和现场图像采集，形成适用于输电线路树障识别与分析的图像数据集；制定数据标注规范，对导线、树木、杆塔、背景等关键目标进行标注，为算法训练和验证提供数据基础。 3. 输电线路与树障语义分割算法研发。基于人工智能图像识别技术，开展输电线路通道场景下树木、杆塔、导线及背景等目标的像素级识别与分割算法开发，实现树障区域精确提取，为后续距离测算和风险评估提供基础。 4. 基于单目视觉的树障距离测算算法研发。结合相机标定参数、图像几何关系、深度估算方法和现场已知物理参数，开展树障与输电线路导线之间安全距离测算方法研究，实现由二维图像向实际空间距离的转换，并对测算结果进行误差分析和精度优化。 5. 树障风险等级评估模型开发。依据输电线路运行安全要求和不同电压等级安全距离原则，建立树障风险等级评估模型，对树障隐患状态进行正常、注意、危险、紧急等等级划分，形成自动化预警判断逻辑，为运检人员提供直观决策依据。 6. 系统集成与功能联调。将图像采集、语义分割、距离测算、风险等级评估、预警输出、数据存储和结果展示等模块进行集成，形成输电线路树障智能监测与分析原型系统，实现从输入图像到输出风险等级结果的全流程自动化处理。 7. 实验室测试与现场实景验证。利用测试图像、历史巡检图像和现场采集图像对系统进行功能测试、算法精度测试、稳定性测试和鲁棒性测试，分析不同光照、背景、拍摄角度和树障形态条件下的识别效果，持续优化模型参数和系统功能。 8. 技术成果总结与文档编制。完成项目研发过程总结、算法测试结果分析、系统使用说明和成果验收材料编制，配合招标方开展项目验收、成果演示和资料归档工作。 | - 形成固定式单目视觉输电线路树障智能监测与分析原型系统1套，具备图像采集、树障识别、距离测算、风险等级评估和预警输出等功能。 2. 形成输电线路树障监测图像数据集及数据标注说明1套，包含典型线路通道图像、树障目标标注及数据使用说明。 3. 形成语义分割算法模型、单目视觉距离测算算法和树障风险等级评估模型各1套。 4. 形成系统设计说明书1份，说明系统总体架构、功能模块、数据流程、部署方式和接口设计等内容。 5. 形成算法模型测试报告1份，包含识别精度、测距误差、风险评估准确性、误报漏报分析和优化建议等内容。 6. 形成技术研究报告1份，系统总结项目研究思路、关键技术、实施过程、测试结果和应用前景。 7. 形成原型系统用户操作手册1份，说明系统安装部署、功能使用、结果查看、数据管理和常见问题处理方法。 8. 配合完成项目成果演示、验收汇报材料及相关支撑文件1套。 - 9.完成第三方检测（检测机构应具备CMA或CNAS认证资质）； 10.在超特高压新型电气装备科技成果转化中试基地完成中试。 | 招标方指定地点 |

6.对投标方的要求

（1）投标方按照本技术规范书技术服务范围及技术指标要求等相关技术标准制定严谨、全面、可实现的技术实施方案，并严格按照实施方案进行实施。在项目服务周期内中标方有义务在实施过程中对项目涉及的技术问题进行答疑。在项目全周期中禁止投标方再次分包本项目。

（2）为保证投标方有效进行项目制作工作，招标方提供与项目有关的技术资料，并协助投标方协调项目实施过程中所需解决的事项。

（3）在项目实施期间，招标方可派出技术人员并参加项目的管理及实施，投标方有责任对其进行技术指导和答疑，同时投标方也应协助提供招标方编写论文或申请专利所需的项目数据。

（4）在项目进行期内，双方均指定项目联系人。项目联系人承担以下责任：a、沟通项目所需的资料收集；b、沟通项目进度信息；c、协商解决项目执行过程中遇到的问题。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响项目进行或造成损失的，应承担相应的责任。

（5）投标方必须向招标方保证工程人员组织的稳定性，保证工程按招标方的要求如期进行；在本工程结束前，参加本工程的人员变动必须取得招标方同意；

（6）投标方负责对招标方专业人员的技术培训 （包括硬件、软件的维护及运行培训），并提供必要的工作场地；

（7）投标方协助招标方产品开发、负责产品制作、加工、测试、实施及现场调试，参加现场验收和整体考核验收；

（8）投标方负责提供制作范围内所有设备的文件资料和运行维护手册；

（9）保证期以后应招标方要求，投标方应协助招标方对所供系统进行扩容升级、增加功能等工作，并优惠提供最新开发的应用软件。

（10）投标方应按照本规范书要求完成项目，项目制作的工具、方法、进度和全过程应在招标方可控的范围之内，并向招标方交付项目相关技术资料，不限于项目实施过程中产生的试验数据、电路布图、仿真模型、算法、程序、装置及零部件图纸等。未经招标方书面同意，投标方不得在其他项目中使用上述技术资料，或向任何第三方披露、使用上述技术资料。

（11）项目实施过程中形成的知识产权归招标方所有，投标方经招标方书面同意后方可使用制作成果，但无转让权。招标方可以不定期（不限于项目期间）采取以下措施：对技术成果知识产权进行申请和保护，包括就任何技术成果申请专利、维持专利或专利有效性和对任何涉嫌或实际侵犯技术成果知识产权的行为采取一切合理必要措施。投标方参与到技术成果创造的学术应当为招标法采取上述措施提供合理的帮助。

7.售后服务及其它服务要求

7.1 售后服务

（1）项目质保期为12个月，质保期自项目完工并通过招标方验收之日起开始计算。投标方应免费提供系统软件升级、培训、设计联络、技术服务，并保障设备生命周期内所有软件系统的技术支持；

（2）提供7×24小时的技术支持服务，制定固定的技术负责人及联络电话等，技术负责人变更前应书面通知招标方。

（3）在用户发现软件故障时，投标方必须在用户提出维护要求的4小时内作出响应，24小时内提交故障分析报告和解决方案，48小时内解决故障；

（4）对于用户提出的软件性能提高、功能增加等改进要求，如属“技术规范书”的范畴，投标方应在2周内予以解决；如属“技术规范书”以外的功能制作，也应提供优惠服务。

7.2 其它服务要求

（1）应对技术支持人员进行网络安全身份认证及背景审查，并进行安全教育、培训；

（2） 投标方人员现场按规定流程工作，严禁使用非专用终端（笔记本电脑）、移动介质（U盘），防范病毒感染等风险；系统应满足信息网络安全要求，以及南方电网公司网络安全合规库要求，系统涉及的操作系统、数据库等均应为自主可控的产品；

（3）投标方应做好有关信息的保密工作，严禁将带有南方电网公司标志及相关信息的制作、测试环境接入互联网等外部环境，严禁将系统运行的业务数据拷贝或发送到外部使用。

（4）投标人提供的操作系统、数据库、中间件等应选用安全可靠的产品。操作系统须通过中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心的安全可靠测评（如麒麟、统信等操作系统）。使用的集中式数据库必须通过中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心的安全可靠测评。

（5）若涉及计算机（服务器、工作站、便携式电脑等）、网络设备（交换机、路由器）、网络安全设备（防火墙、加密、态势感知装置等）及计算机外接设备（打印机、扫描仪、多功能一体机）应选用安全可靠产品，其产品的中央处理器（CPU）须通过中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心的安全可靠测评。

（6）投标人提供的其他网信软、硬件产品应满足国产化要求，具有完整国产自主知识产权（提供专利证书或软件著作权证书），不得使用未通过国家网络安全审查的设备元件、组件。禁止选用经国家相关部门检测认定并经国家能源局通报存在漏洞和风险的系统及设备。除安全接入区外，禁止选用具有无线通信功能的设备。

8.对投标技术文件的要求

投标技术文件必须包括但不限于以下内容：投标技术文件响应，技术差异表。

8.1投标文件的响应

投标人的投标技术文件响应中，要求对本招标文件所提出各项要求进行逐条逐项答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“部分满足”、“不满足”等应答，不得使用“明白”、“理解”等词语。凡采用“详见”、“参见”等方式说明的，应指明参见文档的章节及页码。凡采用“部分满足”应答的，应详细说明哪部分满足或不满足。

表8.1  技术参数和性能要求响应表

| 序号 | 标的名称 | 项目要求值 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 基于固定式单目视觉的输电线路树障智能监测与分析项目 | - 1.形成固定式单目视觉输电线路树障智能监测与分析原型系统1套，具备图像采集、树障识别、距离测算、风险等级评估和预警输出等功能。 2. 形成输电线路树障监测图像数据集及数据标注说明1套，包含典型线路通道图像、树障目标标注及数据使用说明。 3. 形成语义分割算法模型、单目视觉距离测算算法和树障风险等级评估模型各1套。 4. 形成系统设计说明书1份，说明系统总体架构、功能模块、数据流程、部署方式和接口设计等内容。 5. 形成算法模型测试报告1份，包含识别精度、测距误差、风险评估准确性、误报漏报分析和优化建议等内容。 6. 形成技术研究报告1份，系统总结项目研究思路、关键技术、实施过程、测试结果和应用前景。 7. 形成原型系统用户操作手册1份，说明系统安装部署、功能使用、结果查看、数据管理和常见问题处理方法。 8. 配合完成项目成果演示、验收汇报材料及相关支撑文件1套。 - 9.完成第三方检测（检测机构应具备CMA或CNAS认证资质）； - 10.在超特高压新型电气装备科技成果转化中试基地完成中试。 |  |

8.2投标方技术偏差表

投标方提供的产品技术规范应与本技术规范中规定的要求一致。若有偏差投标方应如实、认真地填写偏差值；若无技术偏差则视为完全满足本技术规范的要求，且在投标方技术偏差表中填写“无偏差”。

表8.2投标方技术偏差表

| 序号 | 项目 | 对应条款编号 | 技术招标文件要求 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |