## 问题质询
南方电网公司2026年充电桩第一批框架招标项目澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 根据招标文件条款要求，充电桩需要带电鸿物联操作系统适配认证证书要求，我司已启动该产品认证送检工作，暂未获取正式证书。请问我司投标阶段提交取证承诺书，承诺项目供货前取得完整有效的电鸿适配认证证书及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，是否可参与本次投标评审、符合资格要求？ | 通用技术 | 标的 | 交流充电桩 | 请详见招标文件技术规范书要求。充电桩应能适配电鸿物联操作系统，投标人需提供第三方权威检测机构出具的电鸿适配认证证书，且提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的电鸿适配认证证书查询截图。
2 | 是否可以代理商投标？ | 通用技术 | 标的 | 一体式充电机 | 请详见招标公告专用资格要求。本次采购仅接受投标截止时间前通过南方电网公司最新供应商资格预审的申请人投标，投标人所投任一标包对应的物资类别须资格预审结果合格，各标包对应的物资类别见标的物清单。
3 | 问题1：技术规范书P30 6.1 咨询是【提供3C认证证书】在投标前还是供货时才提供？ 问题2：因一体式充电机包含了20千瓦的设备这类设备属于V2G设备，目前这类设备没有3C认证标准，所以此项如何响应？提供承诺函是否符合要求？ | 通用技术 | 标的 | 一体式充电机 | 1.要求投标时提供3C认证证书。 2.一体式充电机按国家市场监督管理总局发布的《关于对电动汽车供电设备实施强制性产品认证管理的公告》中“电动汽车直流供电设备（2502）”申请3C认证。