北海供电局北海培训评价基地（金海）2026年电气试验专业仪器购置
三相调压器技术规范书（通用部分）

北海供电局北海培训评价基地（金海）2026年电气试验专业仪器购置

380V三相低压调压器[image: image1.jpg]o gy 75 B2 A

CHINA SOUTHERN POWER GRID



技术规范书
（通用部分）
版本号：2026版V1.0
编号：/
广西电网有限责任公司

2026年4月

本规范对应的通用技术规范目录
	序号
	名称
	编号

	1
	三相调压器技术规范书-通用部分
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	


三相调压器技术规范书使用说明
1. 本技术规范书分为通用部分、专用部分。
2. 项目单位根据需求选择所需三相调压器的技术规范书，技术规范书通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。

3. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分，项目单位应填写专用部分“表2.5 项目单位技术差异表”并加盖本单位公章，提交物资招标组织部门。物资招标组织部门及时将“表2.5 项目单位技术差异表”移交给技术规范书审查会。技术规范书审查会确认“表2.5 项目单位技术差异表”内容的可行性并书面答复：

1）
改动通用部分条款及专用部分固化的参数；

2）
项目单位要求值超出标准技术参数值；

3）
需要修正污秽、温度、海拔等条件。

当发生需求变化时，需由技术规范书组织编写部门组织的规范书审查会审核通过后，对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”，放入专用部分中，随招标文件同时发出并视为有效，否则将视为无差异。

4. 技术规范书的页面、标题、标准参数值等均为统一格式，不得随意更改。

5. 投标人逐项响应技术规范书专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写“2 项目需求部分”时，应严格按“项目单位要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求时，如有偏差除填写“表3.1投标人技术偏差表”外，必要时应提供相应试验报告。

目  录

11. 总则


12. 工作范围


23. 使用条件


24. 技术要求


35. 功能要求


36.调试与验收


47.产品对环境的影响


48.企业VI标识


49.检验规则


510技术文件要求与培训


611.包装、运输、安装及质量保证





总则

1.1本招标技术文件适用于三相调压器的功能、性能、使用等方面的技术要求。

1.2本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。
1.5本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
1.6投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。
1.7投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
1.8本招标技术文件未尽事宜, 由买卖双方协商确定。

工作范围

2.1.1范围和界限：
中国南方电网公司所属各电压等级变电站（发电厂）及线路。

2.1.2运输
运输条件详见专用部分。

2.1.3现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成。投标方协助招标方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题, 并提供备品、备件，做好销售服务工作。

2.1.4投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

2.1.5设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

2.1.6如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

2.1.7本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

2.2服务范围

2.2.1投标方设备提供
投标方应按本技术标书的要求提供全新的、合格的三相调压器及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收报告。 
2.2.2供货范围一览表
投标方应确保供货范围完整，对于属于合同设备运行所必需的部件，即使在本标书中没有明显地提出，也应满足作为一个完整产品一般所能满足的全部要求。

投标方应根据自身设备的具体情况，提供详细的设备配置清单，包括安装材料、专用工具和备品备件，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。
应遵循的主要标准

除本技术标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文版本。

下列文件对于本技术标书的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术标书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术标书：

GB 50150-2016
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB4793.1
《测量控制和试验室用电气设备的安全要求 第一部分：通用要求》

GB 2900            电工名词术语

EN 61000-6-2: 2005 通用抗扰度标准（第2部分）：工业环境

IEC 60-2：1994     高电压试验技术  

GB/T 16927-1997    高电压试验技术

EN 50082-2: 1992   散射标准（居民、商业、轻工业环境）

IEC 1000           电磁兼容性

DL/T848.2-2004
     高压试验装置通用技术条件 第2部分：工频高压试验装置

GB/T311.1—1997    高压输变电设备的绝缘与配合

GB/T16927.1—1997  高电压试验技术第一部分 一般试验要求

GB/T16927.2—1997  高电压试验技术第二部分 测量系统

GB4208-2008        外壳防护等级

GB/T191-2008 
     包装储运图示标志

GB50150-2006       电气装置安装工程电气设备交接试验标准

DL474.4-1992       交流耐压试验 

GB191
《包装 储运 图示标志》

使用条件

3.1额定输入电压： AC 380±10％。

3.2额定电压频率：50Hz。

3.3 正常工作环境：0～40℃、相对湿度＜85%RH。

3.4 输出电压：0～400V，连续可调。

3.5调压方式 380V交流三相接触式调压器 手动旋钮碳刷调压
技术要求

4.1可靠性

主要应用于变压器两表法空负载试验、工频交流耐压试验，应具有高稳定性和可靠性，且应有良好的应用案例。

4.2可维护性

    投标方提供的三相接触式调压器必须有多种维护手段。

4.3安全性

三相调压器应具有一定过流和抗击穿能力，确保在被试设备击穿的情况下，配合其它装置自动切断输出高压，保护被试设备。

功能要求

输出测试电压范围及精度： AC： 0~ 400V±1 % ，电压连续可调，手动旋钮碳刷调压；
2）输出测试电压波形： 50Hz 正弦波

3)容量：10kVA；
4）体积： 不超过350×300×800 （mm）

5）重量（净重 ）：不超过3 0 kg 

6）电源：AC ：380V±10% ；50 H z±2Hz 

6.调试与验收

6.1现场调试

6.1.1设备运到现场之后，招标方应通知投标方人员到场参加设备调试。投标方协助招标方按技术规范书检查设备质量，处理调试过程中出现的问题，并提供设备调试报告，投标方应派出有经验的专家提供技术服务。

6.1.2在调试过程中，若发现设备存在元器件损坏或不正常工作情况，投标方应免费负责更换。

6.2现场验收

6.2.1现场验收应在所有设备调试完毕，且设备能够完全正常工作后由投标方出具书面调试报告。

6.2.2备品备件、文档资料均作为验收的一部分。

6.3抽检(可选)
6.3.1招标方有权对合同货物进行抽检，投标方应积极配合并提供抽检所需的资料和必要条件。对于实施南方电网公司组织送样检测的合同货物，其抽检技术标准须按照送样检测时的技术标准执行。若送样检测技术标准与现有的国家标准、行业标准或企业标准有差异的，应按照较高标准执行。
6.3.2到货抽检是货物到达现场后，招标方根据现场情况进行抽样检测，包括招标方自行实施和具有资质的检验机构实施两种方式。如抽检的货物不合格产品的数量超过规定值（按GB/T2828等国家相关规定和合同约定）时，扩大抽检范围，视检测结果及合同相关约定，作修理、更换、退货、削价、赔偿损失、终止合同等处理。第一次抽检的费用由招标方承担；若需要扩大抽检范围做第二次抽检，则由此产生的费用均由投标方承担。
6.3.3 专项抽检由具备相应资质的检测机构对选定的物资品类产品进行专项抽样送检，可根据工作需要组织样品送检测机构进行检测，或委托检测机构到现场检测，或在供应商待发货的仓库中选择样品。专项抽检开始前，招标方以公告的形式约定对专项抽检不合格供应商的处理方式。
6.3.4招标方委托具备相应资质检验机构实施抽检的，如抽检的货物不符合合同要求，招标方将按照合同约定或GB/T2828等国家相关规定，扩大抽检范围，视检测结果及合同相关约定，作修理、更换、退货、削价、赔偿损失、终止合同等处理。第一次抽检的费用由招标方承担；若需要扩大抽检范围做第二次抽检，则由此产生的费用均由投标方承担。
6.3.5抽检中发现合同货物存在缺陷需要修理或更换时，修理和更换两种措施的使用次数限制为1次，即经修理、更换后仍然检测不合格的，采取退货处理。修理、更换、退货三种处理措施的适用范围均为被检设备所在合同。
6.3.6抽检中发现存在缺陷的设备经修理或更换后，应在原有的质保期基础上顺延质保期年限：紧急缺陷顺延3年，重大缺陷顺延2年，一般缺陷顺延1年。

7.产品对环境的影响

制造厂应该提供有关三相调压器对环境影响所需要的材料。任何已知的化学危险和环境危害应在三相调压器手册或使用说明中明确。

8.企业VI标识

a）设备外立面上应有统一的南方电网公司企业VI标识，并符合《中国南方电网视觉识别系统管理手册》的要求。

b）标识的内容构成：中国南方电网标志、“中国南方电网”中英文名称。

c）颜色：标识采用企业标准色 C100 M69 Y0 K38，背景采用白色。

企业标识安装在设备外立面正面醒目位置。
9.检验规则

9.1 概述

9.1.1交付前卖方应对所有合同设备进行试验，并且试验报告需由买方进行确认和同意。

9.1.2卖方应提供一式两份试验报告，每份报告上应标有序列号和日期。

9.1.3试验报告应至少包括以下内容：

设备名称

项目编号，设备的数量和序列号

日期、地点和试验方法

合格证书

试验数据，包括仪器读数、测量点位置、打印数据和示波图。

试验人员姓名

负责人员的签名

9.2 型式试验

投标方应提供合同设备的型式试验报告。

10技术文件要求与培训

10.1一般要求

10.1.1投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。资料的组织结构清晰，内容正确、一致、清晰、完整，满足工程要求。
10.1.2投标方应承诺在签订合同后 / 天内提供用于设计、安装、运维使用的文件、图纸及设备操作维护手册等。

10.1.3投标方应对其所提供的全部文档的准确性和完整性负责。所有由投标方采购供货的第三方设备的技术手册的准确性由投标方负责。对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。
10.2投标方在投标阶段应提交的三相调压器资料及说明

1） 三相调压器的一般说明，包括外形尺寸、重量等。
2） 详细说明三相调压器的机械及电气性能是否满足规范要求。
3） 关键技术、制造工艺和生产控制。

具有类似设备安装地点名称、投运时间、运行情况的记录。

10.3其他文件资料

投标方应承诺在签订合同/ 天内（项目单位填写）提供以下所列（但不限于下列资料、图纸、文件，投标方应承诺提供招标方提出的所有所需资料、图纸、文件供工程设计、安装、运维使用）的图纸、资料、文件纸质版6套，电子版光盘6套（含AutoCAD图），投标方应承诺提供招标方提出的所有所需资料、图纸、文件及现场元器件设备均应具有中文翻译。
10.3.1技术数据表及相关技术资料；
10.3.2数据库报表软件说明书原件一份；
10.3.3 设备适用的标准说明；

10.3.4 提供图纸计划（及生产制造、交货进度计划）；

10.3.5厂家签字并盖章的原产地证明原件一份；

10.3.6每台设备需提供出厂检测报告；
10.3.7 图纸和技术文件；
10.3.8 说明书 

1）概述。
2）使用、维护与检查说明。
3）所有其他组、部件的说明。
4）其他说明资料。
5）维护、检修手册。

10.3.9试验报告（试验报告应包括与运行有关、证明为合格品的设备、其他组、部件试验报告，包括型式试验、出厂试验）

10.4设计联络

1）投标方应在技术协议签订后的/ 天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘6份（图纸至少为AutoCAD R2000版、文字资料至少为Word 2007版）。
2）投标方应按设计需要随时开展设计联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证招标方工期要求。
投标方提供的图纸必须经招标方代表确认。
10.5培训

10.5.1投标方应选派有经验的技术人员, 对设备使用以及维护人员免费培训。
10.5.2投标方负责对招标方的人员进行现场培训，培训内容包括：设备使用、运行维护以及常见故障处理方法等。

10.5.3投标方应向受训人员提供必要的技术资料、图纸、参考材料、培训手册、工具等。

10.5.4投标方应定出培训大纲及培训计划交招标方确认，根据招标方实际需求进行修改。

11.包装、运输、安装及质量保证

11.1设备本体（含所有零部件）与资料分开单独包装，防止受潮，保证设备及其资料完好无损。

11.2交付的设备应符合相关包装储运指示标志的规定，按照国家有关部门最新的规定进行包装，以便合同货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全地运抵合同货物安装现场。合同货物包装前，投标方应负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

11.3在包装箱上应以不褪色的醒目标志标明：合同号、目的地、收货人、设备名称、箱号、毛重、外形尺寸、运输警示标识等。包装箱应连续编号，不能有重号。

11.4备品备件、专用工具等应随设备同时装运，但必须单独包装，并明显标记。

11.5制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。制造厂应提供设备专用工具。设备在使用期内，制造厂应提供技术支持和所需的备品备件。

11.6投标方应对其整套设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本套装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

11.7订购的新型产品除应满足本招标技术文件外， 投标方还应提供产品的鉴定证书。

11.8投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均应符合本招标技术文件的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

11.9投标方应遵守本招标技术文件中各条款和工作项目的ISO9000、GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。


1

[image: image2.png]


