
[image: image1.png]% o B =g 75 BB
CHINA SOUTHERN POWER GRID





2026年南方电网数据平台与安全（广东）有限公司机柜采购项目
技术规范书

南方电网数据平台与安全（广东）有限公司

二〇二六年七月 

目录
11. 总则


11.1. 概述


11.2. 采购范围及计划工期要求


11.2.1. 采购范围


11.2.2. 计划工期


11.3. 遵循标准


32. 项目描述


33. 质量及安全保证


34. 供货与进度


34.1.交货时间要求


34.2.到货目的地要求


34.3.应急供货方案


34.5.设备清单


45. 设备参数


45.1. 机柜


45.1.1. 技术参数


56. 其他


56.1.到货地点


56.2.人员要求


56.3.验收


76.4.项目交付成果


77. 售后服务


88. 知识产权要求


89. 效力说明




总则

概述
1、本采购文件适用于2026南方电网数据平台与安全（广东）有限公司机柜采购项目。本采购文件的所有解释权归南方电网数据平台与安全（广东）有限公司。

2、本采购文件提出了本次采购项目的技术要求，可供报价人编写应答文件之用。

3、报价人应按照本采购文件的要求提供详细、完整的技术书。该技术书应完全满足或高于本采购文件要求。

4、报价人提交的项目交付物要求符合技术要求。

5、报价人可以就报价人认为的遗漏项目提请采购人注意，并详细说明理由。采购人将就此进行澄清。

6、报价人应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则采购人将有权取消报价人的中标资格，由此产生的一切后果由报价人承担。

7、本技术规范书将作为报价人提供技术文件的重要依据。本采购技术文件经采购人、报价人双方确认后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

8、本技术规范书未尽事宜，由采购人和报价人在合同技术谈判时双方协商确定。

9、报价人应保证对本次采购所有技术说明文件保密，在采购前后不得向其他单位公布采购项目单位的有关材料。
采购范围及计划工期要求
采购范围
采购范围：本项目拟采购机柜4套。

建设单位：南方电网数据平台与安全（广东）有限公司。

计划工期
合同签订后15日内完成供货。

遵循标准

要求报价人所用标准必须是最新版本，如果这些标准有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果报价人选用本技术采购书规定以外的标准时，需提交所替换标准相当或优于本技术采购书规定的标准的证明。
适用标准至少包括如下：
《中华人民共和国网络安全法》（国家主席令第 53号）

《中华人民共和国计算机信息系统安全防护条例》(中华人民共和国国务院令147号)

《电力监控系统安全防护规定》(国家发展和改革委员会令2014年第14号令)

《国家能源局关于印发电力监控系统安全防护总统方案等安全防护方案和评估规范的通知》（国能安全[2015]36号）

《信息安全技术-网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018）

《信息安全技术-网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

《信息安全技术-网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）

《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》（电监信息﹝2012﹞62号）

《电力行业网络安全管理办法》国能发安全规〔2022〕100号

《电力行业网络安全等级保护管理办法》国能发安全规〔2022〕101号

《电力监控系统安全防护总体方案》（国能安全﹝2015﹞36号）

《中国南方电网电力监控系统网络安全技术规范》（Q/CSG120499-2021）

《中国南方电网电力调度管理规程》（Q/CS212045-2017）

《中国南方电网电力监控系统网络安全管理办法》（Q/CSG212001-2018）

《中国南方电网有限责任公司信息安全等级保护管理办》（QCSG218016-2014）

《南方电网公司管理信息系统安全等级保护标准》（Q/CSG218016-2014）

《电力监控系统网络安全态势感知主站系统技术规范》（2018）

《南方电网电力监控系统网络安全全域防御与纵深防御体系建设工作方案》（南方电网总调〔2020〕4号）

国家和电力行业有关调度自动化的标准、规程、规范及国家有关安全、环保等强制性标准。
《南网数字集团开源软件管理规范（试行）》
项目描述

本项目采购4套机柜。

质量及安全保证

1、报价人保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括报价人的外构件在内）均符合协议书的规定。若采购人根据运行经验需成交人提供某种外购零部件，成交人积极配合。

2、报价人遵守本协议书中各条款和工作项目的ISO9000  GB/T1900 质量保证体系，
该质量保证体系经过国家认证和正常运转。

供货与进度

报价人响应并承诺下列交货时间和到货目的地的要求。

4.1.交货时间要求

合同签订后15日内完成供货。

4.2.到货目的地要求

本次采购的设备/产品到货目的地直接为采购人指定地点。
4.3.应急供货方案

报价人提供详细的应急供货方案，需满足：在采购人急需设备的情况下，能在2周之内提供符合性能、配置要求的设备。

4.5.设备清单

本项目需采购的设备清单如下表所示：

	编号
	设备材料名称
	单位
	数量
	备注

	1
	机柜
	套
	4
	/


设备参数

机柜
技术参数

	序号
	设备
	技术要求

	1
	参数要求
	机柜内配有交流电源插排，插排有16A和10A两种可选，插排为标准19英寸8位插座，也可以按照需求提供多位数的插座，插排常用微型断路器控制，增加产品稳定和安全性，柜内的接线端子可提供UK3、UK6、UK16等各种不同规格端子，满足不同设备供电需求。每个机柜1个PDU、112个接线端子。

	2
	
	机柜内有横装铜排和竖装铜排可选，铜排规格可按项目需求定制，所有铜排均和机柜绝缘，接地性能安全可靠。

	3
	
	标准尺寸：长800mm×宽600mm×高2260 mm。

	4
	
	机柜内按照实际需求提供设备安装所需要的线缆、线扎、绝缘胶布、托盘、走线槽、安装螺钉等配件，确保设备安装顺利进行。

	5
	
	配置与站点适配的智能锁控的锁，满足以下功能：

1、分级权限管理功能：依托配套 BSP 智能锁控组件，对接站点管理平台实现远程权限分配；可按运维班组、人员、作业时段分配机柜开锁权限，权限到期自动失效，杜绝钥匙流失、越权开锁风险。
2、全流程开锁日志审计：所有开锁、闭锁、异常操作自动记录人员 ID、时间、机柜编号，数据实时上传站点后台，日志永久存储，满足运维安全审计、溯源核查要求。
3、机柜状态在线监测与告警：锁体具备·门磁检测、防撬感应：柜门长时间未关闭、暴力撬动、非正常开启时，自动向站点平台推送告警信息，支持弹窗、后台预警，实现无人值守站点安防监控。
4、无源免维护设：锁体无源无内置电池，通过智能授权电子钥匙接触瞬时供电完成开锁，无布线、无更换电池成本，降低站点后期运维工作量。
5、兼容备用应急开锁结构：保留机械应急开锁结构，在智能系统离线、电子钥匙故障时可应急开启机柜。
6、提供的机柜门锁支持485远程解锁、蓝牙小程序/APP开锁、智能钥匙授权开锁、开关量信号联动开锁等多种方式，即使在断电断网的极端环境下，也能通过智能钥匙完成应急开锁。

	6
	
	机柜材质为SPCC优质冷轧钢板，表面经过高温静电喷涂工艺进行保护，有很好的防腐蚀能力。

	7
	
	机柜立柱厚度2.0mm，框架厚度1.5mm，门板厚度1.2mm，机柜整体焊接，强度牢固可靠。

	8
	
	机柜为前玻璃后钢板门，也可以按照实际需求提供前后网孔门，前后钣金门。

	9
	
	提供生产厂家提供ISO9001，ISO14001，ISO45001证书。

	10
	其他要求
	生产厂家须配备专业机柜安装人员完成机柜安装工作，合同签订后 2 周内完成施工要求（提供承诺函）。


其他

6.1.到货地点

本次采购的设备/产品到货目的地直接为采购人指定地点。
6.2.人员要求

1、报价人组建一个不少于1人的售后服务团队，随技术文件提交团队基本情况。

6.3.验收

1、验收分为：到货验收和终验。
2、所有验收工作由采购人组织进行。

3、到货验收需包含安装验收内容，具体要求由合同的双方协商确定。
4、到货验收
合同的产品（含有关软件等）和技术文件到达合同指定的交货地点，采购人、成交人共同进行到货验收。如成交人届时不派人到场，则到货验收结果以采购人的验收报告为最终到货验收结果。
双方对合同产品进行检查，并认真做好交接记录，各方签字。检查的内容主要包括：

①满足合同对包装的要求。
②外观良好，运输途中未受损。
③编号、数量和名称与合同要求的货物清单核实无误。

④设备安装加电后各项功能参数、指标及性能参数、指标与合同及采购文件要求一致。

为了保证货物在运输和装卸过程中的安全，货物包装符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由成交人承担一切责任。

采购人如发现成交人所提供产品的规格、数量等与合同规定不符，成交人按合同要求更换或是补足与合同不符的或是短缺的产品，并承担由此而产生的一切费用（包括但不限于检验费、保险费、运输费等）。

所进行检查的结果符合合同中的规定时，由采购人、成交人共同签署到货验收报告。

其余要求由签订合同的双方协商确定。

5、终验
根据具体合同验收要求执行。
6、验收报告

若验收内容/项目均达到验收标准，则终验通过，成交人须撰写并提交验收报告，采购人和成交人共同签署终验报告。验收报告应至少包括以下内容：

设备说明

设备的项目编号

验收指标及验收结果

6.4.项目交付成果

本项目交付物包含以下成果：

机柜4套；
机柜的安装手册和验收报告；

售后服务

报价人提供完整的售后服务方案，方案需针对以下内容（包括但不限于）进行详述。

本次采购所有设备质保期从终验通过之日开始计算，供货时提供9年原厂质保证明。质保期时长9年，报价人为第一响应方，在质保期开始时向采购人提供联系方式。

报价人为合同产品（除特殊要求）提供9年免费上门维修服务，人工、配件、交通等任何费用全免。

当系统发生故障时，对问题进行及时的处理和故障排除。在进行故障处理时提供详细的故障处理方案，该方案经采购人评审通过。故障处理按照《中国南方电网有限责任公司信息系统运行管理办法》、《中国南方电网有限责任公司网络安全管理办法》的要求，服务内容包括但不限于：


1）报价人负责自终验通过之日起9年的免费质保；



2）报价人提供7×24小时的技术支持服务，制定相对固定的技术负责人及联络电话、传真号码、e-mail地址等；



3）质保期内硬件故障时，所提供的替代硬件设备的性能需等于和高于原产品的性能；



4）48小时内故障应得以解决。

合同产品出现故障，且无法短时间内修复，供方免费提供备用设备并承担所发生的一切费用直至故障修复为止，备用设备在2周内到达现场投入使用。

各合同产品有相应的技术资料、使用说明资料和维护维修资料，除此之外，进口设备提供外文资料及对应的中文资料。

质保期内免费纠正或替换任何与合同规定功能有偏差的软硬件设备。用来替换的设备的功能和性能等方面，需高于或等于原设备。对于以上设备替换，报价人承担所有费用，相关设备资料免费提供给采购人。

向采购人提供合同产品相关的新技术的日常技术咨询服务。

当采购人的机房环境发生变化时，为保证系统的正常运行，报价人提供相关服务。若需购买新设备，报价人提前向采购人做出说明和建议。

系统发生搬迁时，报价人派遣专业技术人员现场支持，免费提供合理、可行的搬迁技术方案给采购人并保证搬迁后服务器的正常运行。

报价人认真、详细填写质保期内技术支持和服务报价表，并随报价文件提交。质保期内技术支持和服务费计入报价总价。

知识产权要求

（1）在项目完成以后，报价人应向采购人提供该项目所有技术成果、项目建设文档、项目实施部署文档、产品使用文档、产品测试文档、相关数据等。

（2）报价人保证其提供的产品、工具、模型、方法论、文档、知识资产及服务等没有任何权利瑕疵，没有侵犯任何第三方权利。采购人在使用该产品或服务的任何一部分时，免受第三方提出的任何侵犯其知识产权的权利主张。如果任何人对采购人使用该产品及服务主张权利，由报价人负责处理一切纠纷及相关事宜，由此给采购人造成的损失，由报价人承担。

（3）采购人提供的资料、企业内部信息，所有权归采购人，采购人授权报价人为履行本合同服务的目的，在本合同范围内使用采购人提供的上述资料。采购人与报价人各自拥有在履行本合同之前已有作品的著作权及知识产权。

效力说明

本技术规范书作为采购文件附件，与采购文件具有同等法律效力。

承诺函
致：南方电网数据平台与安全（广东）有限公司

我司参与2026年南方电网数据平台与安全（广东）有限公司机柜采购项目完全满足技术规范书要求，郑重承诺：

提供的产品质量符合采购要求；

提供7X24小时的技术支持服务，制定相对固定的技术负责人及联络电话、e-mail地址等；
严格按照技术规范书要求执行，若出现任何不满足规范书要的情形，我方无条件免费整改、更换，承担全部相关责任。
承诺单位（加盖公章/电子章）：____________

法定代表人/授权委托代理人（签字/签章）：_____________

日期：_____年____月____日

