零星采购（服务类）商务技术要求文件

超高压输电公司昆明局2026年输电线路融冰区段无网络区域及地线（光缆）薄弱点融冰在线监测装置研制零星采购项目

零星采购文件

# 一、项目概况及批复文件

1.1项目概况

根据〔2026专17号〕 《昆明局2026年第一批职工技术创新项目立项审查会议纪要》，需实施《输电线路融冰区段无网络区域及地线（光缆）薄弱点融冰在线监测装置研制》项目，为保证项目顺利开展，需采购相关服务。主要概况如下：

拟研发一套集"监测+传输+安装"于一体的地线压接管专用监测装置，核心研究内容分为三大模块：

1、集成LoRa装置，可实现无网络融冰区段数据的实时长距离传输，其中LoRa可实现人员在杆塔附近数公里接收地线融冰监测数据；

2、该装置集成红外相机，可通过红外补光等方式实现夜间监测脱冰情况；

3、该装置可针对压接管外观进行设计，开发卡扣式固定机构，可通过无人机牢固安装在压接管上及导地线上，且具备电磁解锁等拆除机构，便于拆装；

4、可用于已有设备故障时，快速加装，避免监测盲区。

# 二、项目实施内容及要求

2.1实施内容：提供输电线路融冰区段无网络区域及地线（光缆）薄弱点融冰在线监测装置研制技术服务

- 2.2服务期限：成交之日至2026年10月31日

2.3项目服务地点： 云南省昆明市经开区玉缘路21号。

2.4其他要求：   应具备无人机高空挂拆装置及在线监测装置研发经验，并提供相关证明材料

- 2.5采购明细详见“六设备附图及参数”

# 三、 资质要求

| 3.1 | 具备以下条件之一： ①具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照； ②具有独立承担民事责任能力的事业单位或其他组织； ③个体经营户。 |
| --- | --- |
| 3.2 | 没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组或接管。 |
| 3.3 | 在经营活动中无重大违法记录，在中国南方电网有限责任公司或超高压输电公司没有处于限制投标资格的处罚。 |
| 3.4 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价。 |

# 四、 技术及其他要求

4.1 发票要求：卖方可提供符合规定税率的全额增值税专用发票。（若卖方未能按上述要求开具增值税专用发票，或实际开票税率与上述要求不符，买方有权根据实际收取的发票类型及税率从货物价款中直接扣除相应金额进行结算。买方有权在任一批次的付款中直接扣减税款差额。若未支付合同款不足以弥补税款差额，卖方应将差额退还买方。税款差额计算方式如下：税款差额=承诺税率对应的增值税进项税额﹣实际开具发票的进项税额（若计算得出的扣款小于0，则取0）其中：增值税进项税额=∑开票金额÷（1+税率）×税率）

4.2 服务要求：

4.2.1卖方应严格执行国家现行法规、规章，行业的规范，确保提供的产品或服务符合相关规定。

4.2.2售后服务的响应时间在48小时内。

4.2.3卖方应妥善作好买方所提供的文件资料的保存、回收及保密工作，不得泄漏、传播与监造设备有关的技术秘密和商业秘密。

4.2.4卖方完成本次投标活动视为接受并认可本采购文件所有条款。

4.2.5卖方所提供的产品或服务应不涉及知识产权纠纷，若出现任何知识产权问题，由卖方承担全部责任。

4.2.6其他要求 无

# 五、违约责任

5.1卖方在提供产品或服务期间，应执行买方相关管理要求或制度，履行本项目相关约定，卖方未有效响应并解决的，买方有权另行委托第三方机构提供服务，并有权追究卖方法律和经济责任。

5.2卖方若造成买方直接或间接经济损失，应全额赔偿。

5.3卖方与买方若存在纠纷，应友好协商解决，若存在诉讼，应在买方所在地提起诉讼或仲裁。

# 六、设备附图

| 序号 | 子项名称 | 型号 | 附图 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地线、压接管等温度测量、电流测量的微型传感装置及无线数据传输模块 | / |  | 可有效集成与无人机挂拆装置上，并可实现温度、电流测量，并将数据回传至接收端进行查看 |
| 2 | 无人机高空挂拆监测装置 | / |  | 可牢固固定于地线或地线压接管上，便于拆装 |