## 问题质询
南方电网公司2026年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目澄清问题答复
序号 | 问题内容 | 类型 | 范围内容 | 回复内容
本项目投标文件格式已修改，请重新生成并下载EGPX文件，按新的EGPX文件制作投标文件。
1 | 尊敬的招标方，你好。 保护品类专用技术规范书中“2.6销售及运行业绩表”与投标格式文件“产品业绩表及证明材料”提供的表格格式不一致，技术规范书中多了同功能产品销售业绩表。 请澄清：以哪个格式为准。 | 技术 | 500kV安全可控母线保护屏 | 以保护品类专用技术规范书中“销售及运行业绩表”格式为准，投标文件格式《产品业绩表及证明材料》已修改，请重新生成并下载EGPX文件，按新的EGPX文件制作投标文件。
2 | 《产品业绩表及证明材料》中的业绩表格格式是以《智能录波器专用技术规范》中的表格格式为准还是以招投标文件中的业绩表格格式为准？ | 技术 | 安全可控智能录波器 | 以保护品类专用技术规范书中“销售及运行业绩表”格式为准，投标文件格式《产品业绩表及证明材料》已修改，请重新生成并下载EGPX文件，按新的EGPX文件制作投标文件。
3 | 《产品业绩表及证明材料》每个合同业绩数量的统计是以每个合同中主时钟装置数量为准来统计？还是以发票中开具数量为准来统计？ | 技术 | 安全可控变电站时间同步系统 | 以每个合同中主时钟装置数量为准进行统计。
4 | 招标文件-34_产品业绩表及证明材料中“近三年销售业绩表”与保护类设备技术规范书（专用）"2.6 销售及运行业绩表"格式不同。是否以技术规范书（专用）中"2.6 销售及运行业绩表"格式为准，还是各自单独响应。 | 技术 | 500kV安全可控母线保护屏 | 以保护品类专用技术规范书中“销售及运行业绩表”格式为准，投标文件格式《产品业绩表及证明材料》已修改，请重新生成并下载EGPX文件，按新的EGPX文件制作投标文件。
5 | 供应商软硬件承诺函，本次无单独文件，大部分品类都集成到专用技术规范中了，但是也有部分品类无此承诺函，分别为： 5.2、220kV安全可控电缆跳闸母线保护屏（专用） 6.2、110kV安全可控电缆跳闸母线保护屏（专用） 这2个品类确定不需要“供应商软硬件承诺函”吗？若需要，请提供格式。 | 技术 | 220kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护） | 供应商软硬件承诺函的目的是用于与送样检测的登记设备软硬件开展一致性核查。而电缆跳闸非送样检测关键型号，因此无需提供。
6 | “供应商软硬件承诺函”本次无单独提交的文件格式，其他品类都集成到专用技术规范中了，但是本品类电缆跳闸无此承诺函，请确定是不需要吗？若需要，请提供格式。 | 技术 | 220kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护） | 供应商软硬件承诺函的目的是用于与送样检测的登记设备软硬件开展一致性核查。而电缆跳闸非送样检测关键型号，因此无需提供。
7 | “供应商软硬件承诺函”本次无单独提交的文件，其他品类都集成到专用技术规范中了，但是本品类电缆跳闸无此承诺函，请确定是不需要吗？若需要，请提供格式。 | 技术 | 110kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护） | 供应商软硬件承诺函的目的是用于与送样检测的登记设备软硬件开展一致性核查。而电缆跳闸非送样检测关键型号，因此无需提供。
8 | “供应商软硬件承诺函”本次无单独提交的文件，其他品类都集成到专用技术规范中了，但是本品类电缆跳闸无此承诺函，请确定是不需要吗？若需要，请提供格式。 | 技术 | 220kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、可选的高压侧断路器辅助保护） | 供应商软硬件承诺函的目的是用于与送样检测的登记设备软硬件开展一致性核查。而电缆跳闸非送样检测关键型号，因此无需提供。
9 | “供应商软硬件承诺函”本次无单独提交的文件，其他品类都集成到专用技术规范中了，但是本品类电缆跳闸无此承诺函，请确定是不需要吗？若需要，请提供格式。 | 技术 | 110kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端） | 供应商软硬件承诺函的目的是用于与送样检测的登记设备软硬件开展一致性核查。而电缆跳闸非送样检测关键型号，因此无需提供。
10 | 220kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护）egpx文件中没有限价表，请澄清是否提供？ | 商务，技术 | 220kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护） | 该品类物资配件合计限价表已更新，请重新生成并下载EGPX文件，按新的EGPX文件制作投标文件。