## Sheet1
报价明细表
项目名称：海南电网能源发展有限公司35kV站蓄电池核容专项工作2026年蓄电池组零星采购项目
供应商名称：
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 送货地址 | 税率 （%） | 含税单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 蓄电池组 | 铅酸电池 1组18节 单节容量40AH 单节电压12V | 组 | 1 | 成交通知书发出后7天内送达 | 海口市美兰区权拥东村85号
2 | 蓄电池组配件 | ①配备20根连接线，每根30厘米（6平方以上） ②4根长5米的总正负的连接线（6平方以上） ③1根透明外表的接地线5米 ④两个能连接在总正负线上的30A以上大尺寸的绝缘夹（外壳全封闭式绝缘） ⑤配极柱防误碰盖子 | 套 | 2 | 成交通知书发出后7天内送达 | 海口市美兰区权拥东村85号
合计（元）：
供应商备注：
报价说明： 1.本报价明细表按A4篇幅制作，如报价明细表为2页及以上，须逐页盖章。 2.报价含：商品价、运费、含税价（增值税专用发票）。 3.结算方式：全部货物验收合格并移交后，凭符合要求的增值税专用发票（金额为全部费用的100%）申请支付手续，凭到货证明办理结算款。
供应商联系人及联系电话：
供应商盖章：
报价日期：