## 问题质询
三沙供电局有限责任公司2026年微网系统商密改造（机房物理和环境安全改造及商用密码保障模块）专项公开询比采购项目
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 技术规范书内7.1运维堡垒机，单独设置了2块SSD的固态硬盘，是否为单独设立的系统盘？ 是否可取消≥2块480GB SSD，仅保留硬盘容量≥4TB。 取消理由为：①独立 SSD盘，一般用于存放操作系统。SSD 硬盘本身没有冗余保护，可用性降低一半（SSD磁盘故障，堡垒机直接不可用）； ②主流堡垒机厂商的操作系统和数据均按照逻辑分区，有序存储于硬盘中，并至少支持 raid1 级别的冗余保护，任意磁盘故障不影响系统运行； ③南网总调、南网超高压、南网数研院、广东电网、广西电网、云南电网、贵州电网、深圳局、广州局近 2 年采购的信创堡垒机，均已经取消独立系统盘要求。 | 技术 | 标的 | 微网系统商密改造（机房物理和环境安全改造及商用密码保障模块）项目 | 技术规范书7.1条“单独设置2块SSD”系刚性要求，不予调整。该配置可通过RAID 1实现系统盘冗余保护，系统盘与数据盘分离是企业级设备的标准设计，有利于故障隔离和可靠性提升。贵司提及的个别项目案例不具可比性，本项目仍应以技术规范书为准。