2026年云南十里阳光发展有限公司物业管理部电梯维护保养采购服务（零星采购）项目技术规范书

一、项目概要

云南十里阳光发展有限公司（以下简称：“公司”），公司有无机房拽引客用电梯3台，由于公司现维保服务单位合同到期，为确保我公司电梯设备正常安全稳定运行及每年年检工作；需重新采购一家有电梯维保资质的单位签订2年维保合同。

- 二、项目技术要求

1、本次电梯维保服务采购需有国家电梯维护保养资质的单位。

2、维保单位需充分了解我公司电梯设施，熟悉现场设备，能熟悉操作电梯主机、熟练处理常见故障及应急救援处置。

3、及时性：我公司日常值班中发现问题及故障通知到维保单位，维保单位白天2小时内必须到达现场处理，晚上4小时内必须到达现场处理；一般维修不超过24小时处理完成，接到我公司紧急报修时，维保单位必须24小时排除故障。

4、维护频率：维护保养单位每月必须对我单位电梯系统进行2次全面检查和维护保养，发现问题立即处理；每次维护保养完成提交维护保养报告，双方代表签字确认、各自存档备查。

5、如遇到我公司电梯检查或电梯应急演练时，接到我公司通知后维护保养单位派遣不少于2名技术人员全程配合我公司电梯检查和完成应急演练。

6、出现电梯故障需购买材料的先报我公司管理部审批，审批同意后及时购买材料更换。

7、每年配合我公司完成电梯年检并取得合格的年检报告。

8、费用按年结算，如单次维修材料费用在200.00元内的，则由维保单位购买，费用维保单位承担；甲方不额外支付，如单次材料费用在200.00元以上的，报我公司审核后，确定采购方式，费用由我公司承担。

9、为保证后期维保服务及价格的公平性，有意参与竞价的单位需到现场踏勘，踏勘联系人：李师;13888574579，未到现场踏勘确认的，视为未实质性响应采购要求，报价无效。

10、收到成交通知书后，及时联系我公司李福成;13888574579确定相关细节，签订维保合同；按合同执行，如成交单位未完全履行合同，将列入南方电网供应商黑名单，两年内不能参与投标及竞价资格。

三、报价方面

- 1.本次采购服务期限2年。

2.提供增值税专用发票。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 总报价（元） | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯运行维护保养 | 2 | 年 |  |  |  |

注：具体税率以税法规定的为主。