## 海口
海口变电分公司物资需求(采购)计划表
序号 | 检修部 | 变电站 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 具体参数 | 单位 | 需求数量 | 估算单价（元） | 合计（元） | 送货地点 | 备注（站名、用途） | 是否缺陷 | 缺陷编号 | 要求到货时间
1 | 检修试验部 | 110kV西海滩站 | 010001001405 | 变压器散热器 | po/500-32/460（适用于40000kVA及以下110kV变压器) | po/500-32/460（适用于40000kVA及以下110kV变压器) | 台 | 6 | 7550 | 45300 | 检修试验部 | 110kV西海滩站#1主变本体散热器处渗漏油严重，形成油流，经评估无法修复。根据一次设备消缺需要，需通过零星采购方式采购散热片更换。 | 是 | QX075020260410-00317 | 2026-08-30
合计 | [9 empty] | 45300
Note on E11: admin: