兴仁换流站鼓风机采购设备参数要求

电机材质：纯铜

工作电压：220-380V（优先选用220V）

功率：1500W-2000W

流量：1500m³/h及以上

尺寸要求：机身宽度不大于55cm

机身重量：20-30千克

数量：2台
出风口：配置长度3米的可任意变向的出风管道（可软硬结合）

示例：

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]



