
110kV滨海站在线色谱综合处理单元升级改造项目
广西电网有限责任公司钦州供电局
2026年06月
一、服务内容：
对变电管理二所110kV滨海站在线色谱综合处理单元进行升级改造
二、技术要求：

对变电管理二所110kV滨海站在线色谱综合处理单元进行升级改造。使在线色谱综合处理单元具备实时数据接收、浏览、数据存储等功能。并能够进行联调维护使主变在线色谱装置数据实时上传至电科院后台。
三、服务范围：
	序号
	仪器名称
	仪器型号
	数量
	单位
	故障类型
	厂家

	1
	在线色谱综合处理单元装置
	NS800I
	1
	台
	无法进行数据浏览、病毒库查杀、容易触发态势感知告警
	国电南京自动化股份有限公司


