[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]= = R A

maﬂ-mﬂ EHV POWER TRANSMISSION COMPANY




500千伏金州至天生桥单回线路增容改造工程压接握着力检测服务技术规范书
批  准：

审  定：

审  核：

编  写：
南网超高压公司天生桥局
2026年1月

目 录

11 总则


12 项目概述


13 采购范围


24 检测技术标准和规程规范


25 服务项目质量控制要求


36 交付物


37 其他


38 检测项目




1 总则

1.1本技术规范书适用于500千伏金州至天生桥单回线路增容改造工程压接握着力检测服务技术要求。本规范书提出的工作内容、技术要求，其解释权归南网超高压公司天生桥局所有。
1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，投标方应提供符合本规范书的技术服务成果。

1.3如果投标方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着投标方提供的技术服务完全满足本规范书的要求。如有异议，都应在投标文件中的差异表中加以详细描述，并说明原因。

1.4在本技术规范书签订协议之后，招标方有权提出因标准或规程规范发生变化而产生的一些补充，具体项目由双方共同商定。

1.5本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按招标方要求的标准执行，本技术规范书未全部引用应用标准，凡是本技术规范书涉及的各项内容均按最新标准实施。

2 项目概述

500千伏金州至天生桥单回线路增容改造工程计划将500千伏天金线普通导线更换成耐热导线，更换长度20.908公里，新建铁塔2基、更换铁塔11基，新建铁塔在原铁塔大小号侧立塔，线路路径不发生偏移。改造完成后，输送容量由原来的216万千瓦提升至350万千瓦。

3 采购范围

3.1服务主要内容包括：500kV金州至天生桥单回线路增容改造工程施工及验收阶段的质量检测服务。已涵盖规范要求的耐张线夹握着力、接续管握着力（含防坠导轨）等必须检测的项目。最终检测内容与工程量，以经审定的施工图纸、设计变更及国家/行业现行验收规范为依据，经相关方共同确认后执行。

3.2本标段服务范围除以上工作外，还包括：

3.2.1根据设计文件、施工组织设计、相关规范和相关行政职能部门要求和招标方要求，结合项目实际情况，编制检测方案，并确保检测方案符合有关规范要求。同时负责协调相关工作，保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测工作影响工程项目的建设进度和竣工验收。

3.2.2服务期：服务周期从合同签订起两年内。

4 检测技术标准和规程规范

依据本工程招标文件、设计图纸、工程量清单及相关资料的要求，本次招标检测技术服务须达到下列现行中华人民共和国以及贵州省或行业的有关法律法规、标准、规范的要求，满足中国南方电网公司有限责任公司的管理制度和规定、技术标准，包括但不限于：
	序号
	名称
	备注

	1
	《电力金具试验方法 第1部分：机械试验》（GB/T 2317.1-2008）
	国家标准

	2
	《圆线同心绞架空导线》（GB/T 1179-2017）
	国家标准

	3
	《66kV及以下架空电力电路设计规范》（GB 50061-2010）
	国家标准

	4
	《35kV-800kV输电线路杆塔防坠落装置标准设计》（办输配〔2026〕4号）
	企业标准


以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际和国内最新标准时，投标方应使用符合最近的国际、国内标准，并提供采用的标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。

5 服务项目质量控制要求

5.1投标方接到招标方检测物后5个工作日内完成检测，不得影响招标方工程正常进度。同时须对本投标项目投入足够的检测人员，且上述人员经过必要的与其承担任务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验。

5.2投标方应配备足够的仪器设备。仪器设备必须在检定/校准有效期内,并在检定/校准有效期满后应进行检定/校准。各计量检测仪器设备都必须严格按要求有明显的标志。

5.3检测报告必须严格进行内部审核。

5.3.1检测、监测工作人员要熟悉并严格按照检测、监测规程和方法工作，同时做好数据记录；

5.3.2各检测工作校核者应掌握检测规程和技术，检查数据与原始记录符合，事实符合，严格按照规范进行；

5.3.3报告审核者保证程序合法，报告有效。

6 交付物

检测工作全部完成后7个工作日内整理全部检测资料并装订成册，一式3份（同时提交电子文档1份）向招标方提交检测成果报告，检测报告需加盖检测报告专用章和计量认证章（CMA章）。
7 其他

7.1根据招标方实际需要，配合做好档案等工作。

7.2本技术规范书中已列明的检测项目为常用的检测项目，实际检测事项和检测量以实际工程为准。

7.3检测服务费用单价，本技术规范书中已列明的检测项目按照单价报价。

7.4检测过程中产生的费用包括但不限于差旅费、邮寄费等相关费用均由投标方负责。
7.5本技术规范书的最终解释权归招标方所有。
8 检测项目                   
检测项目包括但不限于本表内容，实际检测项目根据工程需求结合相关规程规范和文件要求所列检测项目进行补充。最终检测数量以招标方实际工程量确认。

	序号
	样品名称
	检测项目
	单位
	数量

	1
	导线耐张线夹握着力检测
	导线耐张线夹握着力试验
	处
	以实际工程为准

	2
	地线耐张线夹握着力检测
	地线耐张线夹握着力检测
	处
	以实际工程为准

	3
	导线接续管握着力检测
	导线接续管握着力试验
	处
	以实际工程为准

	4
	地线接续管握着力检测
	地线接续管握着力检测
	处
	以实际工程为准

	5
	柔性导轨压接管握着力检测
	柔性导轨压接管握着力试验
	处
	以实际工程为准


