## 海蓄公司-工器具（2026年）
海蓄公司2026年工器具试验检验技术服务项目清单
序号 | 地点 | 工器具类别 | 工器具名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 检验周期/年 | 检验方式 | 单件/元(含税) | 总价/元（含税） | 备注：
1 | 海蓄 | 安全工器具 | 绝缘垫 | 1060*1000*9mm | 3 | 块 | 0.5 |  |  |  | 1、不接受缺项报价。 2、上述检验设备，乙方需按照报价人在本表中承诺的校验方式开展校验。（取送货地址：海南省琼中县黎母山镇琼中抽水蓄能电站）。 3、乙方在接到甲方通知后，应2个工作日内完成取货；取到设备后，应10个工作日内完成校验并寄回现场，15工作日内出具校验报告。 4、付款说明：此表校验设备清单内数量为暂估量，付款以实际送检量为准。 5、付款计划时间为2026年11月，乙方根据实际完成工作量，提供增值税专用发票、检验报告、结算单等材料，经甲方审核通过后，甲方在60日内按照乙方实际完成工程量，据实支付。 6、本项目技术服务采购报酬总额包括报价人进行设备校验产生的运输费、人工费、调试、校验费用以及发生的差旅住宿费用等其他可能产生的费用。 7、若分项报价与汇总项不一致时，以分项报价之和为准。 8、设备运输中的风险由供应商承担；供应商发生1次因故不履约的情况将直接列入黑名单，1年内不再进行合作。 其它：报价应精确至小数点后2位。
2 | 海蓄 | 安全工器具 | 安全绳 | 5-10M | 7 | 根 | 0.5
3 | 海蓄 | 安全工器具 | 安全带 | EN361 | 2 | 根 | 1
4 | 海蓄 | 安全工器具 | 400V三相短路接地线 | 0.5m 400V | 3 | 根 | 5
5 | 海蓄 | 安全工器具 | 18kV三相短路接地线 | JDX-NL型18kV | 21 | 根 | 5
6 | 海蓄 | 安全工器具 | 400V三相短路接地线 | JDX-NL型380V | 18 | 根 | 5
7 | 海蓄 | 安全工器具 | 220kV单相接地线 | JDX-WL型220kV | 7 | 根 | 5
8 | 海蓄 | 安全工器具 | 低压绝缘手套 | 霍尼韦尔乳胶绝缘手套2091903工作电压500V | 3 | 双 | 0.5
9 | 海蓄 | 安全工器具 | 500V绝缘手套 | 500V AC | 11 | 双 | 0.5
10 | 海蓄 | 安全工器具 | 25kV绝缘手套 | 25kV AC | 9 | 双 | 0.5
11 | 海蓄 | 安全工器具 | 25kV绝缘靴 | 25kV-265mm | 3 | 双 | 0.5
12 | 海蓄 | 安全工器具 | 25kV绝缘靴 | 25kV-270mm | 4 | 双 | 0.5
13 | 海蓄 | 安全工器具 | 0.4-10kV验电器 | 0.4-10kV | 2 | 根 | 1
14 | 海蓄 | 安全工器具 | 10kV验电器 | YDQ-II型10kV | 1 | 根 | 1
15 | 海蓄 | 安全工器具 | 110kV验电器 | GDY-I型110kV | 1 | 根 | 1
16 | 海蓄 | 安全工器具 | 13.8kV验电器 | GYD型13.8kV | 2 | 根 | 1
17 | 海蓄 | 安全工器具 | 35kV验电器 | GYD型35kV | 2 | 根 | 1
18 | 海蓄 | 安全工器具 | 400V验电器 | YDQ-2型400V | 1 | 根 | 1
19 | 海蓄 | 安全工器具 | 6.6kV验电器 | YDQ-II型6.6kV | 1 | 根 | 1
20 | 海蓄 | 安全工器具 | 220KV验电器 | 冀东创 JDC-GDY-II-220 | 2 | 个 | 1
21 | 海蓄 | 安全工器具 | 电工绝缘手套 | 380V （执行标准QB/HJYT-004-2023） | 5 | 双 | 0.5
22 | 海蓄 | 手工器具 | 钢板尺 | 0-500mm | 3 | 把 | 1
23 | 海蓄 | 手工器具 | 钢板角尺 | 300mm | 1 | 把 | 1
24 | 海蓄 | 手工器具 | 钢尺 | / | 1 | 把 | 1
25 | 海蓄 | 手工器具 | 内径千分尺 | IMJ-2100 | 1 | 把 | 1
26 | 海蓄 | 手工器具 | 塞尺 | 0.02-1.0mm | 6 | 把 | 1
27 | 海蓄 | 手工器具 | 深度尺 | 0-200mm | 9 | 把 | 1
28 | 海蓄 | 手工器具 | 水平尺 | 1800mm | 1 | 把 | 1
29 | 海蓄 | 手工器具 | 水平尺 | 600mm | 2 | 把 | 1
30 | 海蓄 | 手工器具 | 外径千分尺 | 50-75mm | 1 | 把 | 1
31 | 海蓄 | 手工器具 | 外径千分尺 | 75-100mm | 1 | 把 | 1
32 | 海蓄 | 手工器具 | 外径千分尺 | 800-900mm | 1 | 把 | 1
33 | 海蓄 | 手工器具 | 游标卡尺 | 0-150mm | 2 | 把 | 1
34 | 海蓄 | 手工器具 | 游标卡尺 | 0-200mm | 3 | 把 | 1
35 | 海蓄 | 手工器具 | 游标卡尺 | 0-300mm | 1 | 把 | 1
36 | 海蓄 | 手工器具 | 数显游标卡尺 | / | 2 | 把 | 1
37 | 海蓄 | 手工器具 | 外径千分尺 | / | 1 | 把 | 1
38 | 海蓄 | 手工器具 | 游标卡尺 | 0-200mm | 1 | 把 | 1
39 | 海蓄 | 手工器具 | 百分表 | 0-10mm | 2 | 个 | 1
40 | 海蓄 | 手工器具 | 百分表 | 0-10mm | 1 | 个 | 1
41 | 海蓄 | 手工器具 | 框式水平仪 | 200X0.02mm等 | 1 | 个 | 1
42 | 海蓄 | 手工器具 | 螺纹规 | M10x1.5TZ6H | 4 | 个 | 1
43 | 海蓄 | 施工工器具 | 电子吊秤 | OCS-XZ-D-10t | 2 | 个 | 1
44 | 海蓄 | 施工工器具 | 电子吊秤 | OCS-XZ-0.5t | 1 | 个 | 1
45 | 海蓄 | 手工器具 | 力矩扳手 | WURTH 20-100Nm | 3 | 个 | 1
46 | 海蓄 | 手工器具 | 力矩扳手 | 110-550NM | 3 | 个 | 1
47 | 海蓄 | 手工器具 | 力矩扳手 | 150-830NM | 1 | 个 | 1
48 | 海蓄 | 手工器具 | 力矩扳手 | 16.9-119NM | 1 | 个 | 1
49 | 海蓄 | 手工器具 | 力矩扳手 | 20-100NM | 8 | 个 | 1
50 | 海蓄 | 手工器具 | 力矩扳手 | 20-150NM | 2 | 个 | 1
51 | 海蓄 | 手工器具 | 力矩扳手 | 25-250NM | 2 | 个 | 1
52 | 海蓄 | 手工器具 | 力矩扳手 | 40-200NM | 2 | 个 | 1
53 | 海蓄 | 手工器具 | 力矩扳手 | 4-20NM | 1 | 个 | 1
54 | 海蓄 | 手工器具 | 力矩扳手 | 5.6-23.7NM | 1 | 个 | 1
55 | 海蓄 | 手工器具 | 力矩扳手 | 60-300NM | 1 | 个 | 1
56 | 海蓄 | 手工器具 | 力矩扳手 | 85-559NM | 1 | 个 | 1
57 | 海蓄 | 手工器具 | 力矩扳手 | 42.5-850mm | 1 | 个 | 1
58 | 海蓄 | 手工器具 | 力矩扳手 | 4-850mm | 1 | 个 | 1
59 | 海蓄 | 手工器具 | 开口力矩扳手套装 | 20-600NM | 1 | 套 | 1
60 | 海蓄 | 手工器具 | 扭矩螺丝刀 | 扭矩范围 0.3 Nm-1.2 Nm | 1 | 套 | 1
61 | 海蓄 | 施工工器具 | 手拉葫芦 | 20t/6米 | 1 | 个 | 1
62 | 海蓄 | 施工工器具 | 卸扣 | 21T | 1 | 个 | 1
63 | 海蓄 | 施工工器具 | 游标万能角度尺 | / | 1 | 个 | 1
64 | 海蓄 | 施工工器具 | 鸭嘴式千斤顶 | 16t | 1 | 个 | 1
65 | 海蓄 | 施工工器具 | 油桶吊 | 1T | 1 | 个 | 1
66 | 海蓄 | 仪器仪表 | 万用表 | MY60+ | 1 | 台 | 1
67 | 海蓄 | 仪器仪表 | 直流耐压试验仪 | High Voltage PTS-80 | 1 | 台 | 1
68 | 海蓄 | 仪器仪表 | 直流稳压电源 | TTi QL564P 242W | 1 | 台 | 1
69 | 海蓄 | 仪器仪表 | 指针式万用表 | 胜利仪器 VC3021 | 1 | 台 | 1
70 | 海蓄 | 仪器仪表 | 智能放电仪 | DV220V/150A | 1 | 台 | 1
71 | 海蓄 | 仪器仪表 | 轴承测试仪 | 法国 One Prod BD1901XYZ | 1 | 台 | 1
72 | 海蓄 | 仪器仪表 | 阻抗测试仪 | 国测华能 GHMS | 1 | 台 | 1
73 | 海蓄 | 仪器仪表 | 690V电压测试仪 | UNI-T UT18S 690V AC/DC | 1 | 台 | 1
74 | 海蓄 | 仪器仪表 | SF6检漏仪 | CPS leak-Seeker II | 1 | 台 | 1
75 | 海蓄 | 仪器仪表 | SF6检漏仪 | DILO 3-033-R002 | 1 | 台 | 1
76 | 海蓄 | 仪器仪表 | 便携式气体检测仪 | Eranntex MS400 | 1 | 台 | 1
77 | 海蓄 | 仪器仪表 | 振弦读数仪 | 振弦式NZA201 | 1 | 台 | 1
78 | 海蓄 | 仪器仪表 | 读数仪 | 差阻式NZA101 | 1 | 台 | 1
79 | 海蓄 | 仪器仪表 | 验电器电压发生器 | / | 1 | 台 | 1
80 | 海蓄 | 仪器仪表 | 蓄电池放电仪 | 豪克斯特/HXCE-50(380200A) | 1 | 台 | 1
81 | 海蓄 | 仪器仪表 | 蓄电池放电仪 | 适用于48V蓄电池 | 1 | 台 | 1
82 | 海蓄 | 仪器仪表 | 电池活化仪 | 恒电高测/HDGC3932 | 1 | 台 | 1
83 | 海蓄 | 仪器仪表 | E1/数据传输分析仪 | XG2330 | 1 | 台 | 1
84 | 海蓄 | 仪器仪表 | 光损耗测试装置 | FOT-300 | 1 | 台 | 1
85 | 海蓄 | 仪器仪表 | 音调信号检测器 | LFD-300B | 1 | 台 | 1
86 | 海蓄 | 仪器仪表 | 音调信号发生器 | TG-300B | 1 | 台 | 1
87 | 海蓄 | 仪器仪表 | 光源 | MT-7801-FC | 1 | 台 | 1
88 | 海蓄 | 仪器仪表 | 光功率计 | FLS-600 | 1 | 台 | 1
89 | 海蓄 | 仪器仪表 | 光功率计 | MT-7601 | 1 | 台 | 1
90 | 海蓄 | 仪器仪表 | 验电笔 | / | 1 | 支 | 1
税率： 6 %
投标总报价（不含税）：
投标总报价（含税）：