移动消防站技术规范书

## 一、总体概述

本规范适用于工地、临时项目部移动式微型消防站设备。整体要求结构稳固、布置规范、取用便捷、防水防晒、适配户外临时值守场景，可快速开展初期火灾扑救、应急防护值守工作，满足施工现场消防安全标准化管理要求。

## 二、整体结构要求

- 柜体材质：采用优质钢材制作，表面防腐喷涂处理，防锈、防尘、耐磕碰，户外长期使用不褪色、不变形、不生锈。

- 结构设计：整体为一体式可移动结构，自带移动滚轮与固定刹车装置，可灵活转运、定点固定，适配工地多点位轮换值守需求。

- 布局配置：分层分区设计，消防器材分类摆放、标识清晰，开合顺畅，紧急情况下可快速开箱、快速取用水带、灭火器等设备。

- 防护性能：具备防雨、防晒、防尘功能，密闭性良好，可适应露天、多尘、温差大的施工现场恶劣环境。

## 三、配套消防器材配置

整套移动消防站标配齐全应急消防设备，所有器材均为合规合格产品，可直接通过消防日常检查，核心配置如下：

- 干粉灭火器：适配初期火灾扑救，压力正常、有效期充足、年检合格。

- 消防水带、水枪：耐压耐磨、连接卡扣匹配标准接口，通水无渗漏。

- 消防沙箱、消防桶、消防铁锹：材质坚固，满足油品、杂物火灾应急处置需求。

- 应急防护用品：包含应急手电筒、警示标识、反光背心、急救简易用品等。

- 公示标识：配备消防安全制度牌、器材清单标识、应急救援流程图，张贴规范清晰。

## 四、技术与使用性能要求

- 设备整体兼容性强，所有器材规格统一、通用互换，日常更换补充便捷。

- 柜体开合无卡顿，锁具牢固可靠，防盗防丢失，同时保障应急快速开启。

- 移动转运轻便省力，刹车固定稳固，定点放置无晃动、无移位隐患。

- 所有器材性能稳定，耐储存、易维护，适配工地长期常态化值守使用。

## 五、环境适配要求

整套设备可全天候户外使用，耐高温、抗暴晒、防雨水冲刷、耐风沙侵蚀，适应施工现场露天摆放、临时搬迁、长期值守的使用场景，无需频繁维护，故障率低。

## 六、安装与摆放要求

- 设备摆放平整稳固，刹车固定到位，无倾斜、无晃动。

- 器材摆放整齐有序，分区明确、标识朝外，便于检查和应急取用。

- 放置位置通风干燥、无遮挡，满足消防安全可视、可用、可查的标准化要求。

## 七、售后服务与质保

- 整套设备为全新合格正品，柜体质保期不少于1年，消防器材保证全新在有效期内。

- 厂家提供配套器材合规合格证、检测资料，满足工程资料归档及消防检查要求。

- 提供上门摆放调试、整理规整服务，交付后可直接投入消防安全值守使用。

- 质保期内出现质量问题可免费维修、更换，提供常态化技术咨询服务。

## 八、验收标准

- 柜体外观完好、无破损、无掉漆、无变形，移动、刹车、开合功能正常。

- 所有消防器材齐全完好、参数合规、有效期合格、可正常使用。

- 标识标牌齐全、摆放规整，整体符合施工现场消防安全标准化要求。

- 资料齐全合规，满足项目验收、消防检查、资料归档全部要求。