## 问题质询
广东电网公司2026年第一批行政交换设备（中继网关、模拟网关）专项招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | DCA39420CB83436181896014B42A6F5E | FEFFE7CD244E4C00A78BBEFF2B61D05AZ266 | 1、本次招标的供货范围是否主要为调度交换系统（电力专用通信设备）和模拟网关（IAD），无中继网关设备？ 2、本次招标的供货范围具体以招标文件技术规范书和报价明细表载明的供货范围为准？ | *** | 通用技术 | 标的 | 行政交换设备（中继网关、模拟网关） | 2026-07-09 22:43:56 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、2：本次供货范围具体以技术规范书（专用部分）中，表3《供货范围及设备技术规格一览表》和报价明细表中设备为准。
2 | E247436721AD469893963140450BA253 | FEFFE7CD244E4C00A78BBEFF2B61D05AZ266 | 1、根据本项目招标公告2.1、2.2条款约定，本次招标项目全称为“广东电网公司2026年第一批行政交换设备（中继网关、模拟网关）专项招标”，本次招标仅包含行政交换设备（中继网关、模拟网关）单一物品类，招标范围、标的清单均仅覆盖中继网关、模拟网关，不含程控交换机、调度电话类设备。与“附件6：行政交换设备（中继网关、模拟网关）-报价明细表”列明的供货物资品类不一致；明细表内物资以程控交换机、调度电话设备为主，并非以行政交换设备（中继网关、模拟网关）作为主要报价物资，明细表物资品类、供货范围与招标公告、招标文件正文载明的招标标的不一致。针对项目名称与报价明细表物资品类存在口径不统一，会造成所有投标人对本次招标供货范围产生理解歧义，无法准确编制对应报价文件、商务及技术响应资料，极易出现报价漏项、技术响应偏离、评标范围界定争议等问题，直接影响投标工作正常开展与后续评标公正性，建议统一调整招标项目名称或报价明细表物资范围，实现招标文件与报价明细表供货范围前后内容一致，全文件口径统一。 2、技术资料“附件2：行政交换设备（中继网关、模拟网关）-关键技术参数表”中23项安全可控要求，投标人须同时提供安全可控证明材料（包括承诺书及芯片证明材料，即技术规范书通用部分的附件1、附表1--附表10。）；因涉及公司商业机密，仅提供附件1承诺书和附表1--附表10中《主要芯片详细信息表》中芯片型号等主要信息，《主要芯片详细信息表》部分栏目不完整填写，是否可行？ 3、技术材料“附件4：行政交换设备（中继网关、模拟网关）-技术结构化评审要素表”中主要检验设备，供应商具有LCR测量仪、音频信号发生器、话路特性分析仪、高低温试验箱、绝缘电阻测试仪、耐压/绝缘测试仪、误码测试仪、功能测试仪等主要设备且证明资料齐全。证明材料包括：设备实物照片、购买合同或发票；或提供设备的近三年内检验报告1份（有检验报告时，可以不提供购买合同和发票和实物照片）。 检验设备的校准是保障校验仪器测量精度、实现量值溯源的保障和检验手段，检验设备的检验报告通常指“校准证书”，请明确检验设备近三年内检验报告是否指“校准证书”？ | *** | 专用技术 | 标的 | 行政交换设备（中继网关、模拟网关） | 2026-07-10 00:04:06 |  | 已提问 | 正式投标 | 1：按招标文件执行，本次招标包含的设备在技术规范书（专用部分）中，表3《供货范围及设备技术规格一览表》和报价明细表里有明确说明。 2：请按招标文件提供资料。在芯片的安全可控要求中，《主要芯片详细信息表》里内容是通用格式，并非本招标项目所独有，而且栏目中所涉及主要只是芯片的设计、制造、封装、测试单位的注册地址和实际地址是否境外，这些信息不填写，直接关系到是否满足安全可控。 3：校准证书，算检验报告的一种。有校准证书就算有检验报告。