## Sheet1
南网超高压公司2026年第二批物资公开招标项目（2026-WZ-2-S-ZB2）澄清提问 标的：输电专业工器具，标包：输电专业工器具1
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 主要技术参数 | 单位名称 | 数量 | 需澄清的内容 | 附图 | 答复
1 | 手动机械压接钳 | 管形端子压接钳：HSC86-4 | 详见技术规范书编码0212026030000010476 | 把 | 6 | 请提供产品图 | =DISPIMG("ID_85A16C132822450EAF648862A31CFF02",1) | 图片仅供参考
2 | 防静电腕带 | 静电手环：用于二次专业日常工作维护。 | 详见技术规范书编码0212026030000010476 | 条 | 10 | 长度要求多长？ | 无 | 内径16-20cm
3 | 开孔钻 D27 | 液压开孔器（带模具）：SKY-8 | 详见技术规范书编码0212026030000010476 | 个 | 2 | 请问只买D27的开孔钻还是买一套SKY-8的液压开孔器（带模具）？ | 无 | 一套SKY-8的液压开孔器（带模具）
4 | 伸缩式绝缘操作杆 | 适用500kV设备 |  | 根 | 10 | 长度要求多长？ | 无 | 10m
5 | 大功率抽水泵 | 汽油抽水泵（饱和进水管+出水管），流量：40方 | 详见技术规范书编码0212026030000010476 | 套 | 1 | 请提供产品铭牌 | 无 | 满足参数要求即可，无参考图片。
6 | 吊物绳 | 传递绳（φ8*100m），实际计量单位：根 | 详见技术规范书编码0212026030000010506 | 千米 | 5 | 请提供产品图 | =DISPIMG("ID_926F48704F034A95A3E1387CF2C61C77",1) | 图片仅供参考
7 | 吊物绳 | 传递绳（φ8*150m），实际计量单位：根 | 详见技术规范书编码0212026030000010506 | 千米 | 5 | 请提供产品图 |  | 图片仅供参考
8 | 吊物绳 | 传递绳（φ8*200m），实际计量单位：根 | 详见技术规范书编码0212026030000010506 | 千米 | 5 | 请提供产品图 |  | 图片仅供参考
9 | 吊物绳 | 传递绳（φ10*100m），实际计量单位：根 | 详见技术规范书编码0212026030000010506 | 千米 | 5 | 请提供产品图 |  | 图片仅供参考
10 | 吊物绳 | 传递绳（φ10*150m），实际计量单位：根 | 详见技术规范书编码0212026030000010506 | 千米 | 5 | 请提供产品图 |  | 图片仅供参考
11 | 吊物绳 | 传递绳（φ10*200m），实际计量单位：根 | 详见技术规范书编码0212026030000010506 | 千米 | 5 | 请提供产品图 |  | 图片仅供参考
12 | 吊物绳 | 传递绳（Ф12*80m），实际计量单位：根 | 详见技术规范书编码0212026030000010506 | 千米 | 5 | 请提供产品图 |  | 图片仅供参考
13 | 吊物绳 | 传递绳（Ф12*100m），实际计量单位：根 | 详见技术规范书编码0212026030000010506 | 千米 | 5 | 请提供产品图 |  | 图片仅供参考
14 | 吊物绳 | 传递绳（Ф12*150m），实际计量单位：根 | 详见技术规范书编码0212026030000010506 | 千米 | 5 | 请提供产品图 |  | 图片仅供参考
15 | 吊物绳 | 传递绳（Ф12*200m），实际计量单位：根 | 详见技术规范书编码0212026030000010506 | 千米 | 2 | 请提供产品图 |  | 图片仅供参考
16 | 牵引绳 | 主牵引绳（Ф22*80m），，实际计量单位：根 | 详见技术规范书编码0212026030000010506 | 根 | 2 | 请提供产品图 |  | 图片仅供参考
17 | 牵引绳 | 主牵引绳（Ф22*120m），实际计量单位：根 | 详见技术规范书编码0212026030000010506 | 根 | 2 | 请提供产品图 |  | 图片仅供参考
18 | 牵引绳 | 主牵引绳（Ф22*150m），实际计量单位：根 | 详见技术规范书编码0212026030000010506 | 根 | 2 | 请提供产品图 |  | 图片仅供参考
19 | 牵引绳 | 主牵引绳（Ф22*200m），实际计量单位：根 | 详见技术规范书编码0212026030000010506 | 根 | 2 | 请提供产品图 |  | 图片仅供参考
20 | 钢丝绳套 | 钢丝绳套（插接φ14×1m），实际计量单位：根 | 详见技术规范书编码0212026030000010506 | 条 | 10 | 1、镀锌绳还是光面绳？ 2、钢丝绳结构能不能替换？ | =DISPIMG("ID_046519684D134EA0B8220C8B09F30271",1) | 图片仅供参考
21 | 钢丝绳套 | 钢丝绳套（插接φ14×2m），实际计量单位：根 | 详见技术规范书编码0212026030000010506 | 条 | 10 | 1、镀锌绳还是光面绳？ 2、钢丝绳结构能不能替换？ |  | 图片仅供参考
22 | 钢丝绳套 | 钢丝绳套（插接φ14×3m），实际计量单位：根 | 详见技术规范书编码0212026030000010506 | 条 | 10 | 1、镀锌绳还是光面绳？ 2、钢丝绳结构能不能替换？ |  | 图片仅供参考
23 | 钢丝绳套 | 钢丝绳套（插接φ18×3m），实际计量单位：根 | 详见技术规范书编码0212026030000010506 | 条 | 10 | 1、镀锌绳还是光面绳？ 2、钢丝绳结构能不能替换？ |  | 图片仅供参考
24 | 钢丝绳套 | 钢丝绳套（插接φ18×5m），实际计量单位：根 | 详见技术规范书编码0212026030000010506 | 条 | 10 | 1、镀锌绳还是光面绳？ 2、钢丝绳结构能不能替换？ |  | 图片仅供参考
25 | 钢丝绳套 | 钢丝绳套（插接φ20×12m），实际计量单位：根 | 详见技术规范书编码0212026030000010506 | 条 | 4 | 1、镀锌绳还是光面绳？ 2、钢丝绳结构能不能替换？ |  | 图片仅供参考
26 | 钢丝绳 | 防扭钢丝绳（φ12×100m），实际计量单位：条 | 详见技术规范书编码0212026030000010506 | 米 | 2 | 1、镀锌绳还是光面绳？ 2、钢丝绳结构能不能替换？ 3、纯绳还是插编？ 4、请提供产品图 | =DISPIMG("ID_1B17B7BE5A8B4EB8A868097EA263A15A",1) | 图片仅供参考
27 | 钢丝绳 | 防扭钢丝绳（φ12×150m），实际计量单位：条 | 详见技术规范书编码0212026030000010506 | 米 | 2 | 1、镀锌绳还是光面绳？ 2、钢丝绳结构能不能替换？ 3、纯绳还是插编？ 4、请提供产品图 |  | 图片仅供参考
28 | 钢丝绳 | 防扭钢丝绳（φ12×200m），实际计量单位：条 | 详见技术规范书编码0212026030000010506 | 米 | 1 | 1、镀锌绳还是光面绳？ 2、钢丝绳结构能不能替换？ 3、纯绳还是插编？ 4、请提供产品图 |  | 图片仅供参考
29 | 无极绳 | 无极绳圈（φ12*0.5），实际计量单位：条 |  | 条 | 30 | 请提供产品图 | =DISPIMG("ID_051D41885E144214B774AA99616C13D4",1) | 注意型号0.5是指有效长度，不是周长
30 | 丝杠 | 省力丝杠(8T),实际计量单位为：根 |  | 根 | 10 | 请提供尺寸图？具体行程是多少？
31 | 葫芦 | 9T,实际计量单位为：把 | 详见技术规范书编码0212026030000010673 | 个 | 4
32 | 卸扣 | 牛角扣（φ22）,实际计量单位为：个 | 详见技术规范书编码0212026030000010673 | 个 | 5 | 1、可否用建峰的弓形卸扣代替，如图所示 2、需要多少吨位的？ | =DISPIMG("ID_015764166E31432C84C48CBB6840636F",1) | 图片仅供参考
33 | 滑轮 | 侧板滑轮,实际计量单位为：个 | 详见技术规范书编码0212026030000010673 | 个 | 10
34 | 传递滑车 | 0.5T | 详见技术规范书编码0212026030000010673 | 个 | 10
35 | 绝缘软梯 | 软梯（3m）,实际计量单位为：副 | 详见技术规范书编码0212026030000010673 | 台 | 5 | 使用电压是多少？ |  | ±800
36 | 绝缘软梯 | 软梯（5m）,实际计量单位为：副 | 详见技术规范书编码0212026030000010673 | 台 | 5 | 使用电压是多少？ |  | ±800
37 | 绝缘软梯 | 软梯（6m）,实际计量单位为：副 | 详见技术规范书编码0212026030000010673 | 台 | 5 | 使用电压是多少？ |  | ±800
38 | 角铁桩 | 实际计量单位为：个 | 详见技术规范书编码0212026030000010673 | 根 | 6
39 | 套筒 | 昆柳龙线路接地引下线装拆专用工具，实际计量单位为：把 | 详见技术规范书编码0212026030000010673 | 个 | 5
40 | 紧线器 | 棘轮式收线器，实际计量单位为：个 | 详见技术规范书编码0212026030000010673 | 个 | 2
41 | 卡线器 | 地线卡线器，实际计量单位为：个 | 详见技术规范书编码0212026030000010673 | 个 | 8
42 | 导线提线器 | 8T | 详见技术规范书编码0212026030000010673 | 个 | 8
43 | 导线提线器 | 地线提升器，实际计量单位为：个 | 详见技术规范书编码0212026030000010673 | 个 | 2
44 | 切割机 | 电动砂轮切割机，实际计量单位为：台 | 详见技术规范书编码0212026030000010673 | 台 | 1 | 从技术规范上看，整机外形尺寸与相配使用切割片尺寸不相符，请提供实物图片 | 无 | 满足参数要求即可，无参考图片。
45 | 直线塔头支座 | / | 详见技术规范书编码0212026030000010673 | 个 | 3
46 | 丝杠 | 大吨位机械丝杠（8T），实际计量单位为：根 | 详见技术规范书编码0212026030000010673 | 根 | 4 | 能否提供尺寸图？具体行程是多少？ | =DISPIMG("ID_BE05E8D5AAE6482BA99D898CA24DD033",1)
47 | 微机绝缘检测 | 绝缘检测棒，实际计量单位为：个 | 详见技术规范书编码0212026030000010673 | 台 | 2 | 请提供产品铭牌 | =DISPIMG("ID_A1CD3971A5EC4887B0B2B2F443D38C4D",1) | 图片仅供参考
48 | 绝缘滑车 | 双轮闭口绝缘滑车（3T），实际计量单位为：个 | 详见技术规范书编码0212026030000010673 | 台 | 4
49 | 绝缘滑车 | 三轮闭口绝缘滑车（3T），实际计量单位为：个 | 详见技术规范书编码0212026030000010673 | 台 | 6
50 | 接地棒 | 电位转移棒，实际计量单位为：个 | 详见技术规范书编码0212026030000010673 | 组 | 2 | 请提供产品铭牌 | =DISPIMG("ID_AF1E4CE7117643A099EFD98B9B758E51",1) | 图片仅供参考
51 | KWO轴承 | 卷线架收卷器（带轴承），实际计量单位为：个 | 详见技术规范书编码0212026030000010673 | 个 | 20
52 | 手锯 | / | 详见技术规范书编码0212026040000010124 | 把 | 91 | 请提供实物图片 | =DISPIMG("ID_4349217CBE5E4D65BA20E3B8DE69AF6F",1) | 图片仅供参考
53 | 测亩仪 | / | 详见技术规范书编码0212026040000010124 | 个 | 26
54 | CPU散热风扇 | 挂腰便携式风扇，实际计量单位为：个 | 详见技术规范书编码0212026040000010124 | 个 | 141 | 请提供产品图片 | =DISPIMG("ID_33E1B3512D1243E8A7C68CBB59040077",1) | 图片仅供参考
55 | 支撑架，ZCJ-45 | 支撑衣架，实际计量单位为：个 | 详见技术规范书编码0212026040000010124 | 个 | 50 | 请提供产品图片 | =DISPIMG("ID_249D9036B500478D99F9760F2E7EB35B",1) | 图片仅供参考
56 | 砍刀 | / | 详见技术规范书编码0212026040000010124 | 把 | 52 | 请提供实物图片 | =DISPIMG("ID_633F417C08F142079C6832BDBD656C24",1) | 图片仅供参考
57 | 镰刀 | / |  | 把 | 52 | 请提供实物图片
58 | 无极绳 | 无极绳圈（φ6*0.5），实际计量单位：条 | 详见技术规范书编码0212026030000010506 | 条 | 50 | 请提供产品图 | =DISPIMG("ID_27EB9050DCFC45B49ECDD5290E00928F",1) | 注意型号0.5是指有效长度，不是周长
59 | 绞磨机 | 3T汽油绞磨机。 |  | 台 | 2
60 | 分体压接机 | 压接机200T | 详见技术规范书（编号：0212026030000010601） | 台 | 1 | 请提供产品图片 | =DISPIMG("ID_BB1DC01EF839403A8F467C5308D176CB",1)
61 | 传递钩 |  | 采用技术规范书编码为：0212026030000010433的技术规范书。 | 个 | 10
62 | 拔销钳 |  | 采用技术规范书编码为：0212026030000010433的技术规范书。 | 把 | 7
63 | 快速更换500kV间隔棒专用工具 |  | 采用技术规范书编码为：0212026030000010433的技术规范书。 | 套 | 10
64 | 双头呆头板手 50-55mm |  | 采用技术规范书编码为：0212026030000010433的技术规范书。 | 把 | 5
65 | 单轮开口型绝缘滑车 | 0.5T | 采用技术规范书编码为：0212026030000010445的技术规范书。 | 个 | 20
66 | 单轮闭口型绝缘滑车 | 闭口单轮绝缘滑车0.5T |  | 个 | 20
67 | 支撑滑车 | 3T | 采用技术规范书编码为：0212026030000010433的技术规范书。 | 辆 | 5
68 | 长钩滑车 | 单轮长钩绝缘滑车3T | 采用技术规范书编码为：0212026030000010445的技术规范书。 | 个 | 5
69 | 卸扣 | 加长型卸扣3T |  | 个 | 5 | 1、材质可否用碳钢材质？ 2、是否如图所示？ 3、规格注明加长是否非标产品需提产品参数，另需求量太少很难生产。 | =DISPIMG("ID_681250C0E4B045AC890C0EE0719C1517",1)
70 | 软梯头 |  |  | 个 | 3
71 | 高空应急救援套装 |  |  | 套 | 1
72 | 破拆工具 |  |  | 套 | 1
73 | 扣环 | 自锁式D型扣 | 采用技术规范书编码为：0212026030000010433的技术规范书。 | 个 | 20
74 | 铝滑车 | 环式闭口万向铁轮滑车5T | 采用技术规范书编码为：0212026030000010433的技术规范书。 | 台 | 5
75 | 绝缘软梯 | 软梯（非绝缘）Ф14×6m | 采用技术规范书编码为：0212026030000010445的技术规范书。 | 米 | 8 | 使用电压是多少？ |  | 使用电压是：500kV、±500kV和±800kV
76 | 绝缘软梯 | 软梯（非绝缘）Ф14×8m | 采用技术规范书编码为：0212026030000010445的技术规范书。 | 台 | 10 | 使用电压是多少？ |  | 使用电压是：500kV、±500kV和±800kV
77 | 绝缘软梯 | 软梯（非绝缘）Ф14×15m | 采用技术规范书编码为：0212026030000010445的技术规范书。 | 台 | 6 | 使用电压是多少？ |  | 使用电压是：500kV、±500kV和±800kV
78 | 铝滑车 | 闭口万向铝合金滑车3T | 采用技术规范书编码为：0212026030000010433的技术规范书。 | 台 | 5
79 | 铝滑车 | 闭口万向铝合金滑车5T | 采用技术规范书编码为：0212026030000010433的技术规范书。 | 台 | 5
80 | 铝滑车 | 闭口滑车8T | 采用技术规范书编码为：0212026030000010433的技术规范书。 | 台 | 4
81 | 扣环 | 10/10牛角8字环 | 采用技术规范书编码为：0212026030000010433的技术规范书。 | 个 | 10
82 | 卸扣 | 加长型卸扣5T | 采用技术规范书编码为：0212026030000010433的技术规范书。 | 个 | 5 | 1、材质可否用碳钢材质？ 2、是否如图所示？ 3、规格注明加长是否非标产品需提产品参数，另需求量太少很难生产。 | =DISPIMG("ID_681250C0E4B045AC890C0EE0719C1517",1) | 材质必须采用高强度40Cr ，尺寸详见附件图纸
83 | 卸扣 | 加长型卸扣10T | 采用技术规范书编码为：0212026030000010433的技术规范书。 | 个 | 5 | 1、材质可否用碳钢材质？ 2、是否如图所示？ 3、规格注明加长是否非标产品需提产品参数，另需求量太少很难生产。 | =DISPIMG("ID_681250C0E4B045AC890C0EE0719C1517",1) | 材质必须采用高强度40Cr ，尺寸详见附件图纸
84 | 支撑滑车 | 5T | 采用技术规范书编码为：0212026030000010433的技术规范书。 | 辆 | 5
85 | 长钩滑车 | 单轮长钩绝缘滑车5T | 采用技术规范书编码为：0212026030000010445的技术规范书。 | 个 | 5
86 | 单轮闭口型绝缘滑车 | 1T | 采用技术规范书编码为：0212026030000010445的技术规范书。 | 个 | 10
87 | 单轮开口型绝缘滑车 | 1T | 采用技术规范书编码为：0212026030000010445的技术规范书。 | 个 | 11
88 | 铁滑车 | 3T | 采用技术规范书编码为：0212026030000010445的技术规范书。 | 台 | 5 | 是否对应技术规范：开口单轮滑车3T |  | 是对应技术规范：开口单轮滑车3T
89 | 铁滑车 | 5T | 采用技术规范书编码为：0212026030000010445的技术规范书。 | 台 | 5 | 是否对应技术规范：开口单轮滑车5T |  | 是对应技术规范：开口单轮滑车5T
90 | 绝缘绳套 | 绝缘无极绳圈，单位：根，规格型号：φ12×0.5m，绝缘材质为锦纶。数量：6根。 | 技术规范书编码：0212026030000010532，主要技术参数详见技术规范书。 | 根 | 6 | 请提供产品图 | =DISPIMG("ID_0AE5D86BE2BF458093CAFDE21AC05711",1) | 已付产品图，具体规格型号详见技术规范书。
91 | 绝缘绳套 | 绝缘无极绳圈，单位：根，规格型号：φ12×0.6m，绝缘材质为锦纶。数量：6根。 | 技术规范书编码：0212026030000010532，主要技术参数详见技术规范书。 | 根 | 6 | 请提供产品图 |  | 已付产品图，具体规格型号详见技术规范书。
92 | 绝缘绳套 | 绝缘无极绳圈，单位：根，规格型号：φ12×1m，绝缘材质为锦纶。数量：6根。 | 技术规范书编码：0212026030000010532，主要技术参数详见技术规范书。 | 根 | 6 | 请提供产品图 |  | 已付产品图，具体规格型号详见技术规范书。
93 | 绝缘绳套 | 绝缘无极绳圈，单位：根，规格型号：φ14×0.5m，绝缘材质为锦纶。数量：6根。 | 技术规范书编码：0212026030000010532，主要技术参数详见技术规范书。 | 根 | 6 | 请提供产品图 |  | 已付产品图，具体规格型号详见技术规范书。
94 | 绝缘绳套 | 绝缘无极绳圈，单位：根，规格型号：φ14×0.6m，绝缘材质为锦纶。数量：6根。 | 技术规范书编码：0212026030000010532，主要技术参数详见技术规范书。 | 根 | 6 | 请提供产品图 |  | 已付产品图，具体规格型号详见技术规范书。
95 | 绝缘绳套 | 绝缘无极绳圈，单位：根，规格型号：φ14×1m，绝缘材质为锦纶。数量：6根。 | 技术规范书编码：0212026030000010532，主要技术参数详见技术规范书。 | 根 | 6 | 请提供产品图 |  | 已付产品图，具体规格型号详见技术规范书。
96 | 绝缘绳 | 绝缘双眼无极绳，单位：根，规格型号：Ф12×0.5m，绝缘材质为锦纶，额定负荷不少于0.5T，绝缘电阻值不得小于1GΩ。数量：10根。 | 技术规范书编码：0212026030000010532，主要技术参数详见技术规范书。 | 米 | 10 | 请提供产品图 | =DISPIMG("ID_5D1EDF1DDC874D208DC2C42263471628",1) | 已付产品图，具体规格型号详见技术规范书。
97 | 绝缘绳 | 绝缘双眼无极绳，单位：根，规格型号：Ф14×1m，绝缘材质为锦纶，额定负荷不少于0.6T，绝缘电阻值不得小于1GΩ。数量：10根。 | 技术规范书编码：0212026030000010532，主要技术参数详见技术规范书。 | 米 | 10 | 请提供产品图 |  | 已付产品图，具体规格型号详见技术规范书。
98 | 单轮开口型绝缘滑车 | 单轮开口绝缘滑车，单位：个，规格型号：额定负荷0.5T，侧板开口型，绝缘材料绝缘电阻值不小于1GΩ。数量：6个。 | 技术规范书编码：0212026030000010532，主要技术参数详见技术规范书。 | 个 | 6
99 | 单轮开口型绝缘滑车 | 单轮开口绝缘滑车，单位：个，规格型号：额定负荷1T，侧板开口型，绝缘材料绝缘电阻值不小于1GΩ。数量：6个。 | 技术规范书编码：0212026030000010532，主要技术参数详见技术规范书。 | 个 | 6
100 | 绝缘绳 | 绝缘短腰绳，单位：根，规格型号：Ф14×2.5m， 绝缘电阻值不得小于1GΩ，绝缘材质为锦纶，20根腰绳需2种颜色（白色10根、黄色10根）进行区分。数量：20根。 | 技术规范书编码：0212026030000010532，主要技术参数详见技术规范书。 | 米 | 20 | 请提供产品图 | =DISPIMG("ID_DEBA24213D2F411381D1E8C09CBD2EDE",1) | 已付产品图，具体规格型号详见技术规范书。
101 | 速差防坠器 | 绝缘差速器，单位：个，规格型号：绝缘扁带绝缘电阻值不得小于700MΩ、长度5m，数量：5个。 | 技术规范书编码：0212026030000010532，主要技术参数详见技术规范书。 | 套 | 5
102 | 速差防坠器 | 绝缘差速器，单位：个，规格型号：绝缘扁带绝缘电阻值不得小于700MΩ、长度10m，数量：5个。 | 技术规范书编码：0212026030000010532，主要技术参数详见技术规范书。 | 套 | 5
103 | 速差防坠器 | 绝缘差速器，单位：个，规格型号：绝缘扁带绝缘电阻值不得小于700MΩ、长度15m，数量：5个。 | 技术规范书编码：0212026030000010532，主要技术参数详见技术规范书。 | 套 | 5
104 | 热红外成像仪 | 适配SAT1280（镜头） |  | 个 | 2 | 请问是买热红外成像仪整机还是只买镜头？ |  | 只购买镜头